## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Kháng thể bcl-6 | Kháng thể bcl-6 (dòng GI191E/A8 hoặc dòng tương đương) đã được pha loãng tối ưu, dùng làm kháng thể sơ cấp trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 150
2 | 2 | Kháng thể PAX8 | Kháng thể PAX8 (dòng MRQ-50 hoặc dòng tương đương) đã được pha loãng tối ưu, dùng làm kháng thể sơ cấp trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 100
3 | 3 | Kháng thể SATB2 | Kháng thể SATB2 (dòng EP281 hoặc dòng tương đương) dùng để phát hiện protein SATB2 trong các lát cắt mô cố định bằng formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 50
4 | 4 | Kháng thể ER | Kháng thể Estrogen Receptor (dòng SP1 hoặc dòng tương đương) dạng pha sẵn, đóng gói trong các ống phân phối tự động bằng máy, dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 350
5 | 5 | Kháng thể MUM1 | Kháng thể MUM1 (dòng EP190 hoặc dòng tương đương) đã được pha loãng tối ưu, dùng làm kháng thể sơ cấp trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 100
6 | 6 | Kháng thể SOX10 | Kháng thể SOX10 (dòng SP267 hoặc dòng tương đương) dùng để phát hiện protein SOX10 trong các lát cắt mô cố định bằng formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 50
7 | 7 | Kháng thể GATA3 | Kháng thể GATA3 (dòng L50-823 hoặc dòng tương đương) đã được pha loãng tối ưu, dùng làm kháng thể sơ cấp trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 100
8 | 8 | Kháng thể Cytokeratin 19 | Kháng thể Cytokeratin 19 (dòng A53-B/A2.26 hoặc dòng tương đương) đã được pha loãng tối ưu, dùng làm kháng thể sơ cấp trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 100
9 | 9 | Kháng thể Cytokeratin 5/6 | Kháng thể Cytokeratin 5/6 (dòng D5/16B4 hoặc dòng tương) đương dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 150
10 | 10 | Kháng thể bcl-2 | Kháng thể bcl-2 (dòng SP66 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 150
11 | 11 | Kháng thể S100 | Kháng thể S100 (dòng 4C4.9 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 150
12 | 12 | Kháng thể CD5 | Kháng thể CD5 (dòng SP19 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 150
13 | 13 | Kháng thể Protein P53 | Kháng thể p53, (dòng DO-7 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 100
14 | 14 | Kháng thể CD68 | Kháng thể CD68 (dòng KP-1 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 50
15 | 15 | Kháng thể Melanosome (HMB45) | Kháng thể Melanosome (HMB45) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 100
16 | 16 | Kháng thể CD117 | Kháng thể CD117 (dòng EP10 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 200
17 | 17 | Nhãn tiêu bản Hóa mô miễn dịch | Nhãn in tiêu bản nhuộm, cuộn tối thiểu 500 nhãn. |  | Nhãn | 9000
18 | 18 | Kháng thể Calretinin | Kháng thể Calretinin (dòng SP65 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 150
19 | 19 | Kháng thể CD10 | Kháng thể CD10 (dòng SP67 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 200
20 | 20 | Kháng thể CD4 | Kháng thể CD4 (dòng SP35 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 50
21 | 21 | Kháng thể CD21 | Kháng thể CD21 (dòng EP3093 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 50
22 | 22 | Kháng thể CD23 | Kháng thể đơn dòng kháng CD23 (dòng SP23 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 50
23 | 23 | Kháng thể c-Myc | Kháng thể đơn dòng kháng c-Myc (dòng Y69 hoặc dòng tương đương) dùng định tính kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch các lát cắt mô được cố định bởi formalin, vùi trong paraffin. Kháng thể được cho phép để sử dụng cho phương pháp nhuộm hóa mô miễn dịch tự động có công nghệ phủ dầu khoáng bề mặt tiêu bản hoặc công nghệ nhuộm mao dẫn kết hợp chuyển động tiêu bản hoặc công nghệ khác tương đương để ổn định phản ứng, chống bay hơi hóa chất. |  | Test | 50
24 | 24 | Khung nhựa xử lý mô (Cassette) lỗ nhỏ nhiều màu | Khung nhựa xử lý mô (Cassette) nhiều màu làm bằng vật liệu P.O.M, 100% kháng hóa chất xử lý mô, các ô nhỏ hình vuông kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 0.9 mm x 0.9 mm. Với 2 phần trống lớn bên hông và bề mặt nghiêng 45 độ, phù hợp dùng với máy in chữ số chuyển nhiệt. Các màu trắng, vàng, xanh, cam sẵn có, cung cấp theo màu được yêu cầu. - Nhà thầu đặt máy in chuyển nhiệt trên khung nhựa các thông tin (chữ, số, QR,...) |  | Cái | 18750
25 | 25 | Lam kính nhuộm H&E | Lam kính thủy tinh, có vùng nhãn màu trắng ăn màu bút chì, bút lông. Kích thước #25x75mm, độ dày 1-1,2mm, phù hợp với các loại máy in chữ số chuyển nhiệt trên lam. - Nhà thầu đặt máy in chuyển nhiệt trên tiêu bản các thông tin (chữ, số, QR,...) |  | cái | 39960
26 | 26 | Mực đánh dấu rìa phẫu thuật | Sử dụng cho đánh dấu bờ phẫu thuật, định hướng, phân biệt các mô khác nhau, dùng trên mẫu tươi và mẫu cố định Formol, khô nhanh. Chai tối thiểu 8ml Có chứng nhận IVD, FDA |  | Chai | 21
27 | 27 | Chất nền phủ mẫu cắt lạnh | Chất nền dạng gel tạo liên kết vững chắc với dụng cụ giữ mẫu giúp mẫu mô an toàn. Dễ hòa tan trong nước, bị loại bỏ trong quá trình nhuộm. Đông lạnh nhanh. - Có chứng nhận IVD, FDA |  | Chai | 40
28 | 28 | Lam kính dùng làm tiêu bản nhuộm Hóa miễn dịch | Lam kính tĩnh điện hoặc phủ polysine hoặc chất khác có khả năng bám dính cao với mô vùi nến, mô cắt lạnh và tế bào học - Hàm lượng sắt rất thấp hoặc không có để hạn chế ảnh hưởng điện tích quá trình nhuộm - Bề mặt kính sạch, phẳng, phù hợp với độ dày lát cắt mô từ 2 đến 5 micromet. - Có vùng nhãn màu trắng. - Có chứng nhận IVD |  | Cái | 15120
29 | 29 | Màu nhuộm nhân tế bào Hematoxylin II | Hematoxylin Mayer cải tiến, được dùng để nhuộm nhân tế bào trên tiêu bản chứa các tế bào từ mô đông lạnh, hoặc mô được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin. Thuốc thử chứa Hematoxylin với nồng độ ≤60% trong dung dịch glycol và acid acetic. |  | Test | 13500
30 | 30 | Hóa chất làm xanh nền hematoxylin | Dung dịch chứa lithium carbonate và natri carbonate dùng điều chỉnh màu hematoxylin thành màu xanh dương. |  | Test | 14000
31 | 31 | Bộ hóa chất nhuộm màu hóa mô miễn dịch | Bộ phát hiện màu bao gồm: (1) thuốc thử Inhibitor chứa hydrogen peroxide (2) đa kháng thể gắn cộng hợp HRP (3) thuốc thử Chromogen chứa 3, 3’-diaminobenzidine tetrahydrochloride (4) hóa chất H2O2 trong đệm phosphate (5) dung dịch đồng sulfate. Nhà thầu đặt máy để sử dụng hóa chất trúng thầu. |  | Test | 7500