## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Que thử nồng độ Peracetic acid, trước khi bảo quản | - Định lượng chất Peracetic acid trong màng lọc (Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm) - Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 12 giây - Quy cách đóng gói: hộp/100 que - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu)/FDA |  | Hộp | 29
2 | 2 | Que thử nồng độ Hydrogen Peroxide, sau khi làm sạch | - Định lượng chất Peroxide trong màng lọc (Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm) - Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 20 giây - Số lượng đóng gói từ 100 - 150 cái/hộp - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu)/FDA |  | Hộp | 25
3 | 3 | Dung dịch bảo dưỡng, bôi trơn dụng cụ | - Thành phần phần: White mineral oil 20-30%; 2,2-Dimethyl-1,3 -dioxolan-4-ylmethanol 5-10%; 2-phenoxyethanol 1-2,5% - Chất hoạt động bề mặt - pH: 7.0 – 7.5 - Dạng bào chế: Dung dịch - Thể tích đóng gói: can 05 lít - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu)/FDA |  | Can | 154
4 | 4 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (dạng cơ), chai 1200-1500 ml | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3.4 % (Tổng các thành phần dao động từ 63% đến 69%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, sử dụng với máy phân lượng dạng cơ - Thể tích đóng gói từ 1200-1500 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: ASTM E (ASTM E 2755) hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Chai | 911
5 | 5 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (tự động), chai 1200 -1500 ml | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3.4 % (Tổng các thành phần dao động từ 63% đến 69%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, sử dụng với máy phân lượng dạng tự động - Thể tích đóng gói từ 1200 -1500 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: ASTM E (ASTM E 2755) hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Chai | 815
6 | 6 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, chai 354 - 500ml | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3.4 % (Tổng các thành phần dao động từ 63% đến 69%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều - Thể tích đóng gói từ 354 - 500ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: ASTM E (ASTM E 2755) hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Chai | 5000
7 | 7 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel chứa 52% Ethanol, 18% Propane-2-ol, chai 500ml | - Thành phần: Ethanol 52%, Propane-2-ol 18% (tổng các thành phần dao động từ 66.5% đến 73.5%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 1500, EN 12791 hoặc tương đương |  | Chai | 2500
8 | 8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có chứa 0.5% Chlorhexidine Gluconate + 70% Ethanol, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 0.5%, Ethanol 70% (Tổng các thành phần dao động từ 67 đến 74%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương |  | Chai | 2000
9 | 9 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có Ethanol 70% + Propanol-2-ol 1.74%, chai 500 ml | - Thành phần: Ethanol 70%, Propanol-2-ol 1.74% (tổng các thành phần động từ 68% đến 75%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 1500, EN 12791 hoặc tương đương |  | Chai | 31088
10 | 10 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có 45% ethanol và 18% n-propanol, chai 500 ml | - Thành phần: Ethanol 45%, n-propanol 18% (Tổng các thành phần dao động từ 60% đến 66%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 1500, EN 12791 hoặc tương đương |  | Chai | 25000
11 | 11 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlorhexidine Gluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 2% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN 1499 hoặc tương đương |  | Can | 200
12 | 12 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, can 5 lít | - Thành phần: Cocamidopropyl betaine 3%, Sodium C14-17 alkyl sulfonate 1.8% (Tổng các thành phần dao động từ 3% đến 3.34%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: ISO 11930 hoặc tương đương |  | Can | 614
13 | 13 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlorhexidine Gluconate, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 2% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN 1499 hoặc tương đương |  | Chai | 5107
14 | 14 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, chai 500 ml | - Thành phần: Cocamidopropyl betaine 3%, Sodium C14-17 alkyl sulfonate 1.8% (Tổng các thành phần dao động từ 3% đến 3.34%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: ISO 11930 hoặc tương đương |  | Chai | 11725
15 | 15 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 05 lít (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 12791, EN 14476 |  | Can | 1460
16 | 16 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine digluconate, chai 500ml | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 12791, EN 14476 |  | Chai | 383
17 | 17 | Dung dịch tắm trước phẫu thuật chứa Chlorhexidine digluconate 4% , chai 100 ml | - Thành phần: chlorhexidine gluconate /chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 100 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn chất lượng: EN 1499, EN 12791 |  | Chai | 27326
18 | 18 | Khăn tắm khô Chlorhexidine digluconate, 10 - 20 cái/gói | - Khăn tắm khô định dạng hình găng tay sử dụng một lần chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) có trọng lượng 60-70 gsm - Kích thước khoảng 220 x 150 mm (±5 mm) - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 0.1%, Octenidin HCl 9ppm (0.009%). (Tổng các thành phần dao động từ 0.104% đến 0.1145%) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất -Quy cách đóng gói: 10 - 20 cái/gói - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương |  | Gói | 8428
19 | 19 | Dung dịch rửa vết thương chứa 1% Povidone iodine + 50% 2-propanol, chai 250-500 ml | - Thành phần: Povidone Iodine 1%, 2-propanol 50% (Tổng các thành phần dao động từ 48.5% - 53.5%) - Dạng bào chế: lỏng (chai xịt) - Thể tích đóng gói từ 250-500 ml - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 hoặc tương đương |  | Chai | 3831
20 | 20 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.5% Povidone iodine, chai 100 ml | - Thành phần: Povidone iodine 7.4-7.5% - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 100 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 hoặc tương đương |  | Chai | 97992
21 | 21 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.5% Povidone iodine, chai 500 ml | - Thành phần: Povidone iodine 7.4-7.5% - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói từ 500 - 1000 ml - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 hoặc tương đương |  | Chai | 4790
22 | 22 | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 350 ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói 350 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | Chai | 13857
23 | 23 | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 40 ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói 40 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | Chai | 175
24 | 24 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 30ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 30 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA/EN - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | Chai | 742
25 | 25 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 50ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 50 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA/EN - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | Chai | 100
26 | 26 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 250ml | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 250 ml (± 5%) - Đạt tiêu chuẩn CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA/EN - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | Chai | 50
27 | 27 | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa Hypochlorous | - Thành phần: Sodium Chloride (NaCl) ≤ 0,08%; Hypochlorous (HOCl) và Sodium hypochlorite (NaOCl) ≤ 0,013% - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói 1000 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE/FDA |  | Chai | 1200
28 | 28 | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa Hypochlorous | - Thành phần: Sodium Chloride (NaCl) ≤ 0,08%; Hypochlorous (HOCl) và Sodium hypochlorite (NaOCl) ≤ 0,013% - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói 250 ml (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE/FDA |  | Chai | 1068
29 | 29 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa máy chạy thận | - Thành phần: 100g chứa 21g Citric acid 1-hydrate, 2g Lactic acid, 2g Malic acid (tổng các thành phần dao động từ 23,75 -26,25g) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói can 5 lít (± 5%) - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/DFA |  | Can | 167
30 | 30 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa quả lọc thận | - Thành phần: Peracetic acid 4.2%; Hydrogen Peroxide 30%, Acetic Acid: 4.9% (Tổng các thành phần dao động từ 37% đến 41%) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói: can 4-5 lít - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE/DFA |  | Can | 44
31 | 31 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong khử khuẩn mức độ trung bình 20% Cocopropylene Diamine, can 5 lít | - Thành phần: Cocopropylene Diamine 19-21% - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói can 05 lít (± 5%) - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Can | 250
32 | 32 | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình 10% - 20% QUAT, can 5 lít | - Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride 10-20% - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói can 05 lít (± 5%) - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Can | 250
33 | 33 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0.074% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít | - Thành phần: Didecyldimethyl ammonium chloride 6.5%, Chlorhexidine digluconate 0.074% (Tổng các thành phần dao động từ 6.2% đến 6.9%) - Có chất hoạt động bề mặt - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít (±5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Can | 346
34 | 34 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 20% Cocopropylene Diamine, chai 1 lít | - Thành phần: Cocopropylene Diamine 19-21% - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói chai 01 lít (± 5%) - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Chai | 24
35 | 35 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0.074% Chlorhexidine digluconate, chai 1 lít | - Thành phần: Didecyldimethyl ammonium chloride 6.5%, Chlorhexidine digluconate 0.074% (Tổng các thành phần dao động từ 6.2% đến 6.9%) - Có chất hoạt động bề mặt - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 1 lít (±5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE/FDA |  | Chai | 77
36 | 36 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao Acid peracetic 1000-2000 ppm | - Thành phần: 60% N-Acetylcaprolactam + 3.01% Hydrogen peroxyde (Tổng các thành phần dao động từ 60-66%). Dung dịch sau hoạt hóa thành Acid Peracetic 1000-2000ppm) - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói can 5 lít ( ± 2.5%) - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: EN14561, EN14562, EN14563, EN14476 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (châu Âu)/FDA |  | Lít | 1000
37 | 37 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.55% Ortho-Phthalaldehyde | - Thành phần: 0.55% Ortho-Phthalaldehyde - pH 7.0-7.8 - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói từ 3.78 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: EN14561, EN14562, EN14563, EN14476 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (châu Âu)/FDA |  | Lít | 19255
38 | 38 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.575%-0.6% Ortho-Phthalaldehyde | - Thành phần: 0.575 - 0.6% Ortho-Phthalaldehyde - pH 7.0-7.8 - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói từ 3.78 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: EN14561, EN14562, EN14563, EN14476 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (châu Âu)/FDA |  | Lít | 9994
39 | 39 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao Hydrogen Peroxide | - Thành phần: Hydrogen peroxide sau hoạt hóa 2% (tương đương Hydrogen peroxide 7,5%), cụ thể: 2-Furancarboxylic acid: 2 – 3% , Hydrogen peroxide 1-3 %. - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói từ 4 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật EN tương đương - Chứng nhận lưu hành: CE (châu Âu)/FDA |  | Lít | 4000
40 | 40 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QAC, 100 -120 cái/gói | - Thành phần: Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride 0.095%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 0.025% (Tổng các thành phần dao động từ 0.114% đến 0.126%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 20 x 20 cm (±2 cm) - Quy cách đóng gói 100 -120 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt vi sinh vật EN hoặc tương đương |  | Gói | 1500
41 | 41 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QUAT 0.3-0.35% | - Thành phần: Didecyldimethyl ammonium chloride 0.3 - 0.35% - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 18 x 20 cm (±2 cm) - Đóng gói từ 100 -150 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt vi sinh vật EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Gói | 7000
42 | 42 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QUAT 0.2-0.25% | - Thành phần: Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride 0.08% và Didecyldimethyl ammonium chloride 0.16% (Tổng các thành phần dao động từ 0.23% đến 0.25%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 20 x 20 cm (±2 cm) - Quy cách đóng gói 100 -120 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt vi sinh vật EN hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Gói | 5000
43 | 43 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế tẩm QAC và alcohol, 150 - 200 cái/gói | - Thành phần: Didecyldimethylammonium Chloride 0.76%, Ethanol 7.5%, Isopronanol 15% (tổng các thành phần dao động từ 22.1% đến 24.4%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 15 cm x 17cm (±2 cm) - Đóng gói từ 150 - 200 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Đạt chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Gói | 2750
44 | 44 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm Alcohol, 200 -250 cái/gói | - Thành phần: : 0.28% Benzethonium Chloride, 18% Isopropyl Alcohol (Tổng các thành phần dao động từ 17% đến 19.5%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 15 x 20 cm (±2 cm) - Đóng gói từ 200 -250 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt vi sinh vật EN13727, EN13624, EN14348, EN14476 hoặc tương đương |  | Hộp | 2750
45 | 45 | Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình dạng viên nén chứa 2.5g Troclosense sodium | - Thành phần: 2.4g - 2.7 g Troclosense sodium - Dạng bào chế: viên nén - Quy cách đóng gói: 100 viên/hộp - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương |  | Viên | 600
46 | 46 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt phương tiện, thiết bị y tế hoạt chất QAC+CHG+alcohol, chai 750 - 1000ml | - Thành phần: 0,053% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,064 % Chlorhexidine digluconate kết hợp 22,6% Ethanol (Tổng các thành phần dao động từ 21% đến 24%) - Dạng bào chế: lỏng (chai xịt) - Thể tích đóng gói từ 750 - 1000ml - Đạt các tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn EN hoặc tương đương - Tiêu chuẩn lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | Chai | 346
47 | 47 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa Hydrogen Peroxide 6%, 1 - 2 lít | - Thành phần: Hydrogen Peroxide 5,7% -6,3% + Ion Ag 15-75ppm (0.0015-0.0075%) - Dạng bào chế: lỏng - Thời gian tiếp cận phòng ≤ 60 phút - Công năng: Dùng với máy chuyên dụng thông thường có mật độ 01ml/01m3 - Thể tích đóng gói 1 - 2 lít - Đạt các tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn EN 17272 hoặc tương đương |  | Lít | 2431
48 | 48 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0.5% Protease, chai 1 lít | - Thành phần: Protease 0.475- 0.525% - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói chai 01 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | Chai | 135
49 | 49 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0.5% Protease, can 5 lít | - Thành phần: Protease 0.475- 0.525% - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt, - Thể tích đóng gói can 05 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | Can | 500
50 | 50 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (05 loại): protease, lipase, amylase, mannanase, cellulase, can 5 lít | - Thành phần: protease 1%-3%, lipase 0.1%-0.5%, amylase 0.1%-0.5%, mannanase 0.1%-0.5%, cellulase 0.1%-0.5% - Có chất hoạt động bề mặt , chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | Can | 562
51 | 51 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (04 loại): Subtilisins, lipase, amylase, cellulase, can 5 lít | - Thành phần: Subtilisins <1%; 1.2-benzisothiazol-3(2H)-one <0.05; lipase <0.1%; amylase <0.1%; và Cellulase <0.1%. - Dạng bào chế: lỏng - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói 5 lít (±5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | Can | 933
52 | 52 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0,1 - 2%, Protease, can 5 lít | - Thành phần: Protease 0,1 - 2,0% - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói can 05 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | Can | 2310
53 | 53 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15% Amylase +0.05% Cellulase, can 3,8- 5 lít | - Thành phần: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15% Amylase + 0.05% Cellulase (Tổng các thành phần dao động từ 0.85 - 0.95%) - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói can 3,8- 5 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | Can | 4311
54 | 54 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme dùng làm ẩm dụng cụ, chai 750 - 1000 ml | - Thành phần: protease, lipase, Amylase, mannanase, cellulase (tổng 5 enzyme < 5%), 1-(2-methoxy-1-methylethoxy)-2-propanol < 15% - Dạng bào chế: lỏng - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Thể tích đóng gói từ 750 - 1000 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương |  | Chai | 393
55 | 55 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2.75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, gói 25g | - Thành phần: Protease 2.5%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 2.75% (Tổng các thành phần dao động từ 5% đến 5.5%) - Có chất hoạt động bề mặt - Dạng bào chế: bột - Quy cách đóng gói 25gram (±5%) - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485 hoặc tương đương - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng EN hoặc tương đương |  | Gói | 34772