## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Lọc HEPA Kích thước: 610x610x69 mm | - Loại: H13 - Kích thước (dài x rộng x dày): 610x610x69 mm - Lưu lượng: ≥ 600 m3/h - Khung: Nhôm - Vật liệu: Sợi thủy tinh - Ron: Loại liền khối (auto gasket) mặt gió vào - Bảo vệ bởi 2 lớp lưới - Độ chênh áp ban đầu: ≤ 250 Pa - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 1822 | Cái | 2
2 | 2 | Lọc túi F8 Kích thước: 592x592x380 mm | - Khung: Tôn mạ kẽm - Kích thước (dài x rộng x sâu): 592x592x380 mm - Lưu lượng: ≥ 3400 m3/h - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 304
3 | 3 | Lọc túi F8 Kích thước: 592x287x380 mm | - Khung: Tôn mạ kẽm - Kích thước (dài x rộng x sâu): 592x287x380 mm - Lưu lượng: ≥ 1700 m3/h - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 54
4 | 4 | Lọc thô G2 Kích thước: 870x450x10 mm | - Khung: Nhôm - Kích thước (dài x rộng x dày): 870x450x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 8
5 | 5 | Lọc thô G2 Kích thước: 620x450x10 mm | - Khung: Nhôm - Kích thước (dài x rộng x dày): 620x450x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 40
6 | 6 | Lọc thô G2 Kích thước: 520x350x10 mm | - Khung: Nhôm - Kích thước (dài x rộng x dày): 520x350x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 8
7 | 7 | Lọc thô G2 Kích thước: 760x350x10 mm | - Khung: Nhôm - Kích thước (dài x rộng x dày): 760x350x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 4
8 | 8 | Lọc thô G2 Kích thước: 650x450x10 mm | - Khung: Nhôm - Kích thước (dài x rộng x dày): 650x450x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 2
9 | 9 | Lọc thô G2 Kích thước: 500x350x10 mm | - Khung: Nhôm - Kích thước (dài x rộng x dày): 500x350x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 2
10 | 10 | Lọc thô G2 Kích thước: 610x415x10 mm | - Khung: Nhôm - Kích thước (dài x rộng x dày): 610x415x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 2
11 | 11 | Lọc thô G2 Kích thước: 590x445x10 mm | - Khung: Nhôm - Kích thước (dài x rộng x dày): 590x445x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 4
12 | 12 | Lọc thô G2 Kích thước: 610x440x10 mm | - Khung: Nhôm - Kích thước (dài x rộng x dày): 610x440x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Lưới bảo vệ 2 mặt - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 | Cái | 2
13 | 13 | Bông lọc bụi G4 Kích thước: 1300x650x20 mm | - Kích thước (dài x rộng x dày): 1300x650x20 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 - Không bao gồm khung lọc | Tấm | 331
14 | 14 | Bông lọc bụi G2 Kích thước: 20000x2000x10 mm | - Kích thước (dài x rộng x dày): 20000x2000x10 mm - Vật liệu: Sợi tổng hợp - Chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN 779 hoặc ISO 16890 - Không bao gồm khung lọc | Cuộn | 1