## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Bóng đèn LED tube 0,6m 9W | - Công suất: 9W - 11W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Thân đèn: nhôm - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W - Hệ số hoàn màu: ≥ 80 - Sử dụng chip LED SMD - Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ - Kích thước đèn: 600mm ± 12 x Ø 32mm ± 2 | Cái | 705
2 | 2 | Bóng đèn LED tube 1,2m 18W | - Công suất: 18W - 20W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Thân đèn: nhôm - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W - Hệ số hoàn màu: ≥ 80 - Sử dụng chip LED SMD - Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ - Kích thước đèn: 1200mm ± 12 x Ø 32mm ± 2 | Cái | 2409
3 | 3 | Đèn LED panel 600x600mm | - Công suất 40W - 45W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Độ hoàn màu: ≥ 80 Ra - Hiệu suất: ≥ 110 lm/W - Quang thông: ≥ 4400 Lm - Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ - Chất liệu tản nhiệt:hợp kim nhôm - Kích thước: (602x602x10 mm) ± 5 | Bộ | 31
4 | 4 | Bóng đèn LED 3U 9W | - Công suất: 9W - 12W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 100 Lm/W - Hệ số hoàn màu: ≥ 80 - Đuôi vặn: E27 - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ - Kích thước đèn: 160mmx50mm | Cái | 354
5 | 5 | Bóng led bulb 5W | - Công suất 5W - 7W - Ánh sáng: Trắng (6500K) - Hiệu suất phát sáng: ≥ 80 Lm/W - Hệ số hoàn màu: ≥ 80 - Đuôi đèn: E27 - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ - Kích thước đèn: 110mm ± 2 x Ø 60mm ± 2 | Cái | 18
6 | 6 | Đèn LED module 1.5W 12VDC | - Điện áp: 12VDC - Công suất: 1.5W - 2.0W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Sử dụng chip LED SMD - Kích thước: (72mm x 14mm) ± 5 - Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ | Cái | 1136
7 | 7 | Bộ đèn LED downlight 3W ɸ60 | - Công suất: 3W - 4W - Ánh sáng vàng: ≥ 4000 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 70 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: Ø 90mm ± 2 - Kích thước đèn: (Ø 110mm × 56mm) ± 2 | Bộ | 2
8 | 8 | Bộ đèn LED downlight 18W ɸ220 | - Công suất: 17W - 19W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 80 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: Ø 205mm ± 2 - Kích thước đèn: (Ø 220mm × 22mm) ± 3 | Bộ | 5
9 | 9 | Bộ đèn LED downlight 6W ɸ120 | - Công suất: 5W - 7W - Ánh sáng trắng: ≥ 3000 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 80 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: Ø 105mm ± 2 - Kích thước đèn: (Ø 120mm × 22mm) ± 3 | Bộ | 5
10 | 10 | Bộ đèn LED downlight 5W ɸ90 chiếu sâu | - Công suất: 5W - 6W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: Ø 75mm ± 2 - Kích thước đèn: (Ø 90mm × 57mm) ± 2 | Bộ | 3
11 | 11 | Bộ đèn LED downlight 7W ɸ97 không chiếu sâu | - Công suất: 6W - 7W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 80 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: Ø 82mm ± 2 - Kích thước đèn: (Ø 97mm × 27mm) ± 3 | Bộ | 18
12 | 12 | Bộ đèn pha LED 30W | - Công suất 30W - 32W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: - Quang thông ≥ 2850 Lm - Chip Led: Bridgelux/Samsung - Tính năng chống nước: IP 66 - Tuổi thọ ≥ 25.000 giờ | Bộ | 29
13 | 13 | Bộ đèn pha LED 50W | - Công suất 50W - 52W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 95 lm/W - Quang thông ≥ 4750 Lm - Chip Led: Bridgelux/Samsung - Tính năng chống nước: IP 66 - Tuổi thọ ≥ 25.000 giờ | Bộ | 4
14 | 14 | Bộ đèn đường LED 150W | - Công suất 140W - 160W - Ánh sáng trắng: ≥ 5500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 90 lm/W - Quang thông ≥ 19500 Lm - Chip Led: Nichia/Osram - Tính năng chống nước: IP 66 - Tuổi thọ ≥ 50.000 giờ | Bộ | 3
15 | 15 | Bóng báo pha 12VDC/24VDC/ 220VAC 22mm | - Nguồn cấp sử dụng: 24VDC, 24VDC, 220VAC - Lỗ khoét tủ: 22mm ± 2 - Màu sắc: Đỏ, vàng, xanh lá. - Kích thước bóng: (51mm x Ø29mm) ± 2 | Cái | 59
16 | 16 | Bộ đèn Led mica 1.2m 36W | - Công suất: 36W - 40W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Hiệu suất sáng: ≥ 80 Lm/W - Chỉ số truyền màu: ≥ 80Ra - Tuổi thọ trung bình: 25.000h - Kích thước đèn: (1200x75x24mm) ± 5 | bộ | 10
17 | 17 | Bộ đèn trụ 0.8m sân vườn | - Chất liệu: Nhôm Sơn tĩnh điện - Kích thước (cao x đường kính): 800 x Ø141mm ± 2 - Sử dụng đuôi xoáy E27 - Đầu đèn sử dụng kính nhựa đục kích thước:190mm ± 2 - Tiêu chuẩn, chứng nhận: IP65 - Bảo hành: 24 tháng | Bộ | 2
18 | 18 | Bộ đèn trụ sân vườn 2 bóng | - Chất liệu: nhôm đúc - Kích thước: theo yêu cầu - Số lượng đèn: 2 bóng - Sử dụng đuôi xoáy E27 - Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 1
19 | 19 | Đèn downlitgh 13W | - Công suất: 13W - 15W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 100 lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ - Chip Led: Cree/Nichia - Kích thước lỗ khoét: Ø114mm ± 2 - Kích thước đèn: (Ø 120 x 103 mm) ± 2 | Bộ | 20
20 | 20 | Đèn downlitgh 18W ( không chiếu sâu) | - Công suất: 17W - 19W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500 K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 95 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 25.000 giờ - Kích thước lỗ khoét: Ø 156mm ± 4 - Kích thước đèn: (Ø 167mm × 29mm) ± 3 | Bộ | 75
21 | 21 | Đèn chiếu tranh | - Công suất: 18W - 22W - Ánh sáng trắng: ≥ 6500K - Hiệu suất phát sáng: ≥ 150 lm/W - Chỉ số hoàn màu: ≥ 80 Ra - Tuổi thọ: ≥ 30.000 giờ - Chip Led: Bridgelux - Kích thước lỗ khoét: Ø114mm ± 2 - Kích thước đèn: (Ø 130 x 80 mm) ± 2 | Cái | 9
22 | 22 | Cáp 1xC1,5mm² | - Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Quy cách: ruột đồng, cách điện PVC - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 2300
23 | 23 | Cáp 1x3C1,5mm², có 1 sợi xanh sọc vàng | - Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm²/1 sợi - Quy cách: 3 sợi, ruột đông, cách điện PVC/PVC - Cấp điện áp U0/U: ≥ 300/500V - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.7mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 119
24 | 24 | Cáp 1xC2,5mm² | - Tiết diên danh nghĩa: 2.5mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Quy cách: ruột đồng, cách điện PVC - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.8mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 3000
25 | 25 | Cáp 1xC4mm² | - Tiết diên danh nghĩa: 4.0mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Quy cách: ruột đồng, cách điện PVC - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 1mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 70°C | Mét | 3700
26 | 26 | Cáp chống cháy 1x1,5mm² | - Tiết diên danh nghĩa: 1.5mm² - Cấp điện áp U0/U: ≥ 0.6/1KV - Quy cách: ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ FR-PVC - Chiều dày cách điện danh định: ≥ 0.7mm - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: ≥ 90°C - Đáp ứng các tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1, TCVN 6612/ IEC 60228 | Mét | 383
27 | 27 | Cáp điện thoại 2x2x0,5mm² | - Tiết diện danh nghĩa: ≥ 0.5mm² - Quy cách: ruột đồng 2 x 2 x 0,5 vỏ PVC | Mét | 600
28 | 28 | Công tắc đơn 1 chiều 16A | - Điện áp định mức: 220VAC 50Hz - Dòng điện định mức: ≥ 16A - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Màu sắc: trắng - Bật tắt: có ký hiệu | Cái | 84
29 | 29 | Công tắt xoay 3 vị trí | - Xoay 3 vị trí, 2 NO | cái | 29
30 | 30 | Hộp nhựa vuông âm 80x80x42.5mm | - Kích thước: 80 x 80 x 42.5 mm - Lắp đặt: âm tường | Cái | 166
31 | 31 | Hộp nhựa vuông nổi 120x115x35mm | - Kích thước: 120 x 115 x 35 mm - Lắp đặt: nổi (ngoài tường) | Cái | 161
32 | 32 | Hộp nhựa vuông âm 150x150x42.5mm | - Kích thước: 150 x 150 x 42.5 mm - Lắp đặt: âm tường hoặt nổi trên trần | Cái | 29
33 | 33 | Mặt lắp 3 thiết bị | - Đế lắp đặt: đế vuông đơn - Sản phẩm: dùng cho 3 thiết bị (kích thước 40x22.7x25.7 (mm) - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài 86x86 (mm); trong 36.5x69.2 (mm) | Cái | 123
34 | 34 | Mặt lắp 6 thiết bị | - Đế lắp đặt: đế đôi - Sản phẩm: dùng cho 6 thiết bị (kích thước 40x22.7x25.7 (mm)) - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài 116x120 (mm); trong 2 ô: 36.5x69.2 (mm) | Cái | 138
35 | 35 | Mặt nạ 1 thiết bị (dài) | - Đế lắp đặt: đế vuông đơn - Sản phẩm: dùng cho 1 thiết bị (kích thước 40x22.7x25.7 (mm)) - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài 86x86 (mm); trong 36.5x23.2 (mm) | Cái | 20
36 | 36 | Mặt nạ 2 thiết bị (dài) | - Đế lắp đặt: đế chữ nhật - Sản phẩm: dùng cho 1 thiết bị (kích thước 40x22.7x25.7 (mm)) - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài 86x120 (mm); trong (36.5x23.2)x2 (mm) | Cái | 20
37 | 37 | Mặt nạ 3 thiết bị (dài) | - Đế lắp đặt: đế chữ nhật - Sản phẩm: dùng cho 1 thiết bị (kích thước 40x22.7x25.7 (mm)) - Chất liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Kích thước: ngoài 86x120 (mm); trong 36.5x69,2 (mm) | Cái | 20
38 | 38 | Ổ cắm điện đôi 3 chấu 16A | - Điện áp định mức: 220VAC 50Hz - Dòng điện định mức: ≥ 16A - Chất liệu: nhựa - Cách đấu dây: ghim (Cắm nhanh) - Màu sắc: trắng - Màn che bảo vệ: có - Nối đất: có | Cái | 452
39 | 39 | Ổ cắm legrand đơn | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: ≥ 16A - Chất liệu: nhựa - Cách đấu dây: vặn ốc - Màu sắc: trắng - Màn che bảo vệ: có - Nối đất: có | Cái | 50
40 | 40 | Phích cắm điện 3 chấu 16A | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC - Dòng điện định mức: ≥ 20A - Nối đất: có | Cái | 69
41 | 41 | Ống điện cứng PVC Φ20 2,92m/Cây | - Chiều dài danh định: 2.92m - Đường kính danh định: 20mm - Độ dày danh định: 1.9mm - Lực nén: ≥ 1250N - Màu sắc: trắng | Cây | 89
42 | 42 | Ống điện cứng PVC Φ25 2,92m/Cây | - Chiều dài danh định: 2.92m - Đường kính danh định: 25mm - Độ dày danh định: 2.0mm - Lực nén: ≥ 1250N - Màu sắc: trắng | Cây | 74
43 | 43 | Ống điện cứng PVC Φ32 2,92m/Cây | - Chiều dài danh định: 2.92m - Đường kính danh định: 32mm - Độ dày danh định: 2.2mm - Lực nén: ≥ 1250N - Màu sắc: trắng | Cây | 29
44 | 44 | Ống điện mềm Φ20 50m/cuộn | - Chiều dài danh định: 50m/cuộn - Đường kính danh định: 20mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng | cuộn | 21
45 | 45 | Ống điện mềmΦ25 40m/cuộn | - Chiều dài danh định: 40m/cuộn - Đường kính danh định: 25mm - Chất liệu: PVC - Màu sắc: trắng | cuộn | 19
46 | 46 | Nối ống Φ32 25 cái/gói | - Đường kính danh định: 32mm - Màu sắc: trắng - Quy cách đống gói: 25 cái/gói | Cái | 8
47 | 47 | Tê (T) Φ32 10 cái/gói | - Chủng loại: tê (T) - Đường kính danh định: 32mm - Màu sắc: trắng - Quy cách đống gói: 10 cái/gói | Cái | 11
48 | 48 | Contactor 3P 9A (AC3) | - Số cực: 3 cực - Điện áp mạch điều khiển: 220VAC, 50Hz - Điện áp định mức: ≥ 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 9A - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 21
49 | 49 | Contactor 3P 12A (AC3) | - Số cực: 3 cực - Điện áp mạch điều khiển: 220VAC 50Hz - Điện áp định mức: ≥ 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 12A - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 6
50 | 50 | Contactor 3P 25A (AC3) | - Số cực: 3 cực - Điện áp mạch điều khiển: 220VAC, 50Hz - Điện áp định mức: ≥ 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 25A - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 8
51 | 51 | Khởi động từ 3P 40A (AC3) | - Số cực: 3 cực - Điện áp mạch điều khiển: 220VAC, 50Hz - Điện áp định mức: ≥ 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 40A - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 2
52 | 52 | Contactor 3P 80A (AC3) | - Số cực: 3 cực - điện áp mạch điều khiển: 220VAC, 50Hz - Điện áp định mức: ≥ 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 80A - tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 2
53 | 53 | Contactor 3P 115A (AC3) | - Số cực: 3 cực - Điện áp mạch điều khiển: 280VAC, 50Hz - Điện áp định mức: ≥ 380V, 50Hz. - Dòng điện định mức: 115A - Tiếp điểm phụ: 1NO, 1NC | Cái | 2
54 | 54 | MCB 1P 16A | - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 1P - Số cực được bảo vệ: 1 cực - bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6 kA - Điện áp cách điện định mức: ≥ 440VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 10.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng | Cái | 3
55 | 55 | MCB 2P 25A | - Dòng điện định mức: 25A - Số cực: 2P - Số cực được bảo vệ: 2 cực - bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6 kA - Điện áp cách điện định mức: 440VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 10.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng | Cái | 20
56 | 56 | MCB 3P 16A | - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Số cực được bro vệ: 3 cực - bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6 KA - Điện áp cách điện định mức: 440VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 10.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng | Cái | 21
57 | 57 | RCBO 2P 20A | - Dòng điện định mức: 20A - Dòng rò: ≤ 30mA - Số cực: 2P - Số cực được bảo vệ: 1 cực - Bảo vệ: từ, nhiệt - Dòng cắt ngắn mạch: ≥ 6kA - Điện áp cách điện định mức: 440VAC - Điện áp xung định mức: 4 KV - Số lần đóng cắt khi có điện: ≥ 20.000 lần - Đường cong đặt tính: C - Màu sắc: trắng | Cái | 26
58 | 58 | Cầu chì cách ly 1P-25A | - Điện áp định mức: 500 VAC - Dòng điện định mức: 25A | Cái | 24
59 | 59 | Relay 4 tiếp điểm 12VDC/24VDC/220VAC | - Điện áp định mức: 12VDC, 24VDC, 220VAC - Dòng điện định mức tiếp điểm: ≥ 5A - Số lần đóng cắt: 30.000 lần - Số chân: 14 - Số tiếp điểm: 4NO, 4NC | Cái | 36
60 | 60 | Relay luân phiên | - Điện áp định mức: 220VAC - 250VAC - Dòng định mức cuộn coil: 37 mA - Nguyên lý: cho phép bật tắt luân phiên hai thiếc bị. - Ngõ ra: 24VDC ≥ 5A, 220VAC ≥ 5A. | Cái | 5
61 | 61 | Relay luân phiên theo thời gian | - Điện áp định mức: 220VAC - Rơle thời gian lặp theo chu kỳ (relay tuần tự) - Hiển thị thời gian. - Dải thời gian cài đặt: 0~ 99h - Hai dải thời gian cài đặt và hoạt động riêng biệt - Ngõ ra: 220VAC ≥ 5A. | Cái | 1
62 | 62 | Đế Relay 14 chân | - Điện áp định mức: 250 V - Dòng điện: ≥ 5 A - Số chân cắm 14 chân dẹt nhỏ | Cái | 7
63 | 63 | Cuộn coil solenoid dùng cho tưới cây | - Điện áp điều khiển: 220VAC hoặc 24VDC. - Nhiệt độ làm việc: -5~60ºC. - Áp suất làm việc: 0 MPa ~ 0,8 MPa. - Lưu chất: Khí nén, dầu, hơi , nước. | Cái | 16
64 | 64 | Timer 24 giờ | - Điện áp hoạt động: 220VAC - 250VAC, 50Hz - Công suất: ≥ 2500W - Chế độ hẹn giờ: 17 lần ON và 17 lần OFF - Thời gian cài đặt tối thiểu: 1 phút - Tích hợp pin dự phòng cho chương trình thời gian | Cái | 4
65 | 65 | Timer 60 phút | - Loại 8-chân - Nguồn cấp: 100VAC - 240VAC, 50Hz/60Hz - Ngõ ra rơle DPDT - Thang đo: 0.05s ~ 30h - Tiêu chuẩn: UL, CSA, EN | Bộ | 2
66 | 66 | Timer chuông 60 phút | - Thời gian hẹn giờ : 60 phút - Điện áp: AC 125 - 220V/15A | Cái | 1
67 | 67 | Bộ nguồn 12VDC 4,2A (dùng cho đèn bảng hiệu) | - Điện áp ngõ vào: 220VAC - 240VAC - Điện áp ngõ ra: 12VDC - Dòng điện ngõ ra: ≥ 4,2A - Công suất: ≥ 50W | Bộ | 42
68 | 68 | Bộ nguồn 12VDC 17A | - Điện áp ngõ vào: 220VAC - 240VAC - Điện áp ngõ ra: 12VDC - Dòng điện ngõ ra: ≥ 17A - Công suất: ≥ 200W | Bộ | 4
69 | 69 | Bộ nguồn 24VDC 14A | - Điện áp ngõ vào: 220VAC - 240VAC - Điện áp ngõ ra: 24VDC - Dòng điện ngõ ra: ≥ 14A - Công suất: ≥ 300W | Bộ | 3
70 | 70 | Quạt hút giải nhiệt tủ điện kích thước 200x200 mm | - Điện áp: 220VAC - 240VAC. 50Hz/60Hz - Dòng điện: ≥ 0.45 A - Công suất: ≥ 70 W - Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút - Lực gió: ≥ 285/8.07 CFM/m³ - Độ ồn: ≤ 60 dB - Kích thước: 200mm x 200mm | Cái | 11
71 | 71 | Quạt hút 150x150 | - Điện áp: 200VAC - 240VAC - Công suất: 6W - 8W - Lưu lượng gió: 150 CMH (mét khối giờ) - Lỗ khoét: (165 x 165)mm - Độ ồn: 36 dB | Cái | 2
72 | 72 | Tủ điện 6 module | - Kích thước: 257mm x 244mm x 98mm - Số đường: 06 đường - Chất liệu: Kim loại - Loại: Âm tường - Cấp độ chống va đập cơ khí: IK07 - Độ cách ly điện: Cấp 2 | Bộ | 10
73 | 73 | Tủ điện 2 module | - Kích thước: 257mm x 244mm x 98mm - Số đường: 02 đường - Chất liệu: nhựa - Loại: Âm tường - Độ cách ly điện: Cấp 3 | Bộ | 7
74 | 74 | Relay nhiệt điện tử 0.5-6A | - Loại: Lắp đặt với loại Contactor: LC1 D09…D38 - Điện áp điều khiển: 220V - Điện áp chip xung định mức: 6kV - Dãi tần số: 0…400Hz - Dãi dòng điện cài đặt: 0,5 … 6 (A) | Cái | 3
75 | 75 | Relay nhiệt 4-6A | - Loại: Lắp đặt với khởi động từ loại D - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chip xung định mức: 6kV - Dãi tần số: 0…400Hz - Dãi dòng điện cài đặt: 4 … 6 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 11
76 | 76 | Relay nhiệt 5.5-8A | - Loại: Lắp đặt với khởi động từ loại D - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chip xung định mức: 6kV - Dãi tần số: 0…400Hz - Dãi dòng điện cài đặt: 5.5 … 8 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 4
77 | 77 | Relay nhiệt 9-13A | - Loại: Lắp đặt với khởi động từ loại D - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chip xung định mức: 6kV - Dãi tần số: 0…400Hz - Dãi dòng điện cài đặt: 9…13 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 8
78 | 78 | Relay nhiệt 0.63-1A | - Loại: Lắp đặt với khởi động từ loại D - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chip xung định mức: 6kV - Dãi tần số: 0…400Hz - Dãi dòng điện cài đặt: 0.63…1 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 1
79 | 79 | Relay nhiệt 2.5-4A | - Loại: Lắp đặt với khởi động từ loại D - Điện áp định mức: 600V - Số cực: 3 - Điện áp chip xung định mức: 6kV - Dãi tần số: 0…400Hz - Dãi dòng điện cài đặt: 2.5…4 (A) - Kiểu đấu nối: chân cấm | Cái | 3
80 | 80 | Biến tần 22 KW | - Công suất: 22 KW - Điện áp: 380VAC - 480VAC - Dòng điện định mức: 28,5A (@380V), 22,8A (@480V) Dãi tần số: 0,5Hz --> 400Hz - Ngõ vào: VIA, VIB - Ngõ ra: Analog FM; relay FLA, FLC NO; FLB, FLC NC; logic RY, RC NO - Khả năng quá tải: 120% trong 1 phút - Chức năng bảo vệ: quá tải, thiếu tải, bơm chạy thô, giới hạn thời gian chạy tốc độ thấp | Bộ | 1
81 | 81 | Ổ cắm điện thoại | - Chức năng: ổ cắm điện thoại - Màu sắc: trắng | Cái | 30
82 | 82 | Ổ cắm mạng | - Nguồn điện định mức: 220VAC - Công suất định mức: 700W | Cái | 22
83 | 83 | Dimer điều khiển quạt trân | - Nguồn điện định mức: 220VAC - Công suất định mức: 700W | Cái | 22
84 | 84 | Adaptor 12VDC 2A (đầu ghi camera) | - Điện áp đầu vào: 100VAC - 240VAC 50HZ - Điện áp đầu ra: 12VDC - Dòng đầu ra tối đa: 2A - Bảo vệ dòng điện: có - Bảo vệ ngắn mạch: có | Cái | 10
85 | 85 | Adaptor 12VDC 5A (cấp nguồn camera) | - Điện áp đầu vào: 100VAC - 240VAC 50HZ - Điện áp đầu ra: 12VDC - Dòng đầu ra tối đa: 5A - Bảo vệ dòng điện: có - Bảo vệ ngắn mạch: có | Cái | 2
86 | 86 | Quạt trần | - Điện áp: 200VAC- 240VAC - Tốc độ: 5 cấp độ gió - Lưu lượng gió (max): (210 - 220)/m3/phút - Công suất: 60W - 70W - Đường kính cánh: 1500mm - Chiều dài ti: 220mm - 240mm - Trọng lượng: 5,8Kg - 6,5Kg - Bảo hành: 12 tháng chính. Hãng Bảo hành Tận nhà, Toàn quốc | bộ | 6
87 | 87 | Tụ quạt 2.5 µF | - Điện dung: 2,5μF ± 5% - Điện áp: 450VAC - Tần số: 50,60Hz | Cái | 14
88 | 88 | Tụ quạt 5 µF | - Điện dung: 3μF ± 5% - Điện áp: 450VAC - Tần số: 50,60Hz | Cái | 10
89 | 89 | Đầu RJ45 CAT6 100 cái/gói | - Chủng loại: RJ45 - Chuẩn: CAT 6/6A - Chân tiếp xúc: hợp kim đồng | Cái | 144
90 | 90 | Dây xoắn điện thoại (dây tai nghe) kích thước khi xoắn 300mm | - Cổng kết nối: RJ11 - Chiều dài danh định: 35cm - 45cm - Chiều dài lúc kéo dãn: 1.5m - Màu sắc: đen hoặc trắng | Sợi | 125
91 | 91 | Điện thoại bàn | - Kiểu điện thoại: Cố định treo tường hoăc để bàn - Bộ nhớ Chức năng: gọi lại số gần nhất. - Âm thanh: có nút chỉnh âm thanh - Chuông: có nút chỉnh to nhỏ - Màu sắc 2 màu: Trắng hoặc đen | Cái | 144
92 | 92 | Điện thoại bàn không dây | - Kiểu điện thoại: điện thoại bàn không dây - Thời gian chờ ≥ 180 giờ - Thời gian thoại: ≥ 10 giờ - Bộ nhớ: ghi được ≥ 50 tên và số - Màu sắc: đen hoặc trắng | Cái | 1
93 | 93 | Bơm chìm 20W | - Nguồn điện: 220Vac-240Vac - Công suất điện: 18W - 26W - Lưu lượng: 1200 lít/giờ - Chiều cao cột áp: 1,2m - Loại bơm: bơm chìm | Cái | 3
94 | 94 | Bộ micro và loa cầm tay | - Điện áp: 9VDC - Dòng điện tiêu thụ: 1000mA - Đáp ứng tần số âm thanh: 100Hz - 10kHz - Không gian sử dụng: 40m² - 80m² - Sản phẩm bao gồm: micro đeo tai, dadaptor AC-DC 220VAC - 9VDC - Sản phẩm: sony SN 898 hoặc tương đương | Bộ | 7
95 | 95 | Bộ bấm số thứ tự (QMS) | - Bản số tiêu chuẩn 10 chữ số, 6 phím chức năng - Bảng LED hiển thị số gồm 6 led 7 đoạn - Sản phẩm: tương thích với bộ hiển thị và Hub | Bộ | 6
96 | 96 | Bộ hiển thị số thứ tự (QMS) | - Bảng LED hiển thị bốn chữ số - Kích thước LED: 50mm x 70mm (R x D) - Sản phẩm: tương thích với bộ bấm số thứ tự và Hub | Bộ | 3
97 | 97 | Băng keo điện | - Kích thước: 18mm ± 2 x 18288mm ± 500 | Cuộn | 50
98 | 98 | Tắt kê nhựa 8 ly 1000 con/gói | - Kích thước: 40mm ± 2 x 8mm ± 0.5 - Chất liệu: nhựa | Gói | 1
99 | 99 | Vít băt tắt kê 8 ly 1000 con/gói | - Kích thước: 40mm ± 2 x 6mm ± 0.5 - Chất liệu: thép mạ | Gói | 1
100 | 100 | Vít bắt box điện 100 con/gói | - Kích thước: 20mm ± 2 x 3mm ± 0.2, 40mm ± 2 x 3mm ± 0.2, 60mm ± 2 x 3mm ± 0.2, - Chất liệu: thép mạ | Gói | 1
101 | 101 | Vít đuôi cá bắt sắt 100 con/gói | - Kích thước: 10mm ± 2 x 3mm ± 0.2, 20mm ± 2 x 3mm ± 0.2 - Chất liệu: thép mạ | Gói | 1
102 | 102 | Domino 4mm² | - Sử dụng cho dây 4mm² - 1 cây có tối thiểu 10 đầu nối | Cây | 40
103 | 103 | Đồng hồ áp lực dương | - Đường kính mặt đồng hồ 63mm, được làm bằng kính dễ quan sát - Thang đo: 0-10 kg/cm² - Vật liệu vỏ: inox 304 - Chân kết nối đường ống: dạng chân đứng - Chân ren kích thước: 17mm | Bộ | 1
104 | 104 | Đồng hồ áp lực âm | - Đường kính mặt đồng hồ 63mm được làm bằng kính dễ quan sát - Thang đo: (-1) -0 bar - Vật liệu vỏ: inox 304 - Chân kết nối đường ống: dạng chân đứng - Chân ren kích thước: 17mm | Cái | 1
105 | 105 | Chỉnh nhiệt độ (quạt giải nhiệt tủ điện) | - Kiểu: vặn để điều chỉnh nhiệt độ - Chất liệu: nhựa + thép không gỉ - Dải nhiệt độ hoạt động 0 đến + 90°C - Định mức tiếp điểm 20 A - Địện áp: 250 VAC | Cái | 2
106 | 106 | Bộ hiển thị nhiệt độ | - Chủng loại: Bộ hiển thị nhiệt độ - Nguồn điện cấp: 220VAC ±10% - Công suất tiêu thụ: ≤ 3W - Phạm vi hiển thị: 0 - 1300°C - Kích thước: W76.5mm x H34.6mm x D75mm | Bộ | 1
107 | 107 | Bộ chỉnh nhiệt độ | - Chủng loại :Bộ điều khiển nhiệt độ - Nguồn điện cấp: 100 ~ 240VAC hoặc 10 ~ 24V - Màn hình hiển thị: Led 7 đoạn - Kích thước: W77mm x H35mm x D70.5mm - Phương pháp điều khiển: ON/OFF | Bộ | 1
108 | 108 | Cảm biến mực nước (bồn nước trên mái) | - Chủng loại: điều khiển mực nước 5 cực - Nguồn điện danh định: 220VAC - Tiếp điểm đầu ra: ≥ 5A @ 220VAC - Điện áp danh định điện cực: 8VAC - Chất liệu đầu dò: thép không rỉ hoặc titan | Cái | 2
109 | 109 | Cosse 1,5mm², chẻ (cosse chữ Y) | - Tiết diện cáp sử dụng: 1,7 mm² ± 0,2 - Lỗ bắt ốc: 6,4 mm ± 0,2 | Gói | 1
110 | 110 | Cosse 2,5mm², chẻ (cosse chữ Y) | - Tiết diện cáp sử dụng: 2,3 mm² ± 0,2 - Lỗ bắt ốc: 6,4 mm ± 0,2 | Gói | 1
111 | 111 | Cosse 4,0mm², chẻ (cosse chữ Y) | - Tiết diện cáp sử dụng: 3,4 mm² ± 0,2 - Lỗ bắt ốc: 6,4 mm ± 0,2 | Gói | 1
112 | 112 | Cosse 6,0mm², lỗ tròn Ø 6,5mm | - Tiết diện cáp sử dụng: 6mm² ± 0,2 - Lỗ bắt ốc: 6,5 mm ± 0,2 - Điện áp: 1KV | Gói | 1
113 | 113 | Dây rút nhựa (dài 25cm) | - Dài: 250mm ± 5 - Rộng: 5,2mm ± 0,2 - Màu sắc: Trắng hoặc đen | Gói | 2