## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở không dây lắp trên cánh) | - Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc không dây, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn dạng thanh phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa ≥ 130 kg x 2; - Năng lượng tiêu thụ ≤ 100 W; - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở ≤ 3,5 kg. | bộ | 4
2 | 2 | Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở lắp âm tường) | - Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn điểm phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa ≥ 150 kg x 1; - Năng lượng tiêu thụ ≤ 100 W; - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở ≤ 3,5 kg. | bộ | 6
3 | 3 | Cửa lùa kính khung inox | - Bao gồm khung và cánh inox; - Khung cánh inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x40 mm, dày ≥ 1,5 mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%; + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%; + Độ cứng ≥ 179. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 29.8
4 | 4 | Vách kính khung inox | - Khung inox 304 sọc nhuyễn, kích thước 40x80 mm, dày ≥ 1,5 mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) ≥ 18%; + Hàm lượng Niken (Ni) ≥ 8%; + Độ cứng ≥ 179. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 29.5
5 | 5 | Vách kính nẹp nhôm | - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 20.4
6 | 6 | Vách kính cánh cửa xoay (bao gồm phụ kiện cửa) | - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Nẹp nhôm sơn tĩnh điện trắng; - Ron bằng silicone trung tính; - Phụ kiện cửa: bản lề, khóa và tay nắm cửa; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 15.1
7 | 7 | Cánh cửa lùa bằng kính (bao gồm phụ kiện cửa) | - Kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Phụ kiện cửa: ray treo và tay nắm cửa; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm. | m2 | 2
8 | 8 |  |  |  | 0