## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Van điện từ DN20 (bao gồm van bi và bộ điều khiển van) | * Van bi (Ball Valve) - Van bi loại 2 ngã DN20 cho nước lạnh/ HVAC - Vật liệu van: Thân van, trục van bằng đồng thau hoặc thép không gỉ. - Áp lực làm việc: ≥ PN20 - Kết nối ống: Ren trong * Bộ điều khiển van (Actuator) - Nguồn điện: AC/DC 24V - 50 Hz - Điện năng tiêu thụ khi hoạt động: ≤ 2,5W - Mô-men xoắn của động cơ: ≥ 1 Nm - Tín hiệu điều khiển ngõ ra: 2...10 VDC - Độ ồn động cơ: ≤ 40 dB - Mức độ bảo vệ: ≥ IP40 | Cái | 272
2 | 2 | Miệng gió loại 4 hướng 600 x 600 | - Kích thước mặt: 600 x 600 mm - Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện - Loại: 4 hướng, tháo lắp từ bên dưới - Khung làm bằng nhôm định hình dày: ≥ 1,2 mm - Bộ nan khuếch tán được làm bằng nhôm dày: ≥ 1 mm | Cái | 36
3 | 3 | Hộp miệng gió 460 x 460 x 150 | - Kích thước: 460x460x150 mm (dài x rộng x cao) - Kích thước cổ: D250 - Vật liệu: tôn mạ kẽm, dày: ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió 600 x 600 | Cái | 21
4 | 4 | Miệng gió loại 1 lớp 600 x 600 | - Kích thước mặt: 600 x 600 mm - Vật liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, màu trắng - Loại: 1 lớp | Cái | 64
5 | 5 | Hộp miệng gió 570 x 570 x 150 | - Kích thước: 570 x 570 x 150 mm - Kích thước cổ: D250 - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày: ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió 1 lớp 600 x 600 | Cái | 64
6 | 6 | Miệng gió loại 1 lớp 300 x 300 | - Kích thước mặt: 300 x 300 mm - Vật liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, màu trắng - Loại: 1 lớp | Cái | 3
7 | 7 | Hộp miệng gió 310 x 310x150, D200 | - Kích thước hộp: 310 x 310 x 150 mm - Kích thước cổ: D200mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió loại 1 lớp 300 x 300 | Cái | 2
8 | 8 | Hộp miệng gió 310 x 310 x 150, D250 | - Kích thước hộp: 310 x 310 x 150 mm - Kích thước cổ: D250 - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió loại 1 lớp 300 x 300 | Cái | 1
9 | 9 | Hộp chia gió kích thước: 450 x 450 x 450 | - Kích thước hộp: 450 x 450 x 450 mm - Kích thước cổ gió vào: D250 mm (01 cổ) - Kích thước cổ gió ra: D200 mm (02 cổ) - Vật liệu: tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm | Cái | 1
10 | 10 | Van chỉnh gió D200 | - Kích thước: D200 mm, - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Vật liệu: tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Bộ phận điều chỉnh: bằng tay gạt | Cái | 1
11 | 11 | Cổ góp gió D250 | - Kích thước hộp: 250x350mm - Kích thước cổ D250mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm | Cái | 23
12 | 12 | Ống mềm có cách nhiệt D250 | - Kích thước: D250 mm - Kèm cách nhiệt sợi PE, OPP (cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy) dày ≥ 25 mm - Vật liệu: nhôm 4 lớp, lò xo kẽm | Mét | 111
13 | 13 | Ống mềm có cách nhiệt D200 | - Kích thước: D200 mm - Kèm cách nhiệt sợi PE, OPP (cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy), dày ≥ 25 mm - Vật liệu: nhôm 4 lớp, lò xo kẽm | Mét | 4
14 | 14 | Bộ điều khiển /Thermostats + đế | - Nguồn điện cấp: 24 VAC/ 50 Hz - Nguồn điện điều khiển ngõ ra: 0 - 10 VDC - Nguồn tải quạt: 230(+/-10%)VAC - Nhiệt độ cài đặt: 10 ~ 32°C - Hiển thị nhiệt độ phòng và nhiệt độ cài đặt - Điều khiển tốc độ quạt: 3 tốc độ - Kích thước: khoảng 119 x 95 x 16 mm - Tương đương bộ điều khiển của Honeywell mã T6865 | Bộ | 23
15 | 15 | Đồng hồ đo áp suất | - Dải đo áp suất: 0 - 20 bar - Vật liệu: Vỏ thép ruột đồng - Đơn vị hiển thị: Bar - Đường kính mặt: D100 mm - Kiểu chân kết nối: Chân đứng - Kích cỡ chân ren: 13 mm - Mặt không có dầu | Cái | 5
16 | 16 | Bơm nước ngưng máy lạnh | - Bơm đẩy cao: ≥ 6 m - Bơm đẩy ngang: 15 m - Điện áp: 220VAC/1P/50Hz - Công suất: ≥ 30 W - Ống nước xả: 4 - 6 mm | Cái | 4
17 | 17 | Tụ điện 2µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS chịu nhiệt - Điện dung: 2µF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 400VAC 50Hz | Cái | 25
18 | 18 | Tụ điện 4µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS chịu nhiệt - Điện dung: 4µF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 400VAC 50Hz | Cái | 30
19 | 19 | Tụ điện 8µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS chịu nhiệt - Điện dung: 8µF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 400VAC 50Hz | Cái | 10
20 | 20 | Tụ điện 10µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS chịu nhiệt - Điện dung: 10µF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 400VAC 50Hz | Cái | 30
21 | 21 | Tụ điện 25µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 25µF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 400VAC 50Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C | Cái | 10
22 | 22 | Tụ điện 30µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 30µF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 400V AC 50 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C | Cái | 10
23 | 23 | Tụ điện 35µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ Nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 35µF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 400VAC 50 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C | Cái | 30
24 | 24 | Tụ điện 40µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 40µF ± 5% - Điện áp định mức : ≥ 400VAC 50 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C | Cái | 30
25 | 25 | Tụ điện 45µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 45µF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 400VAC 50 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C | Cái | 20
26 | 26 | Tụ điện 50µF | - Loại: Tụ ngậm - Chất liệu: Vỏ Nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 50µF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 400VAC 50 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C | Cái | 20
27 | 27 | Gas lạnh R22 | - Môi chất: R22 - Quy cách: ≥ 13,6 kg/bình | Bình | 3
28 | 28 | Gas lạnh R407C | - Môi chất: R407C - Quy cách: ≥ 11,35 kg/bình | Bình | 2
29 | 29 | Gas lạnh R410A | - Môi chất: R410A - Quy cách: ≥ 11,35 kg/bình | Bình | 2
30 | 30 | Gas lạnh R32 | - Môi chất: R32 - Quy cách: ≥ 10 kg/bình | Bình | 4
31 | 31 | Gas lạnh R134A | - Môi chất: R134A - Quy cách: ≥ 13,62 kg/bình | Bình | 2
32 | 32 | Ống đồng D6 và D10 | - Vật liệu: Đồng - Kích thước: D6 (6.0 - 6.5 mm) dày ≥ 0.8 mm và D10 (9.5 - 10 mm) dày ≥ 0.8 mm - Bao gồm cách nhiệt ≥ 10 mm | Mét | 30
33 | 33 | Ống đồng D6 và D12 | - Vật liệu: Đồng - Kích thước: D6 (6.0 - 6.5 mm) dày ≥ 0.8 mm và D12 (12.0 - 12.7 mm) dày ≥ 0.8 mm - Bao gồm cách nhiệt dày ≥ 10 mm | Mét | 45
34 | 34 | Bông thủy tinh cách nhiệt | - Khả năng cách âm, cách nhiệt cao, có phủ bạc - Tỉ trọng: ≥ 48 kg/m³ - Độ dày: ≥ 25 mm - Chống cháy: A (Grade A) - Quy cách: 1,2m x 15m | Cuộn | 2
35 | 35 | Simili bọc cách nhiệt ống đồng | - Vật liệu: PVC, màu trắng - Quy cách: 3-5 cuộn/kg - Bản rộng 8-9 cm | Kg | 50
36 | 36 | Băng keo bạc | - Kích thước: Dài 25 m, rộng 48 mm, dày 16 micron - Vật liệu: Nhôm | Cuộn | 36
37 | 37 | Mỡ bôi trơn đa năng | - Dải nhiệt độ làm việc: - 30 đến 120 ºC - Chất làm rắn: Lithium - Độ nhớt dầu gốc ở 40 °C: 120 mm²/s - Thùng 5 kg | Thùng | 4