## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Máy nước nóng gián tiếp 15 lít | - Công suất: ≥ 2.5 KW - Điện áp: 220 - 240V/50Hz - Chống giật: ELCB - Van an toàn - Rơ le nhiệt cơ - Dung tích: 15 lít - Giữ nhiệt: ≥ 48 giờ - Bảng điều khiển: Nút xoay - Thanh đốt: Đồng - Bình chứa tráng men Titan hoặc bằng thép không gỉ hoặc tráng men kim cương nhân tạo - Kích thước: Ngang: 34-44 cm Sâu: 31-35 cm Cao: 32-40 cm | Cái | 1
2 | 2 | Vòi sen tắm nóng lạnh | - Kích thước (CaoxRộng): 169x220 mm - Vật liệu thân vòi: Đồng thau mạ Crom/ Niken - Lõi van: Sứ, tay gạt bằng kim loại Bao gồm dây, bát/ đầu và bát treo sen Tương đương mã hàng Inax BFV-1113S-4C | Bộ | 1
3 | 3 | Vòi sink thường | - Vật liệu: Đồng thau, bề mặt xi mạ Ni+Cr - Kiểu tay gạt - Kích thước: Cao 292 mm (không bao gồm kích thước ren ngoài) - Khoảng cách từ tim thân đến tim đầu vòi: 180 mm - Lõi van bằng đá ceramic | Cái | 6
4 | 4 | Bộ xả cho lavabo sứ | - Vật liệu: Đồng thau, bề mặt mạ crom - Bao gồm: + Ống thải chữ P chiều dài 285 mm + Ống xả chậu có chặn nước: đường kính mặt ống 54 mm, chiều dài 220 mm | Bộ | 4
5 | 5 | Dây mềm cấp nước 50 cm | - Vật liệu: Bọc ngoài thép không gỉ, ốc bằng thép không gỉ - Áp lực nước: ≥ 120 kg/cm2 - Kích thước: Dài 50 cm | Sợi | 15
6 | 6 | Dây mềm cấp nước 80 cm | - Vật liệu: Bọc ngoài thép không gỉ, ốc bằng thép không gỉ - Áp lực nước: ≥ 120 kg/cm2 - Kích thước: Dài 80 cm | Sợi | 6
7 | 7 | Tê PPR D25 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D25 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 9
8 | 8 | Ống PPR D25 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D25 - Áp lực làm việc PN: ≥ 23 bar | Mét | 53
9 | 9 | Co PPR D25 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D25 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 34
10 | 10 | Nối PPR D25 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D25 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 5
11 | 11 | Ống PPR D32 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D32 - Áp lực làm việc PN: ≥ 23 bar | Mét | 3
12 | 12 | Co ren ngoài PPR D32 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D32 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Mét | 1
13 | 13 | Tê PPR D32 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D32 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 1
14 | 14 | Co 90° ren trong PPR D25 ren 21 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D25 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 7
15 | 15 | Co 90° PPR D32 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D32 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 3
16 | 16 | Nối ren ngoài PPR D25 ren 21 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D25 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 2
17 | 17 | Nối ren trong PPR D25 ren 21 | - Vật liệu: PPR - Kích thước: D25 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 3
18 | 18 | Van khóa thau D21 (tay vặn) | - Vật liệu: Đồng thau - Kiểu loại: Van cửa ty chìm, nêm đặc, nối ren - Kích thước ren: D21 | Cái | 2
19 | 19 | Van khóa D32 (tay gạt) | - Vật liệu: Thép không gỉ - Kiểu loại: Tay gạt, kết cấu mở hoàn toàn - Kích thước ren: D32 | Cái | 1
20 | 20 | Phễu thoát sàn (150x150 mm, D60) | - Vật liệu: Thép không gỉ sus304 - Độ dày: ≥ 1.5 mm - Kích thước mặt: 150x150 mm - Kích thước ống: D60 - Chức năng: Ngăn mùi và ngăn côn trùng | Cái | 1
21 | 21 | Ống PVC D114 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D114 - Áp lực làm việc PN: ≥ 6 bar | Mét | 4
22 | 22 | Thông tắc PVC D114 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D114 - Áp lực làm việc PN: ≥ 05 bar | Cái | 2
23 | 23 | Co lơi PVC D114 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D114, 45° - Áp lực làm việc PN: ≥ 9 bar | Cái | 5
24 | 24 | Ống PVC D60 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D114 - Áp lực làm việc PN: ≥ 9 bar | Mét | 7
25 | 25 | Co lơi PVC D60 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D60, 45° - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 9
26 | 26 | Con thỏ PVC D60 (Chống hôi) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D60 - Áp lực làm việc PN: ≥ 6 bar | Cái | 2
27 | 27 | Chữ T PVC D60 (Co Tê) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D60 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 1
28 | 28 | Chữ T rút PVC D60/42 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D60/ 42 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 2
29 | 29 | Nối giảm PVC D60/42 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D60/ 42 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 1
30 | 30 | Chữ Y rút PVC D60/42 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D60/ 42 - Áp lực làm việc PN: ≥ 6 bar | Cái | 4
31 | 31 | Chữ Y rút PVC D90/60 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: 960/ 60 - Áp lực làm việc PN: ≥ 6 bar | Cái | 2
32 | 32 | Ống PVC D42 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D42 - Áp lực làm việc PN: ≥ 12 bar | Mét | 21
33 | 33 | Co, lơi PVC D42 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D42, 45° | Cái | 32
34 | 34 | Chữ Y PVC D114 (Co Y) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D114 - Áp lực làm việc PN: ≥ 6 bar | Cái | 2
35 | 35 | Ống PVC D27 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D27 - Áp lực làm việc PN: ≥ 15 bar | Mét | 1
36 | 36 | Co lơi PVC D27 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D27, 45° - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 2
37 | 37 | Van khóa PVC D27 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D27 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 1
38 | 38 | Chữ T rút PVC D42/27 (Tê giảm PVC) | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D42/ 27 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 1
39 | 39 | Chữ T PVC D42 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D42 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 2
40 | 40 | Nối ren trong PVC D42 ren 42 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D42, ren trong thau - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 2
41 | 41 | Van khóa PVC D42 | - Vật liệu: PVC - Kích thước: D42 - Áp lực làm việc PN: ≥ 10 bar | Cái | 2
42 | 42 | Keo dán ống | - Vật liệu: Dung môi Cyclohexanone, bột nhựa PVC và phụ gia. - Qui cách: 0.5 kg/ hộp | Kg | 1
43 | 43 | Keo lụa | - Quy cách (1 cuộn): 0,1 mm x 12 mm x 10 mét - Vật liệu: PTFE - Đóng gói: 60 cuộn/Hộp | Cuộn | 15
44 | 44 | Vật tư phụ: Cùm, ty treo, giá đỡ, tắc kê đạn… | - Vật liệu: Thép mạ kẽm - Bao gồm: + Cùm, ty treo, giá đỡ, tắc kê đạn… + Khoan lỗ xuyên sàn Ø76: 7 lỗ (Độ dày sàn bê tông, cốt thép: 190 - 220 mm, hoàn thiện chống thấm) + Khoan lỗ xuyên sàn Ø150: 1 lỗ (Độ dày sàn bê tông, cốt thép: 190 - 220 mm, hoàn thiện chống thấm) | Gói | 1