## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Van điện từ DN20 (bao gồm 02 bộ phận: van khóa nước và bộ điều khiển) | - Van khóa nước loại 2 ngã, cơ cấu truyền động đóng mở van dạng xoay ngang - Nguồn điện: AC/DC 24V - 50/60 Hz - Vật liệu: Đồng, thau - Áp lực làm việc (PN): ≥ 25 - Dải điện áp danh định: AC 19.2...28.8V/DC 21.6...28.8V - Điện năng tiêu thụ khi hoạt động: 2,5W - Cáp cấp nguồn/ điều khiển kết nối: 1m, 4 x 0,34 mm² - Động cơ mô-men xoắn: 1 Nm - Phạm vi hoạt động Y/ Vị trí U: 2...10 V - Trở kháng đầu vào: 100 KΩ - Thời gian chạy động cơ: 75 giây/90° - Thời gian chạy không an toàn: 60 giây/ 90° - Độ ồn động cơ: ≤ 35 dB - Mức độ bảo vệ IEC/EN: ≥ IP40 - Kết nối đường ống Ren trong theo tiêu chuẩn ISO 7-1 | Cái | 272
2 | 2 | Miệng gió loại 4 hướng | - Kích thước mặt: 600x600 - Chất liệu: Nhôm sơn tĩnh điện - Loại: 4 hướng, tháo lắp từ bên dưới - Khung làm bằng nhôm định hình dày: ≥ 1,2 mm - Bộ nan khuếch tán đucợc làm bằng nhôm tấm dày: ≥ 1 mm | Cái | 36
3 | 3 | Hộp miệng gió cấp, hồi kèm cách nhiệt D250 mm | - Kích thước: D460xR460x150 mm - Vật liệu: tôn mạ kẽm, dày: ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió | Cái | 21
4 | 4 | Miệng gió loại 2 lớp, kích thước mặt: 600x600mm | - Kích thước mặt: 600x600mm - Vật liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, màu trắng - Loại: 2 lớp - Tháo lắp từ bên dưới | Cái | 64
5 | 5 | Hộp miệng gió cấp, hồi kèm cách nhiệt D250 mm | - Kích thước: 570x570x150 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày: ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió. | Cái | 64
6 | 6 | Miệng gió loại 2 lớp, kích thước mặt: 300x300 mm | - Kích thước mặt: 300x300 mm - Vật liệu: Nhôm sơn tĩnh điện, màu trắng - Loại: 2 lớp - Tháo lắp từ bên dưới | Cái | 3
7 | 7 | Hộp miệng gió cấp, hồi kèm cách nhiệt D200mm | - Kích thước: 310x310x150 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió | Cái | 2
8 | 8 | Hộp miệng gió cấp, hồi kèm cách nhiệt D250mm | - Kích thước: 310x310x150 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió | Cái | 1
9 | 9 | Hộp chia gió | - Kích thước: 350x350x350 mm - Vật liệu: tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Ra 2 cổ D200 mm và 1 cổ D250 mm - Phải phù hợp với kích thước của miệng gió | Cái | 1
10 | 10 | Van chỉnh gió | - Kích thước: D200 mm, - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm - Vật liệu: tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Bộ phận điều chỉnh: bằng tay gạt | Cái | 1
11 | 11 | Cổ góp gió D250 mm | - Kích thước: 250x350/D250 - Vật liệu: Tôn mạ kẽm dày ≥ 0,75 mm - Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy, 1 mặt tráng bạc, dày ≥ 25 mm | Cái | 21
12 | 12 | Ống mềm có cách nhiệt D250 mm | - Kích thước: D250 mm - Kèm cách nhiệt sợi PE OPP (Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy) dày ≥ 25 mm - Vật liệu: nhôm 4 lớp, lò xo kẽm | Mét | 111
13 | 13 | Ống mềm có cách nhiệt D200 mm | - Kích thước: D200 mm - Kèm cách nhiệt sợi PE OPP (Cách nhiệt chống cháy hoặc chậm cháy), dày ≥ 25 mm - Vật liệu: nhôm 4 lớp, lò xo kẽm | Mét | 4
14 | 14 | Máy nén lạnh 4 HP | - Công suất: ≥ 38.200 Btu/h - Điện áp: 1 Pha/ 220V - 240 V/ 50Hz - Tác nhân lạnh: R22 - Dòng chạy: ≥ 16.4A - Khối lượng: ≥ 32,2 kg - Độ ồn: ≤ 68 dB - Tương đương mã ZR45K3-PFJ Copeland | Cái | 2
15 | 15 | Máy nén lạnh 8 HP | - Công suất: ≥ 78.600 Btu/h - Điện áp: 3 pha/ 380-420 V/ 50Hz - Tác nhân lạnh: R-407C - Độ ồn: ≤ 74 dB - Dòng chạy: ≥ 11.4 A - Khối lượng: ≥ 57,2 kg - Tương đương mã ZR94KCE-TFD Copeland | Cái | 2
16 | 16 | Bộ điều khiển /Thermostats + đế | - Nguồn điện cấp: 24 VAC/ 50 Hz - Nguồn điện điều khiển ngõ ra: 0 - 10 VDC - Nguồn tải quạt: 230(+/-10%)VAC, 4(2)A - Độ chính xác: +/- 1 °C tại 21 °C - Nhiệt độ cài đặt: 10 ~ 32 °C - Nhiệt độ hiển thị: 0 ~ 37 °C - Nhiệt độ hoạt động: -18 ~ 49 °C ` - Độ ẩm tương đối: 5 ~ 90% - Hiển thị nhiệt độ phòng và nhiệt độ cài đặt - Điều khiển tốc độ quạt: 3 tốc độ | Bộ | 18
17 | 17 | Động cơ quạt dàn lạnh nối ống gió FCU 1/20 HP | - Công suất: 1/20 HP - Nguồn điện: 220 V - 50 Hz - Tốc độ vòng quay: ≥ 1200/1100/1000/900 RPM - Tụ: 4 MF 440 VAC - Động cơ: Có bảo vệ nhiệt - Tương thích với FCU Trane model: HFCC04C001AB | Cái | 10
18 | 18 | Động cơ quạt dàn lạnh nối ống gió FCU 1/4 HP | - Công suất: 1/4 HP - Nguồn điện: 220 V - 50 Hz - Tôc độ vòng quay: ≥ 1450/1200/1100/1000 RPM - Tụ: 10 MF 440 VAC - Động cơ: Có bảo vệ nhiệt - Tương thích với FCU Trane model: HFCC08C001AB | Cái | 12
19 | 19 | Dàn coil máy lạnh FCU sử dụng nước | - Kích thước (dài x rộng x cao): Khoảng 785 x 60 x 200 mm - Công suất lạnh: ≥ 24000 BTU/h - Kích thước ống kết nối: Răng ngoài DN20 - Vật liệu: Ống đồng, lá tản nhiệt nhôm - Có van xả air đường ống hồi - Áp lực hoạt động: ≥ 16 bar - Tương thích với FCU Trane model: HFCC08C001AB - Gia công theo mẫu cung cấp | Cái | 5
20 | 20 | Khung sườn dàn lạnh FCU (cạnh trái) | - Kích thước (dài x rộng): 285 x 225 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Độ dày: ≥ 1 mm - Gia công theo mẫu cung cấp | Cái | 100
21 | 21 | Khung sườn dàn lạnh FCU (cạnh phải) | - Kích thước (dài x rộng): Khoảng 285 x 225 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Độ dày: ≥ 1 mm - Làm theo mẫu cung cấp | Cái | 100
22 | 22 | Máng hứng nước máy lạnh FCU | - Kích thước (dài x rộng): Khoảng 795 x 245 mm - Vật liệu: Tôn mạ kẽm - Độ dày: ≥ 1 mm - Làm theo mẫu cung cấp | Cái | 100
23 | 23 | Đồng hồ đo áp suất | - Dải đo áp suất: 0 - 10 bar, 0 -150 Ib/in2 kg/cm2 - Vật liệu: Vỏ thép ruột đồng - Đơn vị hiển thị: Bar, Ib/in2 - Đường kính mặt: D100 mm - Kiểu chân kết nối: Chân đứng - Kích cỡ chân ren: 1/4″ - 13 mm - Mặt không có dầu | Cái | 2
24 | 24 | Bơm nước ngưng máy lạnh | - Bơm đẩy cao: ≥ 6 m - Bơm đẩy ngang: 15 m - Điện áp: 220V AC/1P/50Hz - Công suất: ≥ 30 W - Ống nước xả: ≥ 4 - 6 mm - Kích thước: ≤ 18 x 8 x 14 cm | Cái | 2
25 | 25 | Quạt hút giải nhiệt dàn nóng | - Công suất: ≥ 250 W - Nguồn điện: 220 - 230 VAC/ 50 - 60 Hz - Tốc độ: ≥ 1380 vòng/ phút - Chỉ số chống nước: ≥ IP 54 - Đường kính cánh: 450 mm | Cái | 10
26 | 26 | Tụ điện 2MF | - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS chịu nhiệt - Điện dung: 2MF ± 5% - Điện áp chịu đựng: 250-450V AC 50/60 Hz - Loại hoạt động liên tục | Cái | 25
27 | 27 | Tụ điện 4MF | - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS chịu nhiệt - Điện dung: 4MF ± 5% - Điện áp định mức: 400-450V AC 50/60 Hz - Loại hoạt động liên tục | Cái | 30
28 | 28 | Tụ điện 8MF | - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS chịu nhiệt - Điện dung: 8MF ± 5% - Điện áp định mức: 400-450V AC 50/60 Hz - Loại hoạt động liên tục | Cái | 10
29 | 29 | Tụ điện 10MF | - Chất liệu: Vỏ nhựa ABS chịu nhiệt - Điện dung: 10MF ± 5% - Điện áp chịu đựng: 400-450V AC 50/60 Hz - Loại hoạt động liên tục | Cái | 30
30 | 30 | Tụ điện 25MF | - Chất liệu: Vỏ nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 25MF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 330V AC 50/60 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C - Loại hoạt động liên tục | Cái | 10
31 | 31 | Tụ điện 30MF | - Chất liệu: Vỏ nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 30MF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 330V AC 50/60 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C - Loại hoạt động liên tục | Cái | 10
32 | 32 | Tụ điện 35MF | - Chất liệu: Vỏ Nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 35MF ± 5% - Điện áp định mức: ≥ 330V AC 50/60 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C - Loại hoạt động liên tục | Cái | 30
33 | 33 | Tụ điện 40MF | - Chất liệu: Vỏ nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 40MF ± 5% - Điện áp định mức : ≥ 370V AC 50/60 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C - Loại hoạt động liên tục | Cái | 30
34 | 34 | Tụ điện 45MF | - Chất liệu: Vỏ nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 45MF ± 5% - Điện áp định mức : 330V AC 50/60 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C - Loại hoạt động liên tục | Cái | 20
35 | 35 | Tụ điện 50MF | - Chất liệu: Vỏ Nhôm hợp kim ALU - Điện dung: 50MF ± 5% - Điện áp định mức : ≥ 370V AC 50/60 Hz - Sử dụng hợp chất dầu cao cấp, chịu được nhiệt cao 105°C - Loại hoạt động liên tục | Cái | 20
36 | 36 | Gas lạnh R22 | - Môi chất: R22 - Quy cách: Bình 13,6 kg - Xuất xứ: Châu Mỹ, Châu Âu | Bình | 3
37 | 37 | Gas lạnh R407C | - Môi chất: R407C - Quy cách: 11,3 kg/ Bình - Xuất xứ: Châu Mỹ, Châu Âu | Bình | 2
38 | 38 | Gas lạnh R410A | - Môi chất: R410A - Quy cách: 11,3 kg/ Bình - Xuất xứ: Châu Mỹ, Châu Âu | Bình | 1
39 | 39 | Gas lạnh R32 | - Môi chất: R32 - Quy cách: 10 kg/ Bình - Xuất xứ: Châu Mỹ, Châu Âu | Bình | 4
40 | 40 | Gas lạnh R134 | - Môi chất: R134 - Quy cách: 13,62 kg/bình - Xuất xứ: Châu Mỹ, Châu Âu | Bình | 2
41 | 41 | Bông thủy tinh cách nhiệt | - Khả năng cách âm, cách nhiệt cao, có phủ bạc - Tỉ trọng: ≥ 48 kg/m³ - Độ dày: ≥ 25 mm - Chống cháy: A (Grade A) - Quy cách: 1,2m x 15m | Cuộn | 2
42 | 42 | Simili bọc cách nhiệt ống đồng | - Vật liệu: PVC, màu trắng - Quy cách: 3 cuộn/kg, 50 kg/bao - Bản rộng 8 cm, dài 10 m | Kg | 50
43 | 43 | Băng keo bạc | - Kích thước: Dài 25 m, rộng 48 mm, dày 16 micron - Vật liệu: Nhôm - Quy cách: 36 cuộn/ thùng - Khả năng kết dính cao - Chịu nhiệt độ cao lên đến 150°C | Cuộn | 72
44 | 44 | Băng keo điện | - Chất liệu: film PVC - Chiều dài: ≥ 20y (yards) ~ 18.288 m - Chịu tải được nguồn điện dưới 600V - Cách điện, chịu nhiệt tốt | Cuộn | 20
45 | 45 | Mỡ bôi trơn đa năng | - Nhiệt độ làm việc: - 30/ 120 ºC - Chất làm rắn/ dầu gốc: Dầu mỏ - Độ nhớt dầu gốc: 120 - 130 (mm ²/s ở 40 °C/104 º F = cSt) - Dạng bao bì: Thùng 5 kg | Thùng | 4
46 | 46 | Bộ loe ống đồng | - Chất liệu: Được làm bằng hợp kim nhôm - Dùng để loe ống đồng trong quá trình lắp đặt điều hòa - Loe các cớ ống ¼ - ¾ (4 - 19 mm) - Có thanh gạt định vị ống loe - Có bi tạch thi công chỗ thiếu sáng | Bộ | 1
47 | 47 | Máy hút chân không điều hòa | - Nguồn điện áp 220V/1 pha/50Hz - Công suất: ≥ 280W - Tốc độ hút: ≥ 84 l/ phút - Cổng kết nối: 1/4 '' và 5/16'' - Độ chân không tối đa: 75 micron | Cái | 1
48 | 48 | Đồng hồ sạc gas máy lạnh | - Chất liệu: Polycarbonate, cao su tổng hợp - Gas sử dụng: R12, R22, R134a, R404a - Chiều dài dây dẫn gas 150 cm - Dây gas làm việc tối đa 3000 PSI | Cái | 1