## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Máy nước uống 3 vòi | - Máy nước uống trực tiếp 03 vòi nóng, nguội, lạnh - Điện nguồn: 220 V, 50 Hz - Vỏ máy: Inox 304 không gỉ - Hai hong máy bằng Inox tháo rời - Mặt nạ trước và khay lưới xã chặn rác bằng nhựa kết nối đường ống thoát nước thừa - Vòi gạt nguyên cụm chống ăn mòn, cần gạt bằng nhựa (có nút khóa an toàn cho vòi nóng) - Máy tích hợp khay hứng kết nối đường ống thoát nước thừa - Nước nóng: công suất nước tiêu thụ: ≥ 15 lít/giờ - Nước lạnh: công suất nước tiêu thụ: ≥ 12 lít/giờ - Nước nguội: công suất nước tiêu thụ: ≥ 15 lít/giờ - Bình chứa nước nóng và lạnh làm bằng thép không gỉ inox 304 - Hệ thống lọc 3 cấp: + Lõi sơ lọc + Lõi lọc khử mùi + Lõi lọc Carbon - Khử khuẩn bằng đèn UV, tuổi thọ bóng đèn ≥ 5000 giờ - Sản phẩm có chứng nhận: ISO 9001:2015, QCVN 4:2009/BKHCN | cái | 6
2 | 2 | Lõi sơ lọc (lọc P) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: sợi polypropylene bông xốp nén, 5 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài | cái | 168
3 | 3 | Lõi lọc khử mùi (lọc AIC) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài | cái | 162
4 | 4 | Lõi lọc than hoạt tính (lọc C) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng bột ép thành khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài | cái | 162
5 | 5 | Lõi sơ lọc dạng khối (lọc số 1) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: bằng sợi polypropylene bông xốp nén, 5 micron - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch | cái | 8
6 | 6 | Lõi lọc Carbon (lọc số 2) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch | cái | 8
7 | 7 | Lõi lọc khử mùi CTO (lọc số 3) | - Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa - Vật liệu: than hoạt tính dạng nén - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch | cái | 8
8 | 8 | Màng RO | - Cấu tạo: màng RO có thể loại bỏ tạp chất ≥ 0,0001 micron - Vật liệu màng: polyamide - Công suất lọc: ≥ 10 lít/giờ - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI | cái | 2
9 | 9 | Lõi lọc Nano silver | - Cấu tạo: than hoạt tính dạng xốp nén tích hợp vật liệu nano bạc - Kích thước: dài 26,5 cm - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI | cái | 1
10 | 10 | Lõi 3 trong 1 | - Cấu tạo: đá ngọc thạch, hạt bóng gốm, cuội hồng - Kích thước: dài 26,5 cm - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI | cái | 16
11 | 11 | Lõi Alkaline | - Cấu tạo: đá Alkaline - Kích thước: dài 26,5 cm - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI | cái | 1
12 | 12 | Lõi lọc thô 5 micron | - Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron | cái | 119
13 | 13 | Lõi lọc thô 1 micron | - Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 1.0 micron | cái | 51
14 | 14 | Lõi lọc 0.2 micron | - Cấu tạo: sợi polypropylene - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 0,2 micron | cái | 23
15 | 15 | Lõi lọc than | - Cấu tạo: than hoạt tính nén khối - Kích thước: 10 inch - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI | cái | 103
16 | 16 | Lõi lọc PP Big blue 20 inch | - Qui cách: 20 inch - Cấu tạo: sợi polypropylene - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Cấp độ lọc: 5.0 micron | cái | 8
17 | 17 | Bóng đèn UV 14W | - Công suất: 14 W - Điện áp: 220V, 50 Hz - Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI - Tuổi thọ: ≥ 5000 giờ - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ - Chân cắm: 4 chân bằng - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm | cái | 227
18 | 18 | Bóng đèn UV 17W | - Công suất: 17 W - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI - Tuổi thọ: ≥ 9000 giờ - Chân cắm: 4 chân lệch - Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm - Tương đương mã S330RL/12 hãng Viqua | cái | 20
19 | 19 | Máy nén làm lạnh | - Điện áp: 220V, 50 Hz - Công suất: 1/4 HP - Sử dụng gas: 134A | cái | 21
20 | 20 | Quạt giải nhiệt | - Công suất: 5 W - Điện áp: 220V, 50Hz - Vật liệu cuộn dây: đồng - Vòng quay: 1300 rpm - Dòng điện: 0,25 A - Bao gồm: cánh quạt nhôm 4 cánh và chân quạt | cái | 17
21 | 21 | Dàn giải nhiệt | - Cấu tạo gồm: một dàn ống đồng phi 10 mm có cánh nhôm trao đổi nhiệt bên ngoài - Công suất: 1/6 HP | cái | 28
22 | 22 | Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh | - Loại chỉnh cơ - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Mức điều chỉnh: > 4oC | cái | 30
23 | 23 | Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nóng | - Loại chỉnh cơ - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Mức cảm biến: 30oC - 110oC | cái | 40
24 | 24 | Điện trở 800W | - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Kiểu/ loại: hình U - Kích thước: D6 mm, dài 140 mm - Công suất: 800 W - Vật liệu: kim loại mạ crom | cái | 79
25 | 25 | Bộ đèn UV 14W | - Công suất bóng đèn: 14 W - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 5000 giờ - Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ, 4 chân bằng - Kiểu kết nối: 2 đầu ren ngoài phi 21 mm - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn và ống thạch anh | bộ | 5
26 | 26 | Vỏ đèn UV 14W | - Vật liệu: thép không gỉ inox 304 - Kích thước: dài 30 cm - Kiểu kết nối: 2 đầu ren ngoài phi 13 mm - Vỏ đèn: Inox phi 42 mm - Tương thích máy nước uống 3 vòi pucomtech | cái | 3
27 | 27 | Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W | - Công suất: 14 W - Chân cắm: 4 chân bằng - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Vật liệu vỏ: nhựa - Có đèn led báo trạng thái hoạt động hoặc bị hỏng | cái | 62
28 | 28 | Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W | - Độ dày: 1,5 mm - Kích thước: dài 33 cm - Vật liệu: đá thạch anh | cái | 28
29 | 29 | Bộ thoát nước | - Cấu tạo: gồm thân, đuôi, ron, ty, nắp chụp kim loại (lưới chặn rác) - Quy cách: phi 70 x 150 x 50 mm - Vật liệu: nhựa | bộ | 40
30 | 30 | Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống | - Dung tích: ≥ 2,7 lít - Quy cách: 440 mm, đường kính 170 mm - Cấu tạo: ống hình trụ tròn khép kín Inox 304, phi 94 x 1 mm, dài 380 mm - Ống cảm biến: bằng inox 304, D10, dài 270 mm - Ống dẫn gas: ống đồng loại phi 10 mm, dày 0,5 mm, chiều dài 5 m - Ống cáp gas: ống đồng phi 1/6 mm, dày 0,4 mm, chiều dài 3 m - Ống nước vào, ra: ren ngoài M8, chiều dài 40 mm - Vỏ bao ngoài: mút xốp cách nhiệt | cái | 5
31 | 31 | Vòi nóng cho máy nước uống | - Ren ngoài: 17 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu đỏ | cái | 36
32 | 32 | Vòi lạnh cho máy nước uống | - Ren ngoài: 17 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu xanh | cái | 39
33 | 33 | Vòi nguội cho máy nước uống | - Ren ngoài: 17 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: thau mạ crom + Tay gạt: nhựa màu đen, màu vàng | cái | 15
34 | 34 | Bộ xả áp (van an toàn) | - Vật liệu: đồng - Áp lực tối đa: 1,5 MPa - Áp lực trung bình: 1 MPa - Áp suất hoạt động: 0,15 - 1 MPa - Đầu ren kết nối: 13 mm - Đầu xả hơi nước: ống đồng phi 5 mm | cái | 28
35 | 35 | Đồng hồ báo nhiệt độ | - Loại: cơ, trục xoay cảm biến (không dùng điện) - Qui cách: 62x45x27 mm - Hiển thị: 20 - 110oC - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV | cái | 38
36 | 36 | Van 1 chiều 1/4 inch | - Qui cách: 25x65 mm, đường kính ống 1/4 inch - Chất liệu: kim loại mạ crom - Chịu áp lực: > 3 kg/cm2 - Đầu kết nối vào ra: dây nhựa ¼ inch hoặc ống đồng phi 6 mm | cái | 30
37 | 37 | Tê 3 ngã đầu gài | - Vật liệu: nhựa - Cấu tạo: 3 đầu thông đường kính 1/4 inch - Đặc điểm: kết nối dây dẫn nước bằng nhựa 1/4 inch | cái | 35
38 | 38 | Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV) | - Vật liệu: nhựa - Màu sắc: trắng - Cấu tạo: gồm khay, lưới chặn rác - Tương thích với máy nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV | cái | 20
39 | 39 | Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV) | - Vật liệu: nhựa - Màu sắc: trắng, xanh lá - Cấu tạo: gồm khay, lưới chặn rác - Tương thích với máy nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV | cái | 19
40 | 40 | Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV) | - Vật liệu: nhựa - Mặt trước: 360x80x640 mm (cung boar tròn phía trước R 150) - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV | cái | 15
41 | 41 | Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV) | - Cấu tạo: nhựa - Qui cách: 405 x 220 x 585 mm - Màu sắc: trắng, xanh lá cây - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV | cái | 13
42 | 42 | Nắp trên | - Vật liệu: nhựa - Nắp trên: 420x450x60 mm (cung boar tròn phía trước R 150) - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV | cái | 15
43 | 43 | Cửa dưới | - Vật liệu: nhựa - Cửa dưới: 360x45x570 mm (cung boar tròn phía trước R 150) - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV | cái | 15
44 | 44 | Đế lọc | - Qui cách: phi 50 mm, chiều dài 32 mm - Chất liệu: nhựa - Đường nước vào ra: 1/4 inch loại gim dây nhựa phi 6 mm - Màu sắc: trắng - Kết nối lõi lọc: đầu nhọn 2 sim có phe cài - Tương thích gắn lõi lọc với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech | cái | 60
45 | 45 | Bass treo 3 lõi lọc (loại gài) | - Qui cách: 410x80x25 mm - Chất liệu: inox sus 304, dày 0,8 mm - 1 mm - Đặc điểm: bass lọc được dập 3 lỗ tròn hình dạng hạt xoài đường kính cách nhau 35 mm, các cạnh chấn ke vuông (dùng gắn đế và lõi lọc nguyên khối đầu nhọn 2 sim có phe cài) | cái | 20
46 | 46 | Vỏ lọc 10 inch | - Chất liệu: nhựa - Đặc điểm: đế và vỏ chủng loại 10 inch, trang bị 2 sim lọc chống rò rỉ nước (đế lọc ren trong, ly lọc ren ngoài) - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu kết nối: 2 đầu ren trong phi 21 mm | cái | 78
47 | 47 | Bộ ly lọc 3 cấp độ lọc | - Đặc điểm: bass treo tường bằng inox 304 dày 1 mm, đế và vỏ chủng loại 10 inch, trang bị 2 sim lọc chống rò rỉ nước (đế lọc ren trong, ly lọc ren ngoài), bao gồm 3 cái - Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI - Kiểu kết nối: 2 đầu ren trong phi 21 mm | bộ | 9
48 | 48 | Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 17W | - Công suất: 17 W - Chân cắm: 4 chân lệch - Điện áp: 220 V, 50 Hz - Hiển thị số ngày sử dụng còn lại - Tương đương mã BA-ICE-S của hãng Viqua | cái | 2