## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Đầu côn có màng lọc 2 lớp, tiệt khuẩn, 200µL | - Chiều dài ≥ 55mm - Có lớp lọc giúp bảo vệ mẫu, đặc biệt chống lại khí dung và ô nhiễm chất lỏng - Có công nghệ giảm bám dính giúp giảm sự hao hụt mẫu - Không chứa các chất ức chế phản ứng PCR ( RNase, Dnase, ATP,..), không chứa nội độc tố - Tiệt khuẩn - Thể tích hút mẫu tối đa: 200µL - Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet | Châu Âu/ Châu Mĩ/ Việt Nam | Cái | 67680
2 | 2 | Đầu côn có màng lọc, tiệt khuẩn, 1000µl | - Màng lọc bằng polyethylen - Chất liệu: PE/PP - Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free - Tiệt khuẩn. - Thể tích hút tối đa 1000µl - Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet | Châu Âu/ Châu Mĩ/ G7 | Cái | 46656
3 | 3 | Đầu côn vàng có khía, 200µL | Đầu côn vàng có khía - Chất liệu: nhựa PE/ PP/ nhựa chánh phẩm - Thể tích hút tối đa: 200 µL - Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet | Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mĩ | Cái | 146000
4 | 4 | Đầu côn xanh 1000µL | Đầu côn xanh - Chất liệu: PE/ PP/ nhựa chánh phẩm - Thể tích hút tối đa: 1000 μl - Thiết kế tương thích với hầu hết các loại micropipet | Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mĩ | Cái | 68500
5 | 5 | Dầu soi kính hiên vi | Dầu soi kính hiển vi - Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi. - Chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi. | Châu Âu/ Châu Mĩ | mL | 5500
6 | 6 | Lam kính đầu nhám | Lam kính đầu nhám - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: 25.4 x 76.2 (+/- 2) mm - Độ dày: 1.0 - 1.2mm. - Có vùng nhám để ghi thông tin - Quy cách: Hộp ≥ 50 miếng | Châu Âu/ Châu Mĩ | Miếng | 162512
7 | 7 | Lamell 22x22mm | Lamen dùng để cố định vật mẫu trên lam kính, dùng để quan sát dưới kính hiển vi - Kích thước 22x22 ± 1 mm, dạng hình vuông - Thành phần: Thủy tinh trong suốt - Chiều dày: 0.16mm - 0.19mm - Quy cách đóng gói yêu cầu: Hộp ≥ 100 miếng |  | Cái | 37600
8 | 8 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 40-50ml, có thìa | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm - Thể tích 40 - 50ml - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy, có thìa lấy mẫu phân bên trong gắn liền với nắp đậy. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ FDA/ CE hoặc tương đương | Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mĩ | Cái | 25000
9 | 9 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm thể tích tối thiểu 100ml | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm - Có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm - Có nắp đậy kín - Không chứa chất chống đông - Thể tích tối thiểu 100mL - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong | Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mĩ | Cái | 46500
10 | 10 | Ống Eppendorf 1.5ml có nắp | Ống Eppendorf 1.5ml có nắp - Nắp khóa chống bung nắp trong quá trình ủ và trữ mẫu. - Chất liệu: nhựa PP/ nhựa chánh phẩm không sử dụng các chất phụ gia, các chất làm dẻo. - Không có RNase/DNase - Không chứa chất chống đông - Tiệt khuẩn | Châu Âu/ Châu Mĩ/ Việt Nam | Cái | 83500
11 | 11 | Ống ly tâm 40-60ml đáy nhọn | Ống ly tâm sử dụng 1 lần - Chất liệu: ống polypropylen (PP) trong suốt, đáy nhọn, có nắp polyetylen, nắp có đỉnh phẳng dễ, tháo lắp - Thể tích 40-60ml - RCF tối đa là 12.500 xg - RNase/ DNase free - Tiệt khuẩn | Việt Nam/ G7/ Trung Quốc | Cái | 5300
12 | 12 | Ống nghiệm 5ml, có nắp, tiệt khuẩn từng cái | Ống nghiệm có nắp trắng - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái - Không chứa chất chống đông - Thể tích ống tối thiểu 5mL - Chất liệu: nhựa PS/PP trong suốt, phù hợp cho việc chứa dịch não tủy/bệnh phẩm khác. - Có thể chịu được tốc độ ly tâm tối thiểu 4000 vòng/phút | Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mĩ | Cái | 26000
13 | 13 | Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông EDTA K2 4ml | - Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng khô trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu: + Ống nghiệm bằng PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản và xét nghiệm. + Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Tiệt khuẩn - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: Có ít nhất 2 trong 3 chứng nhận sau: CE/FDA (Hoa kỳ)/TGA (Úc) | Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mĩ | Cái | 11000
14 | 14 | Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator 4ml | - Chất liệu: Ống nghiệm chất liệu bằng nhựa PET; Nút chặn ống nghiệm bằng cao su butyl; nắp ống nghiệm bằng nhựa PE - Chứa silica micronized dạng khô trên thành ống giúp đẩy nhanh quá trình đông máu để có được huyết thanh - Tiệt khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ - Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml - Kích thước 13x75mm ± 0.5 mm - Tiêu chuẩn: Có ít nhất 2 trong 3 chứng nhận sau: CE/FDA (Hoa kỳ)/TGA (Úc) | Việt Nam/ Châu Âu/ Châu Mĩ | Cái | 195000
15 | 15 | Ống nhựa Pasteur, thể tích 3ml, tiệt khuẩn từng cái | Pipet Pasteur, dùng để hút hóa chất, mẫu bệnh phẩm, một đầu hút, một đầu bầu, thân có chia vạch - Chất liệu: nhựa trong suốt - Thể tích 3ml - Tiệt khuẩn từng cái |  | Cái | 7000
16 | 16 | Que gòn xét nghiệm đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn từng cái | Que gòn xét nghiệm: - 1 đầu gòn, đựng trong ống nhựa có nhãn ghi thông tin - Có thông tin lô sản xuất và hạn sử dụng trên mỗi ống - Chiều dài thân que tối thiểu 10cm - Phù hợp cho việc lấy mẫu bệnh phẩm - Tiệt khuẩn từng cái. | Việt Nam/ G7/ Trung Quốc | Cái | 79500
17 | 17 | Thuốc nhuộm Giemsa | Thuốc nhuộm Giemsa - Dạng dung dịch, sẵn sàng sử dụng ngay mà không thông qua các bước pha loãng, điều chế bổ sung hoặc chỉ cần pha loãng với nước mà không cần thêm dung môi nào khác - Thành phần tối thiểu gồm: Giemsa, Methanol, Glycerol - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE hoặc tương đương | Châu Âu/ Châu Mĩ/ G7 | mL | 9100