## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Que thử 10 thông số nước tiểu | Đặc tính: que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số Glucose, Bilirubin, Cetone (Acid acetoacetic), tỷ trọng, máu, pH, Protein (Albumin), Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte (Bạch cầu) |  | Que | 2400
2 | 2 | Hóa chất định lượng nồng độ protein toàn phần | Hóa chất định lượng nồng độ protein toàn phần - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Natri hydroxide, kali natri tartrate, kali iodide, đồng sulfate |  | Test | 900
3 | 3 | Hóa chất ngoại kiểm Đông Máu | Hóa chất ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản trên hệ thông máy Đông máu. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: huyết tương người. Mẫu dạng đông khô, |  | mL | 12
4 | 4 | Hóa chất ngoại kiểm HIV/Viêm Gan | Hóa chất ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng 16 thông số. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: từ người. Mẫu dạng lỏng |  | mL | 64.8
5 | 5 | Que gòn xét nghiệm đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn | Que gòn tiệt khuẩn, 1 đầu gòn, đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn. Dùng lấy mẫu bệnh phẩm. Tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 1700
6 | 6 | Hoá chất chạy mẫu khí máu có Lactace | Hóa chất chạy mẫu có Lactate trên máy khí máu Rapidpoint 500/500e Cartridge đo bao gồm các cảm biến, thuốc thử, và các thành phần chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh phẩm và hiệu chuẩn trên hệ thống Rapidpoint 500. Các cảm biến trong cartridge có khả năng đo lường các chỉ số pH, pO2, pCO2, ion Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần (tHb), oxyhemoglobin (FO2Hb), deoxyhemoglobin (HHb), methemoglobin (MetHb), carboxyhemoglobin (COHb), and neonatal bilirubin (nBili). Mỗi cartridge sử dụng ổn định trong tối thiểu 28 ngày khi được cài đặt trên hệ thống. |  | Bộ/1 hộp/750 test | 26
7 | 7 | Dung dịch kiểm chuẩn tự động khí máu | Hóa chất kiểm chuẩn tự động AQC chứa vật liệu kiểm soát chất lượng, cộng với các linh kiện điện tử, cơ khí và chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu QC. |  | Hộp/1 bộ | 26
8 | 8 | Hoá chất rửa thải toàn bộ máy khí máu | Hóa chất rửa thải được sử dụng để làm sạch đường dẫn mẫu của thiết bị sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Bao gồm 250 mL chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion. Mỗi cartridge rửa thải sử dụng ổn định trong ≥10 ngày sau khi được cài đặt trên hệ thống. |  | Hộp/4 bộ | 26