## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ kit xét nghiệm tách chiết DNA của vi khuẩn | Bộ kit xét nghiệm sử dụng trong quy trình thực hiện tách chiết và tinh sạch DNA của vi khuẩn, sử dụng cho hệ thống tách chiết tự động, có thể thực hiện đơn lẻ từng mẫu hoặc cùng lúc nhiều mẫu Các sản phẩm sau tách chiết có thể được sử dụng cho xét nghiệm PCR, giải trình tự Loại mẫu: mẫu dịch nuôi cấy, dịch cơ thể, môi trường nuôi cấy Thành phần tối thiểu gồm: Reagent cartridge, Reaction chamber, Tip lọc, Sample tube, chất ly giải thành tế bào vi khuẩn. Hóa chất, vật tư cần thiết cho quy trình xét nghiệm được đóng sẵn trong bộ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/FDA/CE hoặc tương đương |  | Test | 2000