## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Sửa chữa đầu camera nội soi | Sửa chữa đầu camera nội soi Telecam Dx: - Phần điện tử model: 20213034, hãng sản xuất: Storz, số serial: FX795379-H: + Thay mới dây cáp truyền tín hiệu hình ảnh + Thay túi chống ẩm, vệ sinh các linh kiện và các nút bấm cài đặt chương trình. + Cân chỉnh lại thiết bị. - Phần quang học model: 20200042, hãng sản xuất: Storz, số serial:OQ639330-A: + Thay mới đế kim loại – vòng khóa cố định ống soi quang học. + Thay mới các lăng kính và vệ sinh các linh kiện bên trong. + Cân chỉnh lại thiết bị. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa thay thế linh kiện, hình ảnh nội soi hiển thị rõ nét và ổn định, thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho tủ lạnh bảo quản dược phẩm | Bộ cảm biến sensor tương thích với tủ lạnh bảo quản dược phẩm model: HYC 360, hãng sản xuất: HAIER, số serial: BE032KE1T00B2DAG0002: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, máy không còn báo lỗi E1, thiết bị hoạt động bình thường. | Cái | 1
3 | 3 | Bảo trì máy laser CO2 vi điểm | Bảo trì máy laser CO2 vi điểm model: Acupulse, hãng sản xuất: Lumenis Ltd, số serial: 30050: - Bảo trì, cân chỉnh và vệ sinh máy. Sau khi thực hiện bảo trì, màn hình và thiết bị hoạt động bình thường. | Gói | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy thu tín hiệu holter điện tim 12 kênh | Vỏ nắp pin cho máy thu tín hiệu holter điện tim 12 kênh model BTL 08, hãng sản xuất: BTL, số serial: 08AE00027017, 08AE00026450, 08AE00027038, 08AE00025790, 08AE0002735, 08AE00025693, 08AE00027045, 08AE00027039, 08AE00027059, 08AE00025617, 08AE00027053, 08AE00027029, 08AE00027057, 08AE00027065, 08AE00027037, 08AE00027026, 08AE00027072, 08AE00027032, 08AE00027132, 08AE00027019: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 20
5 | 5 | Thay thế linh kiện cho máy điện tim 3 cần | Bo mạch chính tương thích với máy điện tim 3 cần model: ECG-1150, hãng sản xuất: Nihon Kohden, số serial: 08244K: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
6 | 6 | Sửa chữa ống soi đường mật video | Sửa chữa ống soi đường mật video model: CHF-V2, hãng sản xuất: Olympus, số serial: 2100217: - Thay thế thân ống soi tích hợp chíp thu hình. - Sửa chữa khắc phục tình trạng hình ảnh bị lóe sáng, bộ phận điều khiển bị gỉ sét. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1