## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy laser Pico | Gương trục khuỷu cho máy laser model: Discovery Pico, hãng sản xuất: Quanta System, số serial: DPE1658-0721: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 2
2 | 2 | Sửa chữa tay khoan xương điện Stryker | Sửa chữa tay khoan xương điện Stryker model: System 6/6295-000-000, hãng sản xuất: Stryker – Mỹ, số serial: 1809900383: - Thay thế bộ phận kết nối tay khoan. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
3 | 3 | Đầu camera nội soi cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz | Đầu camera nội soi model: TH 110, số serial: RR992930-H cho hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
4 | 4 | Sửa chữa máy đo điện tim 3 kênh | Sửa chữa máy đo điện tim 3 kênh model: ECG-1150, hãng sản xuất: Nihon Kohden, số serial: 08244K: - Thay thế board mạch chính của thiết bị khắc phục sự cố khối tín hiệu và khối nguồn. - Khắc phục tình trạng máy không trả kết quả điện tim trêm giấy in nhiệt. - Vệ sinh, cân chỉnh thiết bị. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
5 | 5 | Thay thế linh kiện cho máy rửa khử khuẩn Getinge | Bộ nguồn 24V tương thích với máy rửa khử khuẩn model: WD46-5-303, hãng sản xuất: Getinge, số serial: WAA058612: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Bộ | 1
6 | 6 | Sửa chữa máy gây mê giúp thở | Sửa chữa máy gây mê giúp thở model: E-sCaio-00, hãng sản xuất: GE- Mỹ, số serial: SGV17380087HA: - Sửa chữa bơm khí mê. - Khắc phục tình trạng thiết bị không đo được khí mê, khí EtCO2 và lỗi “Low gas sample flow” - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1