## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần lô: Linh kiện theo máy monitor theo dõi trong môi trường MRI |  |  | 0
2 | 2 | Kẹp ngón tay cho module SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 | Theo file đính kèm | Cái | 2
3 | 3 | Cảm biến cho module SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 | Theo file đính kèm | Cái | 2
4 | 4 | Module SpO2 dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số tương thích môi trường MRI 3.0 tesla hãng Philips, model: MR400 | Theo file đính kèm | Cái | 2
5 | 5 | Phần lô: Linh kiện theo máy thở hãng Acutronic |  |  | 0
6 | 6 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Theo file đính kèm | Cái | 5
7 | 7 | Cáp nối máy thở với cảm biến dòng khí sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Theo file đính kèm | Cái | 5
8 | 8 | Đầu đo nhiệt độ làm ấm dây thở sử dụng cho máy làm ấm, ẩm khí thở vào hãng Wilamed, model : AIRniva | Theo file đính kèm | Cái | 9
9 | 9 | Màng van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Theo file đính kèm | Cái | 5
10 | 10 | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em dưới 10kg sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Theo file đính kèm | Cái | 5
11 | 11 | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em trên 10kg sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Theo file đính kèm | Cái | 5
12 | 12 | Dây máy thở xâm lấn cho trẻ sơ sinh sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Theo file đính kèm | Cái | 14
13 | 13 | Dây máy thở không xâm lấn cho trẻ sơ sinh sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Theo file đính kèm | Cái | 14
14 | 14 | Phần lô: Linh kiện theo máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn |  |  | 0
15 | 15 | Bao đo cánh tay trái kèm ống hơi dùng cho máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) | Theo file đính kèm | Cái | 3
16 | 16 | Bao đo cánh tay phải kèm ống hơi dùng cho máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) | Theo file đính kèm | Cái | 3
17 | 17 | Bao đo cổ chân trái kèm ống hơi dùng cho máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) | Theo file đính kèm | Cái | 3
18 | 18 | Bao đo cổ chân phải kèm ống hơi dùng cho máy đo xơ vữa động mạch không xâm lấn hãng Omron, model: BP-203RPEIII (VP-1000 plus) | Theo file đính kèm | Cái | 3
19 | 19 | Phần lô: Linh kiện theo máy đo thính lực, nhĩ lượng hãng DGS Diagnostics |  |  | 0
20 | 20 | Tai nghe đường khí tần số cao sử dụng cho máy đo thính lực hãng, model: Interacoustics AC40 | Theo file đính kèm | Cái | 2
21 | 21 | Đầu dò dùng cho máy đo sàng lọc OAE -AABR hãng DGS Diagnostics, model: Sera | Theo file đính kèm | Cái | 2
22 | 22 | Phần lô: Linh kiện theo máy gây mê giúp thở hãng GE |  |  | 0
23 | 23 | Cảm biến lưu lượng dòng mê cho máy gây mê hãng GE (Datex Ohmeda), model: Aestiva MRI; Avance CS2; Aisys CS2 | Theo file đính kèm | Cái | 36
24 | 24 | Bẫy nước D-fend Pro | Theo file đính kèm | Cái | 108
25 | 25 | Module đo nồng độ khí | Theo file đính kèm | Cái | 15
26 | 26 | Phần lô: Linh kiện theo máy thở hãng Hamilton |  |  | 0
27 | 27 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Theo file đính kèm | Cái | 6
28 | 28 | Pin sạc sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Theo file đính kèm | Cái | 6
29 | 29 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Theo file đính kèm | Cái | 6
30 | 30 | Van thở ra kèm màng van thở ra dùng nhiều lần cho người lớn/trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Theo file đính kèm | Cái | 6
31 | 31 | Phần lô: Linh kiện theo máy máy đo điện cơ, điện não |  |  | 0
32 | 32 | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run dùng cho máy đo điện cơ hãng Cadwell, model: Sierra Summit | Theo file đính kèm | Cái | 3
33 | 33 | Điện cực kích thích điện cơ sử dụng cho máy đo điện cơ hãng Cadwell | Theo file đính kèm | Cái | 2
34 | 34 | Dây điện cực đĩa đo điện não sử dụng cho máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia | Theo file đính kèm | Cái | 3
35 | 35 | Dây cáp nối điện cực cầu sử dụng cho máy đo điện não hãng Compumedics, model: LT 40 | Theo file đính kèm | Cái | 3
36 | 36 | Dây cáp nối điện cực cầu dùng đo điện não, tương thích với máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III | Theo file đính kèm | Cái | 3
37 | 37 | Nút nhấn sự kiện bệnh nhân dùng cho máy điện não EASY III, hãng Cadwell/ Mỹ | Theo file đính kèm | Cái | 2
38 | 38 | Cáp nối từ bộ khuếch đại đến hộp điều khiển có dây dùng cho máy điện não EASY III, hãng Cadwell/ Mỹ | Theo file đính kèm | Cái | 3
39 | 39 | Bộ mũ và điện cực dùng cho máy đo điện não hãng Cadwell, model: Easy III và Arc Essentia | Theo file đính kèm | Bộ | 3
40 | 40 | Phần lô: Linh kiện theo máy nguồn sáng nội soi |  |  | 0
41 | 41 | Bóng đèn xenon 300W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Theo file đính kèm | Cái | 45
42 | 42 | Bóng đèn xenon 175W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Theo file đính kèm | Cái | 15
43 | 43 | Phần lô: Linh kiện theo máy máy bơm co2 nội soi, máy bơm nước nội soi và tủ bảo quản ống soi |  |  | 0
44 | 44 | Dây dẫn nước sử dụng cho máy bơm tưới rửa dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Theo file đính kèm | Cái | 150
45 | 45 | Bộ nối chuyển sử dụng cho máy bơm CO2 dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Theo file đính kèm | Cái | 150
46 | 46 | Dây dẫn khí CO2 sử dụng cho máy bơm CO2 dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Theo file đính kèm | Cái | 150
47 | 47 | Bàn đạp hơi điều khiển dùng cho máy bơm nước tưới rửa dùng trong nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Theo file đính kèm | Cái | 3
48 | 48 | Bơm nhu động cho máy bơm nước tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivators, model: EGA-500E | Theo file đính kèm | Cái | 3
49 | 49 | Bộ dây nối cho máy bơm hút lòng kênh ống soi hãng Medivators, model: EFA-IN-G | Theo file đính kèm | Cái | 18
50 | 50 | Tấm trải tủ ống soi dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T | Theo file đính kèm | Cái | 150
51 | 51 | Bộ lọc khuẩn đường ống In-Line HEPA Filter dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T | Theo file đính kèm | Cái | 2
52 | 52 | Bộ lọc khuẩn HEPA Filter dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T | Theo file đính kèm | Cái | 2
53 | 53 | Bộ lọc đầu vào bước đầu dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Medivators, model: LA-ESC10T | Theo file đính kèm | Cái | 2
54 | 54 | Bộ lọc đầu vào SAB dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Smartline, model: SC-EC-S-DL | Theo file đính kèm | Cái | 5
55 | 55 | Bộ dây kết nối ống soi với tủ bảo quản ống soi | Theo file đính kèm | Cái | 5
56 | 56 | Bộ lọc Hepa thay thế cho Share Airbox dùng cho tủ bảo quản ống soi hãng Smartline, model: SC-EC-S-DL | Theo file đính kèm | Cái | 5
57 | 57 | Phần lô: Linh kiện theo máy laser mạch máu |  |  | 0
58 | 58 | Bộ laser nhuộm màu dùng cho máy laser mạch máu hãng Candel, model: 9914-VT-0300 | Theo file đính kèm | Bộ | 3
59 | 59 | Kính bảo vệ dùng cho máy laser mạch máu hãng Candel, model: 9914-VT-0300 | Theo file đính kèm | Cái | 3
60 | 60 | Chất làm lạnh DCD cryogen dùng cho máy laser mạch máu hãng Candel, model: 9914-VT-0300 | Theo file đính kèm | Cái | 36
61 | 61 | Bộ đầu phát laser dùng cho máy laser mạch máu hãng Candel, model: 9914-VT-0300 | Theo file đính kèm | Bộ | 5
62 | 62 | Dụng cụ lọc DI dùng cho máy laser mạch máu hãng Candel, model: 9914-VT-0300 | Theo file đính kèm | Cái | 5
63 | 63 | Phần lô: Linh kiện theo máy laser pico |  |  | 0
64 | 64 | Bộ lọc nước dùng cho máy laser PICO hãng Quanta System, model: Discovery Pico | Theo file đính kèm | Bộ | 3
65 | 65 | Bộ lọc Ion dùng cho máy laser PICO hãng Quanta System, model: Discovery Pico | Theo file đính kèm | Bộ | 3
66 | 66 | Đèn chớp dùng cho máy laser PICO hãng Quanta System, model: Discovery Pico | Theo file đính kèm | Cái | 3
67 | 67 | Gương cánh tay khớp nối dùng cho máy laser PICO hãng Quanta System, model: Discovery Pico | Theo file đính kèm | Cái | 30
68 | 68 | Gương tách ánh sáng HR1064+ 532mm/45° dùng cho máy laser PICO hãng Quanta System, model: Discovery Pico | Theo file đính kèm | Cái | 3
69 | 69 | Gương tách ánh sángHR1064/45° dùng cho máy laser PICO hãng Quanta System, model: Discovery Pico | Theo file đính kèm | Cái | 3
70 | 70 | Gương lưỡng sắc HR532 nm + AR1064 nm45° dùng cho máy laser PICO hãng Quanta System, model: Discovery Pico | Theo file đính kèm | Cái | 3
71 | 71 | Bộ xử lý nhúng dùng cho máy laser PICO hãng Quanta System, model: Discovery Pico | Theo file đính kèm | Bộ | 2
72 | 72 | Phần lô: Linh kiện theo máy laser sóng kép |  |  | 0
73 | 73 | Laser dẫn hướng dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 2
74 | 74 | Bộ nguồn cao áp dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Bộ | 3
75 | 75 | Gương sau dày 6.35mm dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 3
76 | 76 | Gương trước dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 3
77 | 77 | Gương sau dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 3
78 | 78 | Bo chuyển mạch điện dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 2
79 | 79 | Bộ lọc khí dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Bộ | 3
80 | 80 | Bộ lọc nước làm mát chính dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Bộ | 3
81 | 81 | Đèn kích hoạt phát tia laser Er-YAG dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 5
82 | 82 | Đèn kích hoạt phát tia laser Nd-YAG dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 5
83 | 83 | Gương cửa sổ R11 / PS03X dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 3
84 | 84 | Gương cửa sổ R33 dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 3
85 | 85 | Cáp quang Nd dùng cho máy laser sóng kép hãng Fotona, model: SP Dynamis | Theo file đính kèm | Cái | 5
86 | 86 | Phần lô: Linh kiện theo máy laser eCO­2 vi điểm |  |  | 0
87 | 87 | Quạt làm mát hệ thống dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 3
88 | 88 | Đèn LED báo chiếu tia laser dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 3
89 | 89 | Bộ lọc khí dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Bộ | 5
90 | 90 | Lưới lọc khí trái/phải dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 5
91 | 91 | Bo điều khiển màn hình dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 3
92 | 92 | Bộ điều chỉnh tia laser cho cánh tay dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 2
93 | 93 | Gương dẫn hướng laser dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 3
94 | 94 | Gương dẫn hướng laser cánh tay 25mm dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 3
95 | 95 | Dây cáp kết nối điều khiển dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 2
96 | 96 | Hệ thống quạt làm mát dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Hệ thống | 2
97 | 97 | Cảm biến nhiệt độ dung dịch làm mát dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 2
98 | 98 | Cánh tay dẫn hướng tia laser màu trắng dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 2
99 | 99 | Ống dây dẫn khí dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 2
100 | 100 | Lọc khí và ống dây dẫn dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 2
101 | 101 | Gương bên trong tay cầm điều trị dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 3
102 | 102 | Gương thứ 3 dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 3
103 | 103 | Đầu tip của tay cầm điều trị dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm hãng Lumenis, model: AcuPulse | Theo file đính kèm | Cái | 45
104 | 104 | Phần lô: Linh kiện theo máy điều trị da bằng công nghệ IP |  |  | 0
105 | 105 | Hệ thống làm mát dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Hệ thống | 2
106 | 106 | Đầu IPL 515nm dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Cái | 3
107 | 107 | Đầu IPL 560nm dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Cái | 3
108 | 108 | Đầu IPL 560nm dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Cái | 3
109 | 109 | Đầu IPL 590nm dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Cái | 3
110 | 110 | Đầu IPL 615nm dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Cái | 3
111 | 111 | Đầu IPL 640nm dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Cái | 3
112 | 112 | Đầu IPL 695nm dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Cái | 3
113 | 113 | Đầu IPL 755nm dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Cái | 3
114 | 114 | Đầu điều trị M22 dùng cho máy điều trị da bằng công nghệ IPL hãng Lumenis, model: M22 | Theo file đính kèm | Cái | 5