## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Lưỡi dao tông đơ điện cạo lông, tóc | Lưỡi dao cạo lông, tóc - Chất liệu: lưỡi cắt bằng thép, đầu nối tông đơ hình tròn bằng nhựa. - Chiều dài: 2.5-2.8cm - Đặc tính: tương thích với bộ tông đơ có đầu xoay cho phép cắt bằng chuyển động kéo hoặc đẩy, dễ dàng thao tác trên các vị trí khác nhau trên cơ thể, tháo lắp dễ dàng, mức độ gây tổn thương da dưới 2% - Đóng gói tiệt khuẩn riêng từng cái, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo - Cắt tất cả các loại lông tóc trên đầu và cơ thể, ướt hay khô, chỉ trong một lần cắt. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA, tiêu chuẩn sản xuất ISO - Sản phẩm tương thích với bộ tông đơ điện mục 02 | cái | 15500
2 | 2 | Bộ tông đơ điện cạo lông, tóc | Bộ tông đơ điện: - Tông đơ dạng tay cầm bằng nhựa, có đầu xoay tròn (phù hợp với các đường nét cơ thể, nếp gấp và vết nhăn trên da), không dây, có thể sạc lại, có ngăn chứa pin Li-ion. Trên thân có đèn LED thể hiện trạng thái sạc. - Giá đỡ tông đơ có chân đế sạc và nguồn điện. - Thiết bị hoạt động tốt trên tất cả các loại tóc, kể cả trường hợp tóc ướt. - Thời gian sạc: ≤ 4 giờ - Thời gian sử dụng: Tối đa 160 phút - Trọng lượng: 140-150 gram - Kích thước: + Chiều rộng 4.0-4.5 cm + Chiều cao 14.0-14.5 cm - Tiêu chuẩn chất lượng FDA, tiêu chuẩn sản xuất ISO | Bộ | 18