CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Mã hàng/ nhãn hiệu | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì máy biến áp khu A nhãn hiệu ABB (2x2000kVA + 1x1500kVA) |  |  |  | Máy | 3 |  |  |  |
| 2 | Thay thế sửa chữa vật tư: Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp số 2 |  |  |  | Bộ | 1 |  |  |  |
| 3 | Bảo trì tủ trung thế nhãn hiệu Vietstar (24kV) |  |  |  | Tủ | 7 |  |  |  |
| 4 | Thay thế, sửa chữa vật tư: Màn hình của relay bảo vệ trạm biến áp |  |  |  | Cái | 4 |  |  |  |
| 5 | Bảo trì tủ mạch vòng RMU nhãn hiệu Schneider Electric (24kV) |  |  |  | Tủ | 3 |  |  |  |
| 6 | Tủ hòa đồng bộ nhãn hiệu Sunlight (0,4kV) |  |  |  | Tủ | 5 |  |  |  |
| 7 | Bảo trì tủ sạc, tủ ắc quy |  |  |  | Tủ | 1 |  |  |  |
| 8.1 | Bảo trì tủ điện không điều khiển LV1- LV15 |  |  |  | Tủ | 15 |  |  |  |
| 8.2 | Bảo trì tủ điện không điều khiển tủ điện DB |  |  |  | Tủ | 90 |  |  |  |
| 9 | Bảo trì tủ điện có điều khiển khởi động trực tiếp , sao /tam giác , biến thế. |  |  |  | Tủ | 32 |  |  |  |
| 10 | Bảo trì tủ điện có điều khiển bằng biến tần |  |  |  | Tủ | 9 |  |  |  |
| 11 | Bảo trì tủ điện có điều khiển bằng PLC |  |  |  | Tủ | 2 |  |  |  |
| 12 | Bảo trì máy biến áp khu B nhãn hiệu Thibidi (2x400kVA) |  |  |  | Máy | 2 |  |  |  |
| 13 | Dầu cách điện ( châm bổ sung) |  |  |  | Lít | 60 |  |  |  |
| 14 | Ron đệm kín |  |  |  | Bộ | 2 |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu: kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  | Ngày … tháng …. năm …. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.