|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM  **BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**  Số: ……/BVĐHYD-VTTB  V/v mời chào giá | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024* |

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện và sửa chữa trang thiết bị y tế lần 10 năm 2024.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 06-08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 15 giờ, ngày …../…../…..

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: CN. Phạm Đức Minh Số điện thoại: 028 3952 5140

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Giám đốc (để báo cáo);  - Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);  - Lưu: VT, VTTB (K19-095-pdminh). | **TUQ. GIÁM ĐỐC  TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**  **Nguyễn Hữu Thịnh** |

**PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT**

*(Đính kèm Công văn số ……/BVĐHYD-VTTB ngày … tháng … năm 2024)*

| **TT** | **Tên danh mục mời chào giá** | **Yêu cầu về cung cấp dịch vụ** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Màn hình hiển thị cho máy siêu âm | * Sử dụng cho máy siêu âm. * Kích thước màn hình > 21 inch. * Màn hình led, độ phân giải full HD 1920 x 1080. * Tỷ lệ tương phản > 800:1. * Độ sáng màn hình > 150 nits. * Góc nhìn từ 170 độ trở lên. * Chuẩn kết nối tối thiểu: HDMI, DP, DVI. * Thời gian bảo hành > 12 tháng. | Cái | 01 |
|  | Sửa chữa dây soi phế quản BF-Q170 | * Sửa chữa kênh sinh thiết. * Sửa chữa bộ phận uốn cong. * Sửa chữa vỏ bọc bộ phận uốn cong. * Thay thế một số linh kiện kèm theo. * Thời gian sửa chữa trong ≤ 6 tuần kể từ ngày bàn giao thiết bị. * Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Gói | 01 |
|  | Thay thế linh kiện cho Hệ thống kính vi phẫu phẫu thuật thần kinh dạng robotic | Cụm motor zoom tương thích với hệ thống kính vi phẫu phẫu thuật thần kinh dạng robotic model: Kinevo 900, hãng sản xuất: Carl Zeiss Meditec AG/Đức, số serial: 6640123130:   * Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. * Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 01 |
|  | Thay thế linh kiện cho máy trao đổi nhiệt | Thay thế linh kiện cho máy trao đổi nhiệt model: Aespire View, hãng sản xuất: GE, số serial: APHU00311:   * Thay thế dây kết nối nệm nước. * Thay thế bộ adapter. * Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. * Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 01 |
|  | Thay thế linh kiện cho máy đo điện não | Bo mạch nguồn Power Com tương thích với máy đo điện não model: Easy III, hãng sản xuất: Cardwell, số serial: 1608PX51-07-003:   * Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. * Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng.   Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, kết nối tín hiệu với máy tính, cấp nguồn cho bộ khuếch đại và đèn Photic. | Cái | 01 |
|  | Thay linh kiện cho máy tiệt khuẩn | Công tắc mực nước cao nồi hơi (Level switch) tương thích với máy tiệt khuẩn model: GSS67H, hãng sản xuất: Getinge, số serial: BAA085532:   * Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. * Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 01 |
|  | Thay thế linh kiện cho máy rửa khử khuẩn | Đầu nén khí của máy nén khí model: SKD-100N, số serial: D18060057 tương thích máy rửa khử khuẩn model: S-8668, hãng sản xuất: Getinge, số serial: WAA085852:   * Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. * Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 01 |
|  | Thay thế linh kiện cho máy tiệt khuẩn | Đầu nén khí của máy nén khí model: SKD-100N, số serial: D17100320 tương thích máy tiệt khuẩn model: GSS67H, hãng sản xuất: Getinge, số serial: BAA085532:   * Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. * Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 01 |
|  | Thay thế linh kiện cho máy tiệt khuẩn | Bộ tách nước khí nén tương thích với máy tiệt khuẩn model: GSS67H, hãng sản xuất: Getinge, số serial: BAA085532:   * Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2023 trở về sau. * Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Bộ | 01 |

*Ghi chú: Công ty có thể chào 1 hoặc nhiều danh mục*