## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Hệ thống ID | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | 1 | Máy siêu âm điều trị | Đính kèm | Cái | 2
2 | 2 | Máy kích thích điện trị liệu và điều trị giảm đau | Đính kèm | Cái | 2
3 | 3 | Hệ thống kéo giãn cột sống | Đính kèm | Cái | 1
4 | 4 | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Đính kèm | Cái | 1
5 | 5 | Máy laser điều trị năng lượng cao đa chế độ - đa bước sóng - kiểm soát nhiệt | Đính kèm | Cái | 1
6 | 6 | Máy điều trị bằng sóng Radio | Đính kèm | Cái | 1
7 | 7 | Máy nén ép áp lực hơi điều trị suy giãn tĩnh mạch | Đính kèm | Cái | 2
8 | 8 | Máy điện xung kích thích mini | Đính kèm | Cái | 20
9 | 9 | Thiết bị theo dõi không dây (mạch, huyết áp, điện tâm đồ) kết nối Monitor trung tâm bằng mạng Wifi, GPS | Đính kèm | Bộ | 10
10 | 10 | Monitor trung tâm kết nối bằng mạng với thiết bị theo dõi (mạch, huyết áp, điện tâm đồ) | Đính kèm | Cái | 1
11 | 11 | Máy tập phản hồi sinh học cơ sàn chậu | Đính kèm | Cái | 1
12 | 12 | Máy tập chạy bộ (Treadmills) | Đính kèm | Cái | 1
13 | 13 | Máy điều trị vùng đầu gối, chi dưới, tập cơ tứ đầu, cơ co duỗi | Đính kèm | Cái | 1
14 | 14 | Hệ thống trút bỏ tải trọng chủ động - thụ động RECORD | Đính kèm | Cái | 1
15 | 15 | Hệ thống tập luyện cân bằng thần kinh tiền đình GeaHD | Đính kèm | Cái | 1
16 | 16 | Bàn trị liệu đa năng | Đính kèm | Cái | 4