## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Phân nhóm TT14 | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | 1 | Tay cưa | Tay cưa móc: + Chuyển động tịnh tiến. + Vật liệu: thép không gỉ + Công suất: ≥ 250W + Biên độ dao động: 3,2mm + Tốc độ dao động từ 0- 15.000 dao động/phút + Hấp tiệt trùng được + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
2 | 2 | Bộ phận nối điện cho tay cưa | Bộ phận nối điện cho tay cưa + Tương thích với tay cưa + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
3 | 3 | Nắp tay cưa | Nắp tay cưa móc: + Tương thích với tay cưa + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
4 | 4 | Phễu lắp pin | Phễu lắp pin: + Tương thích với bộ phận nối điện + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
5 | 5 | Đầu bảo vệ tạng dưới xương ức | Đầu bảo vệ tạng dưới xương ức: + Vật liệu: thép không gỉ + Tương thích với tay cưa và các loại lưỡi cưa + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 1 | 3
6 | 6 | Dây cáp nối cho tay cưa, dài 300cm | Dây cáp nối cho tay cưa: + Kích thước: dài khoảng 300cm, (±3%) + Tương thích với tay cưa + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 2 | 3
7 | 7 | Lưỡi cưa, kích thước 34/7,5/0,7mm | Lưỡi cưa tịnh tiến + Vật liệu: thép không gỉ + Kích thước dài x rộng x dày khoảng: 34/7,5/0,7mm, (±3%) + Tương thích với tay cưa + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 10 | Không phân nhóm
8 | 8 | Lưỡi cưa, kích thước 35/75/0,7/0,9mm | Lưỡi cưa lắc + Vật liệu: thép không gỉ + Kích thước dài x rộng x dày khoảng chênh lệch các răng cưa: 35/75/0.7/0.9mm, (±3%) + Tương thích với tay cưa + Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 10 | Không phân nhóm
9 | 9 | Dầu bôi trơn cho tay cưa | Dầu bôi trơn cho tay cưa: + Thành phần: Propane, Butane, Pentane + Thế tích: 300ml, (±3%) + Tương thích với tay cưa | Chai | 2 | Không phân nhóm

## mau bao gia
Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)
Địa chỉ:
| Điện thoại: |  |  | Email:
Mã số thuế
| Số tài khoản: |  |  | Tại Ngân hàng: | [8 empty] | Ngày tháng năm
| Đại diện: |  |  | Chức vụ:
BẢNG BÁO GIÁ THẦU
LINH KIỆN THEO MÁY, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:
Stt | Tên danh mục | Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật | Chủng loại (Model) /Mã hàng | Năm sản xuất | Nước sản xuất/Hãng sản xuất-Hãng / Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng | Đơn giá (đã có VAT) | Thành tiền | Phân nhóm theo Thông tư 14/2020/TT-BYT | Quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có) |  |  | Mã kê khai theo NĐ 98 | Ghi chú
[12 empty] | Số QĐ | Ngày ban hành | Đơn giá
1
Đại diện công ty….
Ghi chú: | [12 empty] | (Ký tên)
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có));
Thời gian giao hàng: …ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;
Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);
Thời hạn bảo hành (nếu có): 6 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;
Chi tiết phụ kiện (nếu có);
Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày…/…./20…;
Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;
Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE…;
Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.
Chân thành cảm ơn.