**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Danh mục** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Mã hàng/ nhãn hiệu** | **Nước sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay bơm tay trợ lực  | - Các sản phẩm phù hợp với máy phát điện 500kVA của Volvo penta- Tương đương mã sản phẩm: 21900852 |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 2 | Thay bình ắc quy | - Loại ắc quy: ắc quy chì kín khí, không bảo dưỡng VRLA- Điện áp: 12V- Dung lượng: 150Ah |  |  | Cái | 2 |  |  |
| 3 | Thay ống dẫn nhiên liệu | Kích thước, chiều dài phù hợp với đường ống dầu máy phát 500 kVA |  |  | Mét | 4 |  |  |
| 4 | Thay bộ sạc bình tự động  | - Điện áp đầu vào định mức: 220 VAC- Điện áp đầu ra định mức: 24 Vdc- Dòng điện định mức max: 15A |  |  | Bộ | 1 |  |  |
| 5 | Thay van tràn  | * - Sản phẩm phù hợp với máy phát điện 500kVA của Volvo penta

- Tương đương mã sản phẩm: 20450468 |  |  | Cái | 1 |  |  |
| **Tổng cộng** |  |

* Yêu cầu khác:

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các công việc để thay thế các vật tư bên trên.

- Đảm bảo các vật tư sau khi thay thế hoạt động đúng chức năng.

- Nhà thầu nên khảo sát thực tế tại Bệnh viện để đảm bảo thay thế đúng vật tư, cũng như đưa ra các biện pháp sửa chữa phù hợp.

- Đảm bảo máy phát điện hoạt động bình thường sau khi thay thế các vật tư trên.

 - Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm an toàn lao động, vệ sinh, an ninh, trật tự, an toàn PCCC khi thực hiện công việc tại Bệnh viện.

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**(Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)