**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-…. của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Mã hàng/ nhãn hiệu** | **Nước sản xuất** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND) có VAT** | **Thành tiền (VND) có VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đầu báo khói địa chỉ | - Nhiệt độ làm việc: 0⁰C đến 50⁰C  - Độ ẩm làm việc: 10% - 93%  - Điện áp: 15 VDC - 32 VDC  - Dòng điện ở chế độ chờ: ≤ 300 μA @ 24 VDC  - Dòng điện cực đại: ≤ 6.5 mA @ 24 VDC  - Lắp được vào đế B501  - Hệ đầu báo địa chỉ  - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell |  |  | Cái | 106 |  |  |
| 2 | Đầu báo nhiệt địa chỉ | - Nhiệt độ làm việc: -20⁰C đến 38⁰C  - Độ gia tăng nhiệt cảnh báo: 8.3⁰C (15⁰F)/phút  - Độ ẩm làm việc: 10% - 93%  - Điện áp: 15 VDC - 32 VDC  - Dòng điện ở chế độ chờ: ≤ 300 μA @ 24 VDC  - Dòng điện cực đại: ≤ 6.5 mA @ 24 VDC  - Lắp được vào đế B501  - Hệ đầu báo địa chỉ  - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell |  |  | Cái | 45 |  |  |
| 3 | Module giám sát chuông đèn | - Nhiệt độ làm việc: 0⁰C đến 49⁰C  - Điện áp: 15 VDC – 32 VDC  - Dòng cực đại: ≤ 6.5 mA (LED sáng)  - Dòng hoạt động trung bình: ≤ 485 µA  - Độ ẩm làm việc: 10% - 93%  - Tương thích với hệ thống Notifier by Honeywell |  |  | Cái | 8 |  |  |
| 4 | Chuông và đèn báo | - Điện áp:16 VDC- 33 VDC  - Tần số nháy sáng: 1 nhịp/giây  - Độ sáng: cho phép chọn lựa 15 cd - 115 cd  -Cường độ âm thanh: ≥ 82 dBA  - Hệ đèn còi báo cháy |  |  | Cái | 1 |  |  |
| **Tổng cộng** | | | | | | | |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..([[1]](#footnote-1)) ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |

1. : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá. [↑](#footnote-ref-1)