## Máy móc, linh kiện
PHỤ LỤC. CÔNG CỤ DỤNG CỤ THĂM KHÁM | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Hệ thống ID | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | 1 | Kẹp phẫu tích Crile cong | Kẹp phẫu tích Crile cong - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài khoảng 16 cm, (±3%) + Đầu cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 320 | [6 empty] | 6
2 | 2 | Kẹp phẫu tích thẳng | Kẹp phẫu tích Crile thẳng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước khoảng: dài 16 cm, (±3%) + Đầu thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 230 | [6 empty] | 6
3 | 3 | Kéo cắt chỉ, cong | Kéo cắt chỉ, cong, nhọn - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước khoảng: dài 10,5 cm, (±3%) + Đầu cong, nhọn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 500 | [6 empty] | 6
4 | 4 | Kéo phẫu thuật Mayo cong | Kéo phẫu thuật Mayo cong - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước khoảng: dài 17 cm, (±3%) + Đầu cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 134 | [6 empty] | 6
5 | 5 | Kẹp phẫu tích Hastled, cong, mảnh | Kẹp phẫu tích Hastled - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 12,5 cm, (±3%) + Đầu cong, mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 145 | [6 empty] | 6
6 | 6 | Dây lon ta nhỏ | Dây lon ta nhỏ - Vật liệu: thép không gỉ và silicon - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng: 17 cm, (±3%) + Đường kính móc 0,8 mm + Đường kính dây 2x4 mm + Móc nhỏ cong, nhọn mảnh - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 30 | [6 empty] | 6
7 | 7 | Dây lon ta lớn | Dây lon ta lớn - Vật liệu: thép không gỉ và silicon - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng: 17 cm, (±3%) + Đường kính móc 1 mm + Đường kính dây 2x4 mm + Móc nhỏ cong, đầu bằng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 30 | [6 empty] | 6
8 | 8 | Rổ rửa dụng cụ | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao khoảng: 340x250x70 mm, (±3%) + Kích cỡ mắt lưới <10 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | [6 empty] | 6
9 | 9 | Rổ rửa dụng cụ | Rổ rửa dụng cụ - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dài x Rộng x Cao khoảng: 450x340x70 mm, (±3%) + Kích cỡ mắt lưới <10 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | [6 empty] | 6
10 | 10 | Bồn hạt đậu | Bồn hạt đậu, dung tích 190 ml - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Dung tích khoảng: 190 ml, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 100 | [6 empty] | 6
11 | 11 | Hộp gòn | Hộp gòn, dung tích 180 ml - Vật liệu: inox304 - Cấu tạo: + Dung tích khoảng:180 ml, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 50 | [6 empty] | 6
12 | 12 | Kẹp bông băng, dài 24cm | Kẹp bông băng, dài 24 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước khoảng: dài 24 cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 150 | [6 empty] | 6
13 | 13 | Chén chum lớn | Chén chum, dung tích 180ml - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Dung tích khoảng: 180ml, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 250 | [6 empty] | 6
14 | 14 | Ống nong hậu môn | Ống nông hậu môn - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng: 8 cm, (±3%) + Đường kính lớn 5 cm, đường kính nhỏ 1cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 10 | [6 empty] | 6
15 | 15 | Banh kiểu mỏ vịt Grave | Banh kiểu mỏ vịt Grave - Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Kích thước khoảng: 75x20 mm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 250 | [6 empty] | 6
16 | 16 | Bình kềm | Bình kềm - Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Đường kính: 50 mm + Độ sâu khoảng 13 cm, (±3%) + Phần đáy và phần thân được đúc theo khối khép kín - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 65 | [6 empty] | 6
17 | 17 | Chén chum nhỏ | Chén chum, dung tích khoảng 120 ml - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Dung tích khoảng: 120 ml, (±3%) + Đường kính miệng sử dụng: 6,4 cm + Hai mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 150 | [6 empty] | 6
18 | 18 | Dụng cụ thắt chỉ | Dụng cụ thắt chỉ - Vật liệu: Thép không rỉ - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng 36 cm, (±3%) + Có đầu nối hút vacuum - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 5 | [6 empty] | 6
19 | 19 | Kéo sườn | Kéo sườn Vật liệu: thép không rỉ, bao gồm: Cấu tạo: - Chiều dài thanh giá khoảng: 27 cm và 30 cm, (±3%) - Lưỡi banh cong - Tời ròng rọc kéo trợ lực - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 7 | [6 empty] | 6
20 | 20 | Thùng đựng dụng cụ | Thùng đựng dụng cụ Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Kích thước: Dài x Rộng x Cao khoảng: 34x18x12 cm, (±3%) + Bề dày: 1 mm + Có tay cầm 2 bên, nắp rời, có thanh ray trượt, có lỗ đóng mở - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 30 | [6 empty] | 6
21 | 21 | Kim chọc hút tủy xương | Kim chọc hút tủy xương Vật liệu: thép không rỉ - Cấu tạo: + Kích thước khoảng: 40-100 mm, (±3%) + Đường kính: 1,2-2 mm + Bao gồm 1 kim, 1 nòng và 1 cữ định vị - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 5 | [6 empty] | 6
22 | 22 | Cờ lê số 06 đến 17 | Cờ lê số 06 đến 17, dài 10 đến 25 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: Kích cỡ + Vòng miệng số 6 (6 mm), chiều dài khoảng 10 cm + Vòng miệng số 7 (7 mm), chiều dài khoảng 11 cm + Vòng miệng số 8 (8 mm), chiều dài khoảng 12 cm + Vòng miệng số 9 (0 mm), chiều dài khoảng13 cm + Vòng miệng số 10 (10 mm), chiều dài khoảng 14 cm + Vòng miệng số 11 (11 mm), chiều dài khoảng 15 cm + Vòng miệng số 12 (12 mm), chiều dài khoảng 16 cm + Vòng miệng số 13 (13 mm), chiều dài khoảng 17 cm + Vòng miệng số 14 (14 mm), chiều dài khoảng 18 cm + Vòng miệng số 15 (15 mm), chiều dài khoảng 19 cm + Vòng miệng số 16 (16 mm), chiều dài khoảng 20 cm + Vòng miệng số 17 (17 mm), chiều dài khoảng 21 cm - Tất cả chiều dài sai số cho phép ± 3% - Sử dụng được 2 đầu, bề mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Bộ | 1 | [6 empty] | 6
23 | 23 | Thùng đựng nước | Thùng đựng nước Vật liệu: inox 304 - Cấu tạo: + Cao khoảng 30 cm (±3%) + Đường kính khoảng 16cm, (±3%) + Có quai dài khoảng 16cm, (±3%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | Cái | 5 | [6 empty] | 6