CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| TT | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa/ dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dịch vụ bảo trì máy phát điện Mitsubishi |  | Gói | 1 |  |  |
| II | Dịch vụ thay thế vật tư |  | Gói | 1 |  |  |
| 1 | Vòng đệm kín (O-RING, ROCKER COVER) | Mã sản phẩm: 38C0406200 | cái | 32 |  |  |
| 2 | Bộ lọc nhớt (FILTER, CARTRIDG) | Mã sản phẩm: 3754002100A | bộ | 2 |  |  |
| 3 | Bộ lọc nhớt (ELEMENT OIL) | Mã sản phẩm: 3754011100A | bộ | 8 |  |  |
| 4 | Vòng đệm (O-RING (DT) NIPP JDD) | Mã sản phẩm: 0550710420 | cái | 32 |  |  |
| 5 | Vòng đệm (O-RING) | Mã sản phẩm: 0550710340 | cái | 32 |  |  |
| 6 | Vòng đệm (O-RING (DT)) | Mã sản phẩm: 0550710260 | cái | 32 |  |  |
| 7 | Bộ lọc nhiên liệu (ELEMENT) | Mã sản phẩm: 3256270300 | bộ | 8 |  |  |
| 8 | Vải không dệt (lọc gió) (PRECLEANER (TD13)) | Mã sản phẩm: 4918254151 | cái | 8 |  |  |
| 9 | Đầu kim phun (TIP ASSY N10-0.350MM) | Mã sản phẩm: 3756117100 | cái | 32 |  |  |
| 10 | Lò xo (SPRING, NOZZLE (TMG)) | Mã sản phẩm: 3756126400 | cái | 32 |  |  |
| 11 | Vòng đệm (WASHER (T) NIPPJDD) | Mã sản phẩm: 0594601001 | cái | 32 |  |  |
| 12 | Vòng đệm (WASHER (T) NIPPJDD) | Mã sản phẩm: 0594601401 | cái | 32 |  |  |
| 13 | Vòng đệm (GASKET NOZZLE (D)) | Mã sản phẩm: 3756116800 | cái | 32 |  |  |
| 14 | Vòng đệm (WASHER (NIPP) JDD) | Mã sản phẩm: 0594600801 | cái | 8 |  |  |
| 15 | Dầu bôi trơn (Lubricant oil 18L/Can) | Mã sản phẩm: LO18L Cấp độ nhớt: SAE 15W-40 Chất lượng nhớt: API CH-4 | can | 26 |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu kỹ thuật: Theo phụ lục thư mời chào giá.

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….

|  |  | Ngày … tháng …. năm …. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.