## Dịch vụ
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | DỊCH VỤ CHÀO GIÁ
TT | Hệ thống ID | Tên danh mục mời chào giá | Yêu cầu về cung cấp dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đề xuất về cung cấp dịch vụ của nhà thầu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | 1 | Kiểm định | Cân thông dụng các loại | Cái | 1
2 | 2 | Kiểm định | Huyết áp kế cơ | Cái | 1
3 | 3 | Kiểm định | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc | Cái | 1
4 | 4 | Kiểm định | Phương tiện đo điện não | Cái | 1
5 | 5 | Kiểm định | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | Cái | 1
6 | 6 | Kiểm định | Phương tiện đo điện tim | Cái | 1
7 | 7 | Kiểm định | Huyết áp kế điện tử | Cái | 1
8 | 8 | Hiệu chuẩn | Nhiệt ẩm kế (Nhiệt ẩm kế cơ/ nhiệt ẩm kế điện tử) | Cái | 1
9 | 9 | Hiệu chuẩn | Nhiệt kế thủy tinh | Cái | 1
10 | 10 | Hiệu chuẩn | Pipette 1 kênh | Cái | 1
11 | 11 | Hiệu chuẩn | Pipette 8 kênh | Cái | 1
12 | 12 | Hiệu chuẩn | Tủ lạnh/ tủ ấm/ nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1
13 | 13 | Hiệu chuẩn | Máy ly tâm | Cái | 1
14 | 14 | Hiệu chuẩn | Thiết bị đo độ dẫn Conductivity monitor | Cái | 1
15 | 15 | Hiệu chuẩn | Kính hiển vi | Cái | 1
16 | 16 | Hiệu chuẩn | Tủ đông có nhiệt độ ≤ - 40 độ C | Cái | 1
17 | 17 | Hiệu chuẩn | Máy lắc tiểu cầu | Cái | 1
18 | 18 | Hiệu chuẩn | Máy Realtime PCR/PCR | Cái | 1
19 | 19 | Hiệu chuẩn | Nhiệt kế hồng ngoại đo trán | Cái | 1
20 | 20 | Thử nghiệm | Tủ an toàn sinh học/ tủ hút độc/ tủ thao tác PCR | Cái | 1
21 | 21 | An toàn bức xạ | Kiểm định thiết bị chụp X-quang tổng hợp/ di động/ nha/ nhũ | Cái | 1
22 | 22 | An toàn bức xạ | Kiểm định thiết bị chụp X-quang toàn hàm | Cái | 1
23 | 23 | An toàn bức xạ | Kiểm định thiết bị chụp X-quang tăng sáng truyền hình/ C-arm/ DSA | Cái | 1
24 | 24 | An toàn bức xạ | Kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính (CT) | Cái | 1
25 | 25 | An toàn bức xạ | Đánh giá an toàn bức xạ phòng/thiết bị X-quang tổng hợp/ di động/ nha/ nhũ/ loãng xương/ tăng sáng truyền hình/C-arm/ DSA | Hồ sơ | 1
26 | 26 | An toàn bức xạ | Kiểm xạ khu vực SPECT | Hồ sơ | 1
27 | 27 | An toàn bức xạ | Hiệu chuẩn máy đo suất liều bức xạ ion hóa với nguồn Cs-137 | Cái | 1
28 | 28 | An toàn bức xạ | Hiệu chuẩn máy đo nhiễm bẩn phóng xạ bề mặt với bức xạ beta | Cái | 1
29 | 29 | An toàn bức xạ | Hiệu chuẩn máy đo hoạt độ phóng xạ | Cái | 1