## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống kính soi đĩa đệm 20 độ, dài 293mm | Ống kính soi đĩa đệm - Vật liệu: thấu kính bên trong, hệ thống thấu kính - Cấu tạo: + Hướng quan sát: 20 độ + Chiều dài hoạt động: 177mm (±3%) + Chiều dài: 293mm (±3%) + Đường kính: 9.3mm + Kênh dụng cụ: 5.6mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 2
2 | 2 | Dây dẫn sáng, dài 3000mm, đường kính 3.5mm | Dây dẫn sáng - Vật liệu: bó sợi quang hiệu suất cao - Cấu tạo + Chiều dài: 3000mm (±3%) + Đường kính: 3.5mm + Có lớp bảo vệ chống gập, có bao gồm adapter - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 2
3 | 3 | Vỏ ống soi, dài 120mm | Vỏ ống soi - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài: 120mm (±3%) + Đường kính ngoài: 10.5mm, đường kính trong: 9.5mm + Đầu xa vát, có chia vạch - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
4 | 4 | Đầu nối dùng với vỏ ống soi đường kính ngoài 10.5mm | Đầu nối dùng với vỏ ống soi - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Dùng với vỏ ống soi có đường kính ngoài: 10.5mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
5 | 5 | Dụng cụ nong một bước, dài 235mm | Dụng cụ nong một bước - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài: 235mm (±3%) + Đường kính ngoài: 9.4mm + Đường kính trong: 1.1mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
6 | 6 | Đầu nối với ống kính soi | Đầu nối với ống kính soi - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Tương thích với ống kính soi đĩa đệm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
7 | 7 | Dụng cụ thăm dò, đầu linh hoạt, dài 290mm | Dụng cụ thăm dò, đầu linh hoạt - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Gồm 3 phần: vỏ ngoài, ruột dụng cụ, tay cầm đàn hồi + Vỏ ngoài: Chiều dài: 290mm (±3%), Đường kính: 2.5mm + Ruột dụng cụ đường kính: 2.0mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
8 | 8 | Dụng cụ vén rễ, dài 350mm | Dụng cụ vén rễ - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 350mm (±3%) + Đường kính: 3.0mm + Không sang chấn - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
9 | 9 | Kềm gặm, dài 388mm, đường kính 3.0mm | Kềm gặm - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 290mm (±3%) + Chiều dài tổng: 388mm (±3%) + Đường kính: 3.0mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
10 | 10 | Kềm gặm, dài 400mm, đường kính 4.0mm | Kềm gặm - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 290mm (±3%) + Chiều dài tổng: 400mm (±3%) + Đường kính: 4.0mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
11 | 11 | Kềm cắt, dài 388mm, đường kính 3.0mm | Kềm cắt - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 290mm (±3%) + Chiều dài tổng: 388mm (±3%) + Đường kính: 3.0mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
12 | 12 | Kềm cắt, dài 490mm, đường kính 5.4mm, độ rộng phần cắt 2.0mm | Kềm cắt - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài hoạt động: 340mm (±3%) + Chiều dài tổng: 490mm (±3%) + Đường kính: 5.4mm + Độ rộng phần cắt: 2.0mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
13 | 13 | Kềm cắt, dài 490mm, đường kính 5.4mm, độ rộng phần cắt 3.5mm | Kềm cắt - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài làm việc: 340mm (±3%) + Chiều dài tổng: 490mm (±3%) + Đường kính: 5.4mm + Độ rộng phần cắt: 3.5mm + Có đầu nối bơm rửa - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
14 | 14 | Kềm cắt Kerrison 60 độ, dài 460mm | Kềm cắt Kerrison 60 độ - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Đầu cắt: 60 độ + Chiều dài làm việc: 380mm + Chiều dài tổng: 460mm (±3%) + Ngàm cắt: 5.5 x 4.5mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
15 | 15 | Kềm cắt Kerrison, dài 460mm | Kềm cắt Kerrison - Vật liệu: thép không gỉ đạt tiêu chuẩn ENISO 7153-1 - Cấu tạo: + Chiều dài làm việc: 380mm + Chiều dài tổng: 460mm (±3%) + Ngàm cắt: 5.5 x 4.5mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và EN ISO 13402 | Cái | 1
16 | 16 | Tay cầm điện cực RF, dài 3000mm | Tay cầm điện cực RF - Cấu tạo: + Chiều dài: 3000mm (±3%) + Phích cắm thiết bị tương thích 2 PIN chuẩn quốc tế - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
17 | 17 | Khay dùng bảo quản và tiệt khuẩn dụng cụ | Khay dùng bảo quản và tiệt khuẩn dụng cụ - Cấu tạo: + Có thể tiệt khuẩn hơi nước và nhiệt độ thấp + Kích thước bên trong: 600 x 57 x 200mm (±3%) + Kích thước bên ngoài: 666 x 77 x 266mm (±3%) + Có tấm lót dụng cụ và nắp đậy - Tiêu chuẩn Châu Âu/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
18 | 18 | Chổi làm sạch ống soi đĩa đệm | Chổi làm sạch ống soi đĩa đệm - Cấu tạo: + Chiều dài tổng: 400mm (±3%) + Đường kính: 7.0mm + Tương thích với ống soi đĩa đệm 20 độ, dài 293mm | Cái | 20