## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ dụng cụ đặt stent khí quản và phế quản | Bộ dụng cụ đặt stent khí quản và phế quản - Bao gồm: + Khối nén: 1 cái + Thanh nén: 1 cái + Thanh gập: 1 cái + Thanh tải stent: 1 cái + Ống nạp stent: 1 cái, chiều dài 42 cm (±3%), đường kính ngoài 10.25 mm + Thanh đẩy stent: 1 cái - Sử dụng cho nén, nạp stent silicone có đường kính ngoài từ 9 mm đến 13 mm và chiều dài lên tới 80 mm thông qua ống nội soi cứng + Chất liệu: thép không gỉ, nhựa - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
2 | 2 | Bộ ống soi phế quản cứng | Bộ ống soi phế quản cứng - Bao gồm: + Phần đầu của ống soi: 01 cái + Thân ống soi: 05 cái * Thân ống 1: đường kính ngoài 14 mm, đường kính trong 13 mm, chiều dài ống 25 cm (±3%) * Thân ống 2: đường kính ngoài 14 mm, đường kính trong 13 mm, chiều dài ống 35 cm (±3%) * Thân ống 3: đường kính ngoài 12 mm, đường kính trong 10.7 mm, chiều dài ống 35 cm (±3%) * Thân ống 4: đường kính ngoài 11.2 mm, đường kính trong 10.5 mm, chiều dài ống 35 cm (±3%) * Thân ống 5: đường kính ngoài 9.2 mm, đường kính trong 8.5 mm, chiều dài ống 35 cm (±3%) + Cổng chia 2 nhánh: 01 cái + Kênh tiêm: 01 cái + Nắp đậy đầu ống soi: 10 cái + Nắp đậy cổng chia 2 nhánh: 10 cái - Chất liệu: thép không gỉ. - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 1
3 | 3 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, không khóa, tương thích đường kính 2 mm | Tay cầm - Không khóa _Có chức năng xoay - Chất liệu: thép không gỉ - Tương thích ruột đường kính đầu 3 mm và vỏ ngoài có đường kính 2 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
4 | 4 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, không khóa, tương thích đường kính 4 mm | Tay cầm - Không khóa - Có chức năng xoay - Tương thích ruột đường kính đầu 5 mm và vỏ ngoài có đường kính 4 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
5 | 5 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, chiều dài 60 cm, đường kính 2 mm | Vỏ ngoài - Chiều dài: 60 cm (±3%) - Đường kính: 2 mm - Tương thích với ruột đường kính đầu 3 mm và tay cầm cho vỏ đường kính 2 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
6 | 6 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, chiều dài 60 cm, đường kính 4 mm | Vỏ ngoài - Chiều dài: 60 cm (±3%) - Đường kính: 4 mm - Tương thích với ruột đường kính đầu 5 mm và tay cầm cho vỏ đường kính 4 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
7 | 7 | Ruột của kẹp giữ mô, chiều dài 60 cm, đường kính 3 mm | Ruột của kẹp giữ mô - Chiều dài: 60 cm (±3%) - Đường kính đầu: 3 mm - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài đường kính 2 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
8 | 8 | Ruột của kẹp giữ mô, chiều dài 60 cm, đường kính 5 mm | Ruột của kẹp giữ mô - Chiều dài: 60 cm (±3%) - Đường kính đầu: 5 mm - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài đường kính 4 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
9 | 9 | Ruột của kéo đầu móc, chiều dài 60 cm, đường kính 3 mm | Ruột của kéo đầu móc - Chiều dài: 60 cm (±3%) - Đường kính đầu: 3 mm - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài đường kính 2 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
10 | 10 | Ruột của kẹp có cửa sổ, chiều dài 60 cm, đường kính 3 mm | Ruột của kẹp có cửa sổ - Chiều dài: 60 cm (±3%) - Đường kính đầu: 3 mm - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài đường kính 2 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
11 | 11 | Ruột của kẹp rút răng không chấn thương, chiều dài 60 cm, đường kính 3 mm | Ruột của kẹp rút răng không chấn thương - Chiều dài: 60 cm (±3%) - Đường kính đầu: 3 mm - Hàm mở 1 bên - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài đường kính 2 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
12 | 12 | Ruột của kẹp rút răng không chấn thương, chiều dài 60 cm, đường kính 5 mm | Ruột của kẹp rút răng không chấn thương - Chiều dài: 60 cm (±3%) - Đường kính đầu: 5 mm - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài đường kính 4 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
13 | 13 | Ruột của kẹp chỉnh stent chữ Y, chiều dài 60 cm, đường kính 5 mm | Ruột của kẹp chỉnh stent chữ Y - Chiều dài: 60 cm (±3%) - Đường kính đầu: 5 mm - Tương thích với tay cầm và vỏ ngoài đường kính 4 mm - Chất liệu: thép không gỉ - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
14 | 14 | Chổi làm sạch cho vỏ dụng cụ đường kính 2 mm | Chổi làm sạch - Tương thích với vỏ ngoài đường kính 2 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20
15 | 15 | Chổi làm sạch cho vỏ dụng cụ đường kính 4 mm | Chổi làm sạch - Tương thích với vỏ ngoài đường kính 4 mm - Tiêu chuẩn Châu Âu/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20