## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cảm biến lưu lượng dòng mê cho máy gây mê hãng Datex Ohmeda, model: Aestiva 7100/7900/MRI; Aespire 7100/7900/View và hãng GE, model: Avance CS2; Aisys CS2 | Cảm biến đo lưu lượng dòng mê Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đo sự chênh lệch áp lực của dòng khí hít vào và thở ra của bệnh nhân để tính giá trị thông số thể tích/ 1 nhịp thở của bệnh nhân, Tương thích máy gây mê hãng Datex Ohmeda, model: Aestiva 7100/7900/MRI; Aespire 7100/7900/View và hãng GE, model: Avance CS2; Aisys CS2 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 13
2 | 2 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy gây mê hãng Datex Ohmeda, model: Aestiva 7100/7900/MRI; Aespire 7100/7900/View | Cảm biến oxy: Tương thích với máy gây mê hãng Datex Ohmeda, model: Aestiva 7100/7900/MRI; Aespire 7100/7900/View Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 16
3 | 3 | Bộ dụng cụ kê tư thế nằm nghiêng | Bộ dụng cụ kê tư thế nằm nghiêng: Tương thích với bàn mổ hãng Maquet, model: Alpha classic pro đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
4 | 4 | Mô tơ bơm tách khí có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S | Mô tơ bơm tách khí: - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 5
5 | 5 | Mô tơ bơm dòng có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S | Mô tơ bơm dòng: - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 5
6 | 6 | Đầu bơm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S | Đầu bơm : - Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008S đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 6
7 | 7 | Cụm van thở ra, cảm biến lưu lượng sử dụng cho máy thở ( gồm màng van thở ra) hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Cụm van thở ra cảm biến lưu lượng bao gồm van thở ra , cảm biến lưu lượng van thở ra, màng van thở ra, vòng đệm bộ lọc thở ra và bộ lọc cảm biến áp suất. Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại Bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 8
8 | 8 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Cảm biến oxy: - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 3
9 | 9 | Cáp nối máy thở với cảm biến dòng khí sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Cáp nối máy thở và cảm biến dòng khí: Chất liệu: thân cáp bằng nhựa. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng Acutronic, model: Fabian HFO. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 3
10 | 10 | Màng van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Màng van thở ra: - Chất liệu: silicon , tái sử dụng , - Hấp tiệt trùng autoclavable 134 độ C - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 3
11 | 11 | Van thở ra (không kèm cảm biến lưu lượng) sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 | Van thở ra: - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 18
12 | 12 | Cảm biến lưu lượng thở ra sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 | Cảm biến lưu lượng thở ra: - Dải đo: 0 đến 200 L/phút - Hấp tiệt trùng được - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 31
13 | 13 | Van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Van thở ra: - Van điều khiển bằng điện áp tối đa là 6V - Van đóng ở kỳ thở vào, mở ra ở kỳ thở ra và duy trì được mức áp lực PEEP/CPAP. - Được điều khiển điện tử trong suốt chu kỳ thở - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 8
14 | 14 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Cảm biến oxy: - Phạm vi đo lường: 0 đến 100% - Phạm vi đầu ra: từ 9mV đến 16mV - Thời gian đáp ứng 90%: ≤ 12 giây - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 33
15 | 15 | Cảm biến lưu lượng khí thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Cảm biến lưu lượng khí thở ra: - Đo lưu lượng oxy/khí thở ra từ bệnh nhân - Bộ điều khiển sử dụng nguồn điện +12V và + 5V - Cảm biến nhiệt sử dụng điện áp +12V - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 31
16 | 16 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Cảm biến oxy: - Phạm vi đo lường: 0 đến 100% - Phạm vi đầu ra: từ 9mV đến 16mV - Thời gian đáp ứng 90%: ≤ 12 giây - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. Thực hiện kiểm định lại máy gây mê cho Bệnh viện sau khi thay thế cảm biến lưu lượng dòng mê theo quy định thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ y tế. | Cái | 33
17 | 17 | Điều áp hút gắn tường | Điều áp hút gắn tường: - Áp lực hút: 0 – 600mbar - Bình chống tràn dung tích 100ml bằng polycarbonate. - Đầu cắm nhanh vancum tương thích với hệ thống hút đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 131
18 | 18 | Tủ treo ống nội soi mềm | Tủ treo ống nội soi mềm: - Treo được cùng lúc 03 ống soi - Khung tủ bằng thép không gỉ - Có khung cửa sổ bằng kính nhìn thấy bên trong - Có hệ thống quạt thông khí bên trong - Có bộ lọc khí sạch Hepa Có đèn UV để khử khuẩn tủ Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
19 | 19 | Ống soi mũi xoang góc 0 độ, đường kính 2,7mm, chiều dài 108mm | Ống soi mũi xoang: Góc 0 độ, đường kính 2,7mm, chiều dài 108mm Tương thích với camera nội soi Telecam Dx hãng Storz Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
20 | 20 | Ống soi mũi xoang góc 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm | Ống soi mũi xoang góc 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm Tương thích với camera nội soi Telecam Dx hãng Storz Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
21 | 21 | Ống soi mũi xoang góc 30 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm | Ống soi mũi xoang góc 30 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm Tương thích với camera nội soi Telecam Dx hãng Storz Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
22 | 22 | Ống soi mũi xoang góc 70 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm | Ống soi mũi xoang góc 70 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm Tương thích với camera nội soi Telecam Dx hãng Storz | Cái | 2
23 | 23 | Pit tông bơm lớn sử dụng cho máy rửa màng lọc hãng Meditop, model: Compact II | Pit tông bơm lớn: Tương thích với máy rửa màng lọc hãng Meditop, model: Compact II Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
24 | 24 | Pit tông bơm nhỏ sử dụng cho máy rửa màng lọc hãng Meditop, model: Compact II | Pit tông bơm nhỏ: Tương thích với máy rửa màng lọc hãng Meditop, model: Compact II Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 36
25 | 25 | Mặt nạ size P và nút chuyển đổi sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik | Mặt nạ và nút chuyển đổi: - Mặt nạ size P dành cho nhi - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Chiếc | 2
26 | 26 | Bộ đai cố định mặt nạ cho nhi sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik | Bộ đai cố định mặt nạ cho nhi: - Tương thích với mặt nạ size P của hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 2
27 | 27 | Bao đo huyết áp không xâm lấn sử dụng nhiều lần cho nhi tương thích với máy đo huyết áp không xâm lấn hãng Suntech, model: Tango M2 | Bao đo huyết áp không xâm lấn sử dụng nhiều lần cho nhi: Tương thích với máy đo huyết áp không xâm lấn hãng Suntech, model: Tango M2 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
28 | 28 | Pin sạc sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng Mindray, model: SP1 | Pin sạc: Điện áp DC: 7.4V Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng Mindray, model: SP1 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
29 | 29 | Pin sạc sử dụng cho máy truyền dịch hãng Mindray, model: VP1 | Pin sạc: Điện áp DC: 7.4V Tương thích với máy truyền dịch hãng Mindray, model: SP1 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
30 | 30 | Bộ khóa đuôi xi lanh cho máy bơm tiêm điện hãng Mindray, model: SP1 | Bộ khóa đuôi xi lanh: Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng Mindray, model: SP1 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5