## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống soi mũi xoang góc 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm | Ống soi mũi xoang góc 0 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm Tương thích với camera nội soi Telecam Dx hãng Storz Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
2 | 2 | Ống soi mũi xoang góc 30 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm | Ống soi mũi xoang góc 30 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm Tương thích với camera nội soi Telecam Dx hãng Storz Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
3 | 3 | Ống soi mũi xoang góc 70 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm | Ống soi mũi xoang góc 70 độ, đường kính 4mm, chiều dài 108mm Tương thích với camera nội soi Telecam Dx hãng Storz | Cái | 2
4 | 4 | Pit tông bơm lớn sử dụng cho máy rửa màng lọc hãng Meditop, model: Compact II | Pit tông bơm lớn: Tương thích với máy rửa màng lọc hãng Meditop, model: Compact II Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 60
5 | 5 | Pit tông bơm nhỏ sử dụng cho máy rửa màng lọc hãng Meditop, model: Compact II | Pit tông bơm nhỏ: Tương thích với máy rửa màng lọc hãng Meditop, model: Compact II Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 36
6 | 6 | Mặt nạ size P và nút chuyển đổi sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik | Mặt nạ và nút chuyển đổi: - Mặt nạ size P dành cho nhi - Tương thích với hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Chiếc | 2
7 | 7 | Bộ đai cố định mặt nạ cho nhi sử dụng cho hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik | Bộ đai cố định mặt nạ cho nhi: - Tương thích với mặt nạ size P của hệ thống nghiệm pháp gắng sức tim mạch - hô hấp hãng Geratherm Respiratory, model: Ergostik sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 2
8 | 8 | Bao đo huyết áp không xâm lấn sử dụng nhiều lần cho nhi tương thích với máy đo huyết áp không xâm lấn hãng Suntech, model: Tango M2 | Bao đo huyết áp không xâm lấn sử dụng nhiều lần cho nhi: Tương thích với máy đo huyết áp không xâm lấn hãng Suntech, model: Tango M2 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
9 | 9 | Pin sạc sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng Mindray, model: SP1 | Pin sạc: Điện áp DC: 7.4V Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng Mindray, model: SP1 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
10 | 10 | Pin sạc sử dụng cho máy truyền dịch hãng Mindray, model: VP1 | Pin sạc: Điện áp DC: 7.4V Tương thích với máy truyền dịch hãng Mindray, model: SP1 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
11 | 11 | Bộ khóa đuôi xi lanh cho máy bơm tiêm điện hãng Mindray, model: SP1 | Bộ khóa đuôi xi lanh: Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng Mindray, model: SP1 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5