## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Ống kính soi 30 độ, dài 72mm, đường kính 2.4mm | Ống soi 30 độ + Góc nghiêng: 30 độ + Chiều dài: 72mm (±3%) + Đường kính: 2.4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
2 | 2 | Vỏ Trocar dùng cho ống soi 2.4mm, hai cửa xả | Vỏ Trocar dùng cho ống soi 2.4mm + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: đầu tù, có hai van khóa. + Chiều dài: 72mm (±3%) + Tương thích với Ống kính soi 30 độ, dài 72mm, đường kính 2.4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
3 | 3 | Nòng của trocar dùng cho ống kính soi 2.4mm | Nòng của trocar dùng cho ống kính soi + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: hình nón có tay cầm. + Tương thích với trocar dùng cho ống soi 2.4mm, hai van khóa. + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
4 | 4 | Cây móc chỉ đầu cong 90 độ, dài 71mm | Cây móc chỉ + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: đầu cong 90 độ, đầu móc 3.4mm, kết hợp các vạch chia độ, tay cầm bằng nhựa + Chiều dài: 71 mm (±3%) + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
5 | 5 | Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu tiêu chuẩn, dài 65mm, đường kính 2.75mm | Dụng cụ cắt sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: Thân thẳng, đầu tiêu chuẩn, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
6 | 6 | Dụng cụ gắp sụn thẳng, đầu thuôn nhọn, dài 65mm, đường kính 2.75mm | Dụng cụ gắp sụn thẳng + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: Thân thẳng, đầu nhọn, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
7 | 7 | Dụng cụ gắp sụn thẳng, đầu tù, dài 65mm, đường kính 2.75mm | Dụng cụ gắp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu tù, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
8 | 8 | Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu rộng cong lên 15 độ, dài 65mm, đường kính 2.75mm | Dụng cụ gắp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu rộng cong lên 15 độ, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
9 | 9 | Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu tiêu chuẩn cong lên 15 độ, dài 65mm, đường kính 2.75mm | Dụng cụ gắp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu tiêu chuẩn cong lên 15 độ, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
10 | 10 | Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu tiêu chuẩn cong sang phải 45 độ, dài 65mm, đường kính 2.75mm | Dụng cụ gắp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu tiêu chuẩn cong sang phải 45 độ, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Chiều rộng: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
11 | 11 | Dụng cụ cắt sụn thẳng, đầu tiêu chuẩn cong sang trái 45 độ, dài 65mm, đường kính 2.75mm | Dụng cụ gắp sụn + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, đầu tiêu chuẩn cong sang trái 45 độ, có cổng xả, tay cầm dạng vòng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 2.75mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
12 | 12 | Hộp dụng cụ 16 món | Hộp dụng cụ cho bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp nhỏ với 16 món + Chất liệu: hợp kim nhôm + Hình dáng: hình chữ nhật + Kích thước: 355 x 255 x 125mm (±3%) + Hộp có khung để xếp và giữ cố định dụng cụ, có tấm lót silicon ở đấy khay + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
13 | 13 | Dụng cụ lấy gân không chấn thương | Dụng cụ lấy gân + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: Đầu làm việc hình chữ U có thể đóng/mở bằng lẩy trên cán tay cầm + Cán tay cầm được bao bọc bằng nhựa. + Kích thước: đầu làm việc chữ U + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
14 | 14 | Ống kính soi 70 độ, dài 156mm, đường kính 4mm | Ống kính soi + Góc nghiêng: 70 độ + Chiều dài: 156mm (±3%) + Đường kính: 4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
15 | 15 | Ống kính soi 30 độ, dài 152.5mm, đường kính 4mm | Ống kính soi + Góc nghiêng: 30 độ + Chiều dài: 152.5mm (±3%) + Đường kính: 4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
16 | 16 | Trocar dùng cho ống soi 4mm, hai cổng xả, tốc độ cao | Trocar dùng cho ống soi + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: đầu tù, có nhiều lỗ xung quanh, có hai cổng thoát nước cùng với hai van khóa, tốc độ cao + Chiều dài: phù hợp với chiều dài 152,5mm + Đường kính: phù hợp với ống soi 4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
17 | 17 | Nòng của trocar dùng cho ống kính soi 4mm | Nòng của trocar dùng cho ống kính soi + Chất liệu: thép không gỉ + Hình dáng: thuôn, đầu tù, đầu còn lại có cán bằng nhựa + Tương thích với trocar dùng cho ống soi 4mm, hai cửa xả + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
18 | 18 | Dây dẫn sáng, dài 2,7 m, đường kính 5mm | Dây dẫn nguồn sáng. + Chất liệu: Vỏ ngoài được làm bằng nhựa PPE dẻo, trong suốt, chịu nhiệt. + Cấu tạo: Bên trong là những sợi quang được đan với nhau nhằm tăng cường khả năng dẫn sáng. + Chiều dài: 270cm (±3%) + Đường kính: 5mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
19 | 19 | Dụng cụ gắp chỉ | Dụng cụ gắp chỉ thẳng + Chất liệu: thép không gỉ, phủ Teflon + Hình dáng: thân thẳng, hàm thẳng + Chiều dài: 65 mm (±3%) + Đường kính: 3,4mm + Tiêu chuẩn ISO, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1