## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Sửa chữa ống soi mềm niệu | Sửa chữa ống soi mềm niệu model: URF-V, hãng sản xuất: Olympus, số serial: 2140613: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa thay thế linh kiện, hình ảnh nội soi hiển thị rõ nét và ổn định, thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Gói | 1
2 | 2 | Bảo trì tay dao 23 kHz | Bảo trì tay dao 23 kHz model: C2600, hãng sản xuất: INTERGRA: - Bảo trì, cân chỉnh và vệ sinh máy. Sau khi thực hiện bảo trì, thiết bị hoạt động bình thường. | Gói | 1
3 | 3 | Sửa chữa linh kiện cho máy đo điện não | Sửa chữa Bo mạch nguồn Power Com cho máy đo điện não model: Easy III, hãng sản xuất: Cardwell, số serial: 1608PX51-07-003: Sau khi sửa chữa đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, kết nối tín hiệu với máy tính, cấp nguồn cho bộ khuếch đại và đèn Photic. | Cái | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy điện tim 6 kênh | Thay thế linh kiện cho máy điện tim 6 kênh model: ECG-1250K, hãng sản xuất: Nihon Kohden, số serial: 15726: - Thay thế bộ motor kéo giấy. - Thay thế bo mạch nguồn. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
5 | 5 | Bộ giải nhiệt cho máy rã đông huyết tương | Bộ giải nhiệt cho máy rã đông huyết tương tương thích máy model: PLASMATHERM, hãng sản xuất: BARKEY: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
6 | 6 | Kẹp phẫu tích Crile cong, dài 16cm | Kẹp phẫu tích Crile cong - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm, (±5%) + Đầu cong - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 40
7 | 7 | Kẹp phẫu tích thẳng, dài 16cm | Kẹp phẫu tích Crile thẳng - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Kích thước: dài 16 cm, (±5%) + Đầu thẳng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
8 | 8 | Chén chum nhỏ, dung tích 120ml | Chén chum nhỏ - Vật liệu: thép không gỉ - Cấu tạo: + Dung tích: 120 ml, (±5%) + Đường kính miệng sử dụng: 6,4 cm + Hai mặt trơn láng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 95