## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cánh tay linh hoạt uốn cong được hỗ trợ banh vén 39cm | Cánh tay linh hoạt uốn cong được, hỗ trợ banh vén 39cm: - Vật liệu chính cho cánh tay: Ti-6AL-4V - Chất liệu tay vặn: Hợp kim nhôm AL 6061-T6 - Chất liệu sợi cáp: Thép không gỉ 300 series và Nitinol #1 - Chiều dài làm việc 39cm (± 5%) - Tính năng: không rơi hạt khi đứt cáp - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
2 | 2 | Kẹp cố định các dụng cụ vén não | Kẹp cố định các dụng cụ vén não - Chất liệu: Thép không gỉ - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
3 | 3 | Kẹp khóa cố định cánh tay giữ linh hoạt | Kẹp khóa cố định cánh tay giữ linh hoạt - Chất liệu: Thép không gỉ - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
4 | 4 | Thanh cố định ngang 15cm | Thanh cố định ngang 15cm - Kích thước: 15cm (±5%) - Chất liệu thanh ngang: Thép không gỉ 300 serries - Chất liệu tay vặn kẹp và đầu nối: Hợp kim nhôm AL 6061-T6 - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
5 | 5 | Kẹp giữ các thanh cố định | Kẹp giữ các thanh cố định - Chất liệu phần thân chính: Thép không gỉ 17-4 PH H900 - Chất liệu tay vặn kẹp: Hợp kim nhôm AL 6061-T6 - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
6 | 6 | Thanh cố định đứng dài 30cm | Thanh cố định đứng dài 30cm - Chất liệu: Thép không gỉ 300 serries - Kích thước: dài 30cm (±5%) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
7 | 7 | Bộ khóa cố định Hệ thống khung giữ banh vén sọ vào khung kẹp sọ: | Bộ khóa cố định Hệ thống khung giữ banh vén sọ vào khung kẹp sọ: - Chất liệu phần thân chính và tay vặn: Hợp kim nhôm AL 6061-T6 ; - Loại: 3 đầu đấu nối - Kết nối: kiểu Starburst - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 2
8 | 8 | Que vén não hình thìa uốn được rộng 2.2 mm | Que vén não hình thìa uốn được rộng 2.2 mm - Dài 200mm (±5%) - Chiều rộng mũi que: 2.2 mm (±5%) - Chất liệu: thép không gỉ - Loại uốn được, bề rộng thuôn dần - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
9 | 9 | Que vén não hình thìa uốn được rộng 3.8 mm | Que vén não hình thìa uốn được rộng 3.8 mm - Dài 200mm (±5%) - Chiều rộng mũi que: 3.8 mm (±5%) - Chất liệu: thép không gỉ - Loại uốn được, bề rộng thuôn dần - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
10 | 10 | Que vén não hình thìa uốn được rộng 5.8 mm | Que vén não hình thìa uốn được rộng 5.8 mm - Dài 200mm (±5%) - Chiều rộng mũi que: 5.8 mm (±5%) - Chất liệu: thép không gỉ - Loại uốn được, bề rộng thuôn dần - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
11 | 11 | Que vén não hình thìa uốn được rộng 7mm | Que vén não hình thìa uốn được rộng 7mm - Dài 200mm (±5%) - Chiều rộng mũi que: 7 mm (±5%) - Chất liệu: thép không gỉ - Loại uốn được, bề rộng thuôn dần - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
12 | 12 | Ống hút 4Fr | Ống hút 4Fr - Loại uốn cong được, thân ống thon giảm dần - Đường kính ngoài mũi ống hút: 1.33 ± 0.1mm - Đường kính trong mũi ống hút: 0.9 ± 0.15mm - Chiều dài: 175mm (±5%) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
13 | 13 | Ống hút 6Fr | Ống hút 6Fr - Loại uốn cong được, thân ống thon giảm dần - Đường kính ngoài mũi ống hút: 2 ± 0.1mm - Đường kính trong mũi ống hút: 1.4 ± 0.15mm - Chiều dài 175mm (±5%) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
14 | 14 | Ống hút 9Fr | Ống hút 9Fr: - Loại uốn cong được, thân ống thon giảm dần - Đường kính ngoài mũi ống hút: 3 ± 0.1mm - Đường kính trong mũi ống hút: 2.4 ± 0.15mm - Chiều dài 175mm (±5%) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
15 | 15 | Ống hút 12Fr | Ống hút 12Fr: - Loại uốn cong được, thân ống thon giảm dần - Đường kính 12Fr: - Đường kính ngoài mũi ống hút: 4 ± 0.1mm - Đường kính trong mũi ống hút: 3.4 ± 0.15mm - Chiều dài 175mm (±5%) - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
16 | 16 | Hộp hấp tiệt trùng bộ banh vén não | Hộp hấp tiệt trùng bộ banh vén não - Vật liệu: Thép không gỉ, Silicone, Nhôm - Kích thước: 30 x 70cm (±5%) - Bao gồm hộp, nắp đậy và 1 khay đựng dụng cụ - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1