## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Mua sắm đầu dò siêu âm tim 3Sc-RS | Đầu dò siêu âm tim 3Sc-RS tương thích máy siêu âm màu doppler tim mạch model: Vivid T8, hãng sản xuất: GE, số serial: 605391WXO: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
2 | 2 | Sửa chữa hệ thống điện tim gắng sức | Sửa chữa hệ thống điện tim gắng sức model: ST80i, hãng sản xuất: Philips, số serial: USN1600983: - Sửa chữa và thay thế main board công suất - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho máy theo dõi bệnh nhân | Board mạch nguồn tương thích với máy theo dõi bệnh nhân model: BSM-3562, hãng sản xuất: Nihon Kohden, số serial: 20083: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
4 | 4 | Sửa chữa và bảo trì hệ thống tiệt trùng nhiệt độ thấp | Sửa chữa hệ thống tiệt trùng nhiệt độ thấp model: 100NX, hãng sản xuất: Johnson & Johnson, • Số serial: 10104-1041170263: - Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. • Số serial: 10104-1041170242: - Thay thế van chân không. - Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Hệ thống | 2
5 | 5 | Sửa chữa tủ sấy khô lưu trữ ống soi mềm | Sửa chữa tủ sấy khô lưu trữ ống soi mềm: • Model: LA-ESC10T, hãng sản xuất: Medivators, số serial: ESC-22086 và Model: SC-EX-S-DL, hãng sản xuất: Smartline, số serial: 4231: - Thay thế màn hình điều khiển. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. • Model:SC-EX-S-DL, hãng sản xuất: Smartline, số serial: 4231, 4232, 4233: - Thay thế dây kết nối ống soi. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
6 | 6 | Thay thế linh kiện cho máy thận nhân tạo | Van điều áp tương thích với máy thận nhân tạo model: 4008S, hãng sản xuất: Fresenius Medical Care, số serial: 9SXA0SCW: - Thay thế dây kết nối ống soi. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1