## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Dụng cụ cắt Alto | Dụng cụ cắt Alto: - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: 7.9cm, (±5%). - Hàm rộng: 6.3mm - Tiêu chuẩn: CE/FDA | Cái | 3
2 | 2 | Khay đo kích thước dùng 1 lần | Khay đo kích thước dùng 1 lần Tiêu chuẩn: CE/FDA | Cái | 3
3 | 3 | Kẹp bấm McKenna | Kẹp bấm McKenna: - Chất liệu: Thép không gì - Tiêu chuẩn: CE/FDA | Cái | 1
4 | 4 | Điện cực cắt đốt lưỡng cực, dạng vòng cắt | Điện cực cắt đốt lưỡng cực: - Hình vòng - Dùng với vỏ ngoài ống soi tay cắt 24/26Fr - Đường kính dây vòng cắt 0.35mm | Cái | 15
5 | 5 | Đầu điện cực hình vòng đường kinh 20 mm, thẳng, dài 140 mm | Điện cực đơn cực: - Hình vòng đường kính 20mm, thẳng, dài 140mm, (±5%) - Chất liệu: Tungsten - Đường kính trục: 2.4mm | Cái | 50