## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Màn hình cho máy siêu âm tim | Màn hình tương thích với máy siêu âm tim model: Affiniti 50G, hãng sản xuất: Philips, số serial: US618D1777: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
2 | 2 | Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số | - Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số không dây. - Sử dụng cho máy X-quang cao tần. - Hàng hóa phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. | Cái | 1
3 | 3 | Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số | - Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số loại có dây. - Sử dụng cho máy X-quang cao tần. - Hàng hóa phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. | Cái | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy thở xâm lấn và không xâm lấn | Linh kiện tương thích với máy thở xâm lấn và không xâm lấn tần số cao dùng cho trẻ em và sơ sinh model: Fabian HFO, hãng sản xuất: Acutronic Medical System AG, số serial: AI-00552: - Thay thế mạch main. - Thay thế pin trong máy. - Thay thế oxy sensor. - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
5 | 5 | Giá đỡ tấm thu nhận ảnh (Giá chụp phổi) | - Giá đỡ tấm thu nhận ảnh. - Sử dụng cho tấm nhận ảnh kỹ thuật số DR có dây/không dây. - Hàng hóa phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1