## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần lô: Linh kiện cho hệ thống nội soi chuẩn đoán |  |  | 0
2 | 2 | Bình nước | Bình nước: - Dùng để rửa mặt kính ống nội soi. - Tương thích với máy Olympus OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 240, 260, ống soi siêu âm UE160, UM160, UC160, UC140, UMD140P đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 17
3 | 3 | Van dùng cho kênh hút nước ống nội soi | Van hút dùng cho kênh hút nước ống nội soi: - Tương thích cho ống soi dạ dày, đại tràng hãng Olympus, , model: GIF-H170, CF-H170I, GIF-HQ190, CF-HQ190 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 320
4 | 4 | Van khí nước | Van khí nước: - Tương thích với ống soi dạ dày hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 320
5 | 5 | Van sinh thiết | Van sinh thiết: - Tương thích với ống soi dạ dày hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 570
6 | 6 | Ống nối cho kênh nước phụ | Ống cho kênh nước phụ: - Tương thích máy rửa hãng Olympus, model: OER-AW đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 4
7 | 7 | Van khí nước cho ống soi siêu âm | Van khí nước: - Tương thích với ống soi siêu âm hãng Olympus đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 4
8 | 8 | Chổi rửa loại ngắn vệ sinh đầu kênh | Chổi rửa loại ngắn vệ sinh đầu kênh: - Dùng để vệ sinh ống soi - Chổi rửa dùng nhiều lần - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 510
9 | 9 | Vỏ bọc cho đầu ống soi | Vỏ bọc cho đầu ống soi: - Tương thích với ống soi hãng Olympus, model: TJF-140R, TJF-160R, TJF-160VR đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 4
10 | 10 | Van hút cho ống soi siêu âm | - Van hút cho ống soi siêu âm Olympus (GF-UCT180) - Màu đen - Có nút bấm giúp thao tác hút trong lúc soi | Cái | 4
11 | 11 | Van sinh thiết loại dùng cho ống soi siêu âm | - Van sinh thiết - Màu đen - Có lỗ ở giữa để đưa kềm sinh thiết vào kênh dụng cụ của ống soi để lấy mẫu sinh thiết - Tương thích ống soi dạ dày tương thích máy Olympus | Cái | 10
12 | 12 | Nắp chống nước | Nắp chống nước: - Giúp ngăn ngừa nước vào ống nội soi khi ngâm ống nội soi vào dung dịch tiệt trùng. - Tương thích với các loại ống soi hãng Olympus, model: GIF 150, CF-150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái | 8
13 | 13 | Ống soi tá tràng nghiêng | Ống soi tá tràng nghiêng: + Phụ kiện kèm theo: * Chổi rửa dài: 01 cái; * Chổi rửa ngắn: 01 cái; * Ống hút rửa: 01 Cái * Chốt kênh: 01 Cái; * Bộ nối rửa kênh khí nước: 01 Cái; * Đầu nối hút rửa: 01 Cái * Nắp ETO: 01 Cái; * Van sinh thiết: 10 Cái; * Ngáng miệng: 02 Cái * Bộ phun tưới rửa đầu ống soi: 01 Cái + Cấu hình kỹ thuật: - Chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp từ 415nm đến 540nm cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc. - Trường nhìn ≥ 100 độ - Hướng quan sát về phía sau: ≥ 15 độ - Độ sâu của trường nhìn: 5 mm đến ≥ 60 mm - Đường kính ngoài đầu ống soi: 14 mm - Đường kính ngoài thân ống soi: 11.5 mm - Đường kính trong kênh: 4 mm - Khoảng cách nhìn tối thiểu: 10 mm - Ống soi có các thành phần tối thiểu: 1 kênh dụng cụ, 1 kênh khí/nước, 1 kênh thấu kính, 1 kênh dẫn sáng, 1 đầu nâng dụng cụ, 1 rãnh khóa dây dẫn hướng. - Độ uốn cong của đầu ống soi: • Hướng lên: ≥ 120 độ • Hướng xuống: ≥ 90 độ • Hướng phải: ≥ 110 độ • Hướng trái: ≥ 90 độ - Chiều dài làm việc: 1240 mm, (±5%) - Chiều dài tổng: 1560 mm, (±5%) - Tương thích với hệ thống xử lý hình ảnh CV-190 đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 - Môi trường hoạt động : - Nhiệt độ tối đa đến : ≥ 30 độ C - Độ ẩm tối đa đến : ≥ 75%. - Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng. | Bộ | 1
14 | 14 | Phần lô: Linh kiện theo máy cho hệ thống nội soi phẫu thuật |  |  | 0
15 | 15 | Ruột của kẹp phẫu tích, đơn cực, chiều dài 33cm | Ruột của kẹp phẫu tích, đơn cực - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm, (±5%) + Chiều dài ngàm: 17mm + Đường kính: 5mm + Răng chéo + Tương thích với vỏ ngoài và tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện (model A60800A, model A60101A) - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
16 | 16 | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực, chiều dài 33cm | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm, (±5%) + Chiều dài ngàm: 19mm + Đường kính: 5mm + Tương thích với vỏ ngoài và tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện (model A60800A, model A60101A) - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
17 | 17 | Ruột của kẹp giữ mô, ngàm có lỗ, đơn cực, chiều dài 33cm | Ruột của kẹp giữ mô, ngàm có lỗ, đơn cực - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm, (±5%) + Chiều dài ngàm: 24mm + Đường kính: 5mm + Ngàm có lỗ, răng nhỏ ngang + Tương thích với vỏ ngoài và tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện (model A60800A, model A60101A) - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 13
18 | 18 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực - Cấu tạo + Không khóa + Có gắn đốt điện đơn cực + Tương thích với ruột và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện (model A64120A, model A60800A) - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 36
19 | 19 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, có núm xoay, chiều dài 33cm, đường kính 5mm | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, chiều dài 33cm - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm, (±5%) + Đường kính thân: 5mm + Có lớp cách điện + Tương thích với ruột và tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi đơn cực hãng Olympus có tại Bệnh viện (model A64120A, model A60101A) - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 43
20 | 20 | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, lưỡng cực, chiều dài 33cm | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, lưỡng cực - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm, (±5%) + Đường kính thân: 5mm + Tương thích với ruột và tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi lưỡng cực hãng Olympus có tại Bệnh viện (model WA64120C, model WA60101C) - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
21 | 21 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, lưỡng cực, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Không khóa + Có gắn đốt điện lưỡng cực + Tương thích với ruột và vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi lưỡng cực hãng Olympus có tại Bệnh viện (model WA64120C, WA60800C) - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
22 | 22 | Dây dẫn CO2, chiều dài phần ống 300cm | Dây dẫn CO2, chiều dài phần ống 300cm - Cấu tạo: + Chiều dài phần ống: 300cm, (±5%) + Chiều dài phần nối bộ lọc: 200mm, (±5%) + Đường kính thân: 7mm - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
23 | 23 | Ống kính soi bàng quang, 12 độ, chiều dài 28cm, đường kính 4mm | Ống kính soi bàng quang, 12 độ, chiều dài 28cm - Cấu tạo: + Chiều dài: 28cm, (±5%) + Đường kính: 4mm + Hướng quan sát: 12 độ + Bao gồm vỏ bảo vệ ống soi + Tương thích với hệ thống máy nội soi hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
24 | 24 | Dây dẫn sáng, chiều dài 300cm, đường kính 4.25mm | Dây dẫn sáng, chiều dài 300cm - Cấu tạo: + Chiều dài: 300cm, (±5%) + Đường kính: 4.25mm + Tương thích với ống kính soi của hãng Olympus có tại Bệnh viện (model WA2T412A) - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
25 | 25 | Vỏ ngoài cây cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực, tương thích vỏ trong 26Fr | Vỏ ngoài bộ cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực - Cấu tạo: + Loại có 2 van khóa, tương thích tay cắt lò xo. + Có thể xoay được. + Đường kính 26 Fr, (±5%) + Tương thích với vỏ trong của cây cắt đốt tiền liệt tuyến của hãng Olympus có tại bệnh viện (model A22040A) - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
26 | 26 | Kềm sinh thiết bàng quang | Kềm sinh thiết bàng quang - Cấu tạo: + Ngàm lỗ mở + Tổn thương mô tối thiểu + Chiều dài làm việc 700mm, (± 5%) + Tương thích kênh làm việc tối thiểu 2.0 mm - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
27 | 27 | Kềm gắp răng chuột | Kềm gắp răng chuột - Cấu tạo: + Chiều dài làm việc 700mm, (± 5%) + Độ mở 8.0mm, (± 5%) + Tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2.0mm - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
28 | 28 | Vỏ ngoài cho ống kính soi thận qua da, cỡ 25 Fr. | Vỏ ngoài cho ống kính soi thận qua da Cấu tạo + Kích cỡ 25 Fr. + Xoay được - Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
29 | 29 | Kìm gắp dị vật | Kìm gắp dị vật: - Ngàm răng chuột - Kênh làm việc tối thiếu: 2mm - Chiều dài làm việc: 700mm - Ngàm mở: 8mm | Cái | 3