## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay bóng cho máy laser CO2 | Thay bóng cho máy laser CO2 model: UP-3000, hãng sản xuất: Meditech, số serial: UP017027: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy thở | Thay thế linh kiện cho máy thở model: Fabian HFO, hãng sản xuất: Acutronic Medical System: - Thay thế mạch bộ trộn. - Thay thế cảm biến oxy. - Thay thế mạch main. - Thay thế pin trong. - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
3 | 3 | Pin dự phòng dùng cho máy ECMO | - Tương thích với máy trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) model ROTAFLOW; - Dung lượng pin: 24 V; 500 mAh - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, thời gian bảo hành 03 tháng tính từ ngày nghiệm thu hàng hóa; - Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Bộ | 1
4 | 4 | Pin dự phòng cho máy thở | - Tương thích máy thở Hamilton T1 - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, thời gian bảo hành 03 tháng tính từ ngày nghiệm thu hàng hóa; - Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Cái | 1
5 | 5 | Bo mạch điều khiển cho máy thở | - Tương thích máy thở Hamilton T1 - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, thời gian bảo hành 03 tháng tính từ ngày nghiệm thu hàng hóa; - Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Cái | 1
6 | 6 | Cảm biến oxy | - Tương thích máy thở Hamilton T1 - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, thời gian bảo hành 03 tháng tính từ ngày nghiệm thu hàng hóa; - Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Cái | 1