## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Đầu dò siêu âm nội soi cho máy siêu âm màu | Tương thích với máy siêu âm model: BK5000, hãng sản xuất: Analogic, số serial: 5011178: - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy chạy thận nhân tạo | Thay thế linh kiện tương thích với máy chạy thận nhân tạo model: 4008S, hãng sản xuất: Fresenius Medical Care, số serial: 0SXA2D0P: - Thay thế mới van điện từ V87. - Thay thế mới bo mạch LP 941. - Thay thế mới bo mạch công suất LP 634. - Linh kiện phải mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1