## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần mềm đo cung lượng tim không xâm lấn | Phần mềm đo cung lượng tim không xâm lấn (esCCO) QP-033P theo dõi huyết động học tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân model: BSM-3562, BSM-3763 hãng sản xuất: Nihon Kohden: - Phương pháp đo thời gian chuyển pha của sóng mạch máu (Pulse Wave Transit Time) - Thông số đo: esCCO, esCCI, esSV, esSVI, esSVR, esSVRI - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Bộ | 1
2 | 2 | Module đo độ giãn cơ cho máy theo dõi người bệnh | Module đo độ giãn cơ AF-101P tương thích với máy theo dõi bệnh nhân model: BSM-3562, BSM-3763, BSM-6501K hãng sản xuất: Nihon Kohden bao gồm: - Phụ kiện đi kèm: giá đỡ DH-101P, hand adapter YS-114P2, đầu dò gia tốc cho ngón cái YS-114P2, adapter cho cơ vòng mi mắt YS-114P3 - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Bộ | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T | Ổ cứng main tương thích với máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T model:Avanto 1.5T, hãng sản xuất: Siemens, số serial: 25913: - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 2
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy tiệt khuẩn Sterrad 100S | Thay thế linh kiện tương thích với máy tiệt khuẩn Sterrad model: 100S, hãng sản xuất: Johnson and Johnson, số serial: 120471: - Thay thế mới board Digital I/O. - Thay thế mới board Analog. - Thay thế mới board Distribution. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1