## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Tay dao cusa | Tay dao: - Tần số 23kHz, loại thẳng - Công nghệ từ giảo (magnetostrictive); - Phẫu thuật siêu âm kiểu phân mảnh, đồng thời tích hợp mổ điện hàn mạch kiểu đơn cực (monopolar) trên cùng 1 tay dao. - Tương thích với nhiều loại đầu mũi dao khác nhau. - Tiệt trùng được bằng hơi nước. - Tương thích với Dao mổ siêu âm hãng Integra LifeSciences, model: CusaExcel9 | Cái | 2
2 | 2 | Thùng bảo quản và vận chuyển | Thùng bảo quản và vận chuyển: - Có màn hình điều khiển bằng Led - Nhiệt độ làm lạnh từ -20 độ C đến 10 độ C - Thể tích từ 50 lít đến 60 lít - Độ dày cách nhiệt từ 60mm đến 70mm - Kích thước: 800mmx 500mm x500mm (DxRxC), (±5%) - Chất liệu nhựa chống được va đập, khóa thiết kế chống mở đột ngột. - Thùng có tay cầm - Thùng tích hợp pin sạc, thời lượng pin ≥ 10 giờ - Nguồn sạc pin: 220VAC-230VAC/50Hz - Có báo động bằng âm thanh và hình ảnh - Cài đặt được nhiệt độ báo động - Có chức năng báo lỗi đầu dò nhiệt độ. | Cái | 1