## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho máy laser | Thay thế linh kiện tương thích với máy laser model: Discovery Pico, hãng sản xuất: Quanta System, số serial: DPE1658-0721: - Thay thế gương trước arm. - Thay thế bóng flash lamp. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy siêu âm màu chuyên dùng trong phẫu thuật 5 đầu dò | Bo mạch điều khiển bi chuột trên bảng điều khiển tương thích với máy siêu âm màu 5 đầu dò model: BK5000, hãng sản xuất: Analogic Corporation/Mỹ, serial: 5011178: - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho máy tách tế bào và truyền máu tự động | Thay thế linh kiện cho tương thích với máy tách tế bào và truyền máu tự động model: XTRA/XVAC, hãng sản xuất: Sorin Group, số serial: XTRA: BO3127E18, XVAC: BO31083E18: - Thay thế mới bơm INTRA máy XVAC. - Thay thế mới bơm post máy XVAC. - Thay thế mới bộ lọc Hydro phobic. - Thay thế mới bẫy nước. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Gói | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy cắt hàn túi ép tự động | Thay thế linh kiện tương thích với máy cắt hàn túi ép tự động model: HM 8000 AS-V Seal Cut, hãng sản xuất, Hawo, số serial: 522928: - Thay thế bộ nâng đỡ thanh gia nhiệt khắc phục lỗi không có áp lực. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Bộ | 1
5 | 5 | Thay thế linh kiện cho máy monitor phẫu thuật ≥ 08 thông số kèm khí mê | Màn hình LCD tương thích với máy monitor phẫu thuật ≥ 08 thông số kèm khí mê model: BSM-6501K, hãng sản xuất: Nihon Kohden, số serial: 04476: - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng | Cái | 1
6 | 6 | Cảm biến đo SpO2 cho máy monitor | Cảm biến đo SpO2 tương thích với máy monitor model: MR400, hãng sản xuất: Philips, số serial: US53201912: - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng | Cái | 1
7 | 7 | Thay thế linh kiện cho máy siêu âm | Màn hình tương thích với máy siêu âm model: HS40, hãng sản xuất: Samsung, số serial: S1AJM3HK400098V: - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng | Cái | 1
8 | 8 | Thay thế linh kiện cho máy rửa khử khuẩn | Door complete 46-5 (cánh cửa) tương thích với máy rửa khử khuẩn Getinge 2 model: WD46-5-303, hãng sản xuất: Getinge, số serial: ED46-5-303: - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng | Cái | 1
9 | 9 | Thay thế linh kiện cho hệ thống phân phối và theo dõi khí NO | Thay thế linh kiện tương thích với hệ thống phân phối và theo dõi khí NO model: Noxboxi, hãng sản xuất: NoxBox Ltd, số serial: NI100826: - Thay thế 01 bộ 03 cảm biến NO, NO2, O2. - Thay thế 01 pump. - Thay thế 01 proportional valve. - Thay thế 01 zero solenoid. - Thay thế 01 dây dẫn khí NO. - Thay thế 01 pin - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng Thiết bị đến hạn cần thay thế các linh kiện và thay dây dẫn khí NO do bị rò rỉ khí, đảm bảo thiết bị sau khi sửa chữa hoạt động ổn định. | Gói | 1
10 | 10 | Thay thế linh kiện cho hệ thống điện tim gắng sức | Thay thế linh kiện tương thích với hệ thống điện tim gắng sức model: ST80i, hãng sản xuất: Philips, số serial: USN1600983: - Thay thế STRS ST80i Wireless PIM – IEC. - Thay thế STRS ST80i Advanced Input Module. - Thay thế 12-Lead Complete Lead Set (IEC), Standard Length, Snaps. - Linh kiện mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng | Gói | 1