## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần lô: Linh kiện cho hệ thống nội soi chuẩn đoán |  |  | 0
2 | 2 | Bình nước | Bình nước: - Dùng để rửa mặt kính ống nội soi. - Tương thích với hệ thống nội soi hãng Olympus, model: CV180, CV190 đang sử dụng tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 17
3 | 3 | Van dùng cho kênh hút nước ống nội soi | Van hút dùng cho kênh hút nước ống nội soi: - Tương thích cho ống soi dạ dày, đại tràng hãng Olympus, model: GIF-H190, CF-H190I, GIF-HQ190, CF-HQ190 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 320
4 | 4 | Van khí nước | Van khí nước: - Tương thích với ống soi dạ dày hãng Olympus, model: GIF-H190, GIF-HQ190 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 320
5 | 5 | Van sinh thiết | Van sinh thiết: - Tương thích với ống soi dạ dày hãng Olympus, model: GIF-H190, GIF-HQ190 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 570
6 | 6 | Ống nối cho kênh nước phụ | Ống cho kênh nước phụ: - Tương thích máy rửa hãng Olympus, model: OER-AW đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4
7 | 7 | Van khí nước cho ống soi siêu âm | Van khí nước: - Tương thích với ống soi siêu âm hãng Olympus, model: GF-UCT180 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 4
8 | 8 | Chổi rửa loại ngắn vệ sinh đầu kênh | Chổi rửa loại ngắn vệ sinh đầu kênh: - Dùng để vệ sinh ống soi - Chổi rửa dùng nhiều lần | Cái | 510
9 | 9 | Vỏ bọc cho đầu ống soi | Vỏ bọc cho đầu ống soi: - Tương thích với ống soi hãng Olympus, model: TJF-140R, TJF-160R, TJF-160VR đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 4
10 | 10 | Van hút cho ống soi siêu âm | Van hút: - Màu đen - Có nút bấm giúp thao tác hút trong lúc soi - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 4
11 | 11 | Van sinh thiết loại dùng cho ống soi siêu âm | Van sinh thiết: - Màu đen - Có lỗ ở giữa để đưa kềm sinh thiết vào kênh dụng cụ của ống soi để lấy mẫu sinh thiết - Tương thích ống soi dạ dày hãng Olympus, model GF-UCT180 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 10
12 | 12 | Nắp chống nước | Nắp chống nước: - Giúp ngăn ngừa nước vào ống nội soi khi ngâm ống nội soi vào dung dịch tiệt trùng. - Tương thích với các loại ống soi hãng Olympus, model: GIF 150, CF-150 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 9
13 | 13 | Ống soi tá tràng nghiêng | Ống soi tá tràng nghiêng: + Phụ kiện kèm theo: Chổi rửa dài: 01 cái; Chổi rửa ngắn: 01 cái; Ống hút rửa: 01 Cái; Chốt kênh: 01 Cái; Bộ nối rửa kênh khí nước: 01 Cái; Đầu nối hút rửa: 01 Cái; Nắp ETO: 01 Cái; Van sinh thiết: 10 Cái; Ngáng miệng: 02 Cái; Bộ phun tưới rửa đầu ống soi: 01 Cái + Cấu hình kỹ thuật: - Chiếu sáng với bước sóng ở dải băng hẹp từ 415nm đến 540nm cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc lớp niêm mạc. - Trường nhìn ≥ 100 độ - Hướng quan sát về phía sau: ≥ 15 độ - Độ sâu của trường nhìn: 5 mm đến ≥ 60 mm - Đường kính ngoài đầu ống soi: 14 mm - Đường kính ngoài thân ống soi: 11.5 mm - Đường kính trong kênh: 4 mm - Khoảng cách nhìn tối thiểu: 10 mm - Ống soi có các thành phần tối thiểu: 1 kênh dụng cụ, 1 kênh khí/nước, 1 kênh thấu kính, 1 kênh dẫn sáng, 1 đầu nâng dụng cụ, 1 rãnh khóa dây dẫn hướng. - Độ uốn cong của đầu ống soi: • Hướng lên: ≥ 120 độ • Hướng xuống: ≥ 90 độ • Hướng phải: ≥ 110 độ • Hướng trái: ≥ 90 độ - Chiều dài làm việc: 1240 mm, (±5%) - Chiều dài tổng: 1560 mm, (±5%) - Tương thích với hệ thống xử lý hình ảnh CV-190 đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Môi trường hoạt động : - Nhiệt độ tối đa đến : ≥ 30 độ C - Độ ẩm tối đa đến : ≥ 75%. - Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng. | Bộ | 1
14 | 14 | Van sinh thiết cho ống soi khí phế quản | Van sinh thiết cho ống soi khí phế quản: - Tương thích với ống soi phế quản siêu âm hãng Olympus, model BF-UC180F đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 20
15 | 15 | Van hút cho ống soi khí phế quản | Van hút cho ống soi khí phế quản: - Tương thích với ống soi phế quản siêu âm hãng Olympus, model BF-UC180F đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 10
16 | 16 | Chổi rửa kênh dùng một lần | Chổi rửa kênh dùng một lần: - Tương thích với ống soi phế quản siêu âm hãng Olympus, model BF-UC180F đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 50
17 | 17 | Phần lô: Linh kiện theo máy cho hệ thống nội soi phẫu thuật |  |  | 0
18 | 18 | Ruột của kẹp phẫu tích, đơn cực, chiều dài 33cm | Ruột của kẹp phẫu tích, đơn cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm (±3%) + Chiều dài ngàm: 17mm + Đường kính: 5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 24
19 | 19 | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực, chiều dài 33cm | Ruột của kẹp giữ mô, đơn cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm (±3%) + Chiều dài ngàm: 19mm + Đường kính: 5mm + Ngàm có lỗ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 24
20 | 20 | Ruột của kẹp ruột, ngàm có lỗ, đơn cực, chiều dài 33cm | Ruột của kẹp ruột, ngàm có lỗ, đơn cực - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm (±3%) + Chiều dài ngàm: 21mm + Đường kính: 5mm + Ngàm có lỗ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 40
21 | 21 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực - Cấu tạo: + Không khóa + Có gắn đốt điện đơn cực - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 88
22 | 22 | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, có núm xoay, chiều dài 33cm, đường kính 5mm | Vỏ ngoài của dụng cụ phẫu thuật nội soi, đơn cực, chiều dài 33cm - Cấu tạo: + Chiều dài: 33cm (±3%) + Đường kính thân: 5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 88
23 | 23 | Ruột của kẹp giữ mô, lưỡng cực, chiều dài 33cm | Ruột của kẹp giữ mô, lưỡng cực - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm (±3%) + Chiều dài ngàm: 17mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 3
24 | 24 | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, lưỡng cực, chiều dài 33cm | Vỏ ngoài của kẹp giữ mô, lưỡng cực - Cấu tạo + Chiều dài: 33cm (±3%) + Đường kính thân: 5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 3
25 | 25 | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, lưỡng cực, không khóa | Tay cầm của dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng nhiều lần - Cấu tạo + Không khóa + Có gắn đốt điện lưỡng cực + Tương thích với dây đốt cao tầng lưỡng cực hãng Olympus, model: A60003C có tại Bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 3
26 | 26 | Dây dẫn CO2, chiều dài phần ống 300cm | Dây dẫn CO2, chiều dài phần ống 300cm - Cấu tạo: + Chiều dài phần ống: 300cm (±3%) + Chiều dài phần nối bộ lọc: 200mm + Đường kính thân: 7mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 6
27 | 27 | Ống kính soi bàng quang, 12 độ, chiều dài 28cm, đường kính 4mm | Ống kính soi bàng quang, 12 độ, chiều dài 28cm - Cấu tạo: + Chiều dài: 28cm (±3%) + Đường kính: 4mm + Hướng quan sát: 12 độ + Bao gồm vỏ bảo vệ ống soi + Tương thích với hệ thống máy nội soi hãng Olympus có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
28 | 28 | Dây dẫn sáng, chiều dài 300cm, đường kính 4.25mm | Dây dẫn sáng, chiều dài 300cm - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng 300cm (±3%) + Đường kính 4.25mm + Tương thích với ống kính soi của hãng Olympus có tại Bệnh viện (model WA2T412A) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 4
29 | 29 | Vỏ ngoài cây cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực, tương thích vỏ trong 26Fr | Vỏ ngoài bộ cắt đốt tiền liệt tuyến lưỡng cực - Cấu tạo: + Loại có 2 van khóa, tương thích tay cắt lò xo. + Có thể xoay được. + Đường kính 26 Fr. (±3%) + Tương thích với vỏ trong của cây cắt đốt tiền liệt tuyến của hãng Olympus, model: A22040 có tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 2
30 | 30 | Kềm sinh thiết bàng quang | Kềm sinh thiết bàng quang - Cấu tạo: + Ngàm lỗ mở + Tổn thương mô tối thiểu + Chiều dài làm việc 700mm (± 3%) + Tương thích kênh làm việc tối thiểu 2.0 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 2
31 | 31 | Kềm gắp răng chuột | Kềm gắp răng chuột - Cấu tạo: + Chiều dài làm việc 700mm (± 3%) + Độ mở 8.0mm + Tương thích với kênh làm việc tối thiểu 2.0mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 9
32 | 32 | Vỏ ngoài cho ống kính soi thận qua da, cỡ 25 Fr. | Vỏ ngoài cho ống kính soi thận qua da - Cấu tạo: + Kích cỡ 25 Fr. + Xoay được - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 1
33 | 33 | Đầu camera 3 chip CMOS | Đầu camera 3 chip CMOS: - Có khả năng tái tạo màu cho hình ảnh full HD - Chế độ ánh sáng: Có chế độ NBI và chế độ IR - Phóng đại quang học: ≥ 2x - Có chế độ Fiber: Ngăn ngừa hiệu ứng moiré gây nên bởi sự kết hợp của đầu camera và ống soi mềm hoặc ống soi bán cứng - Dây cáp: đường kính 6.8 mm, chiều dài 3.0 m, (± 3%) - Cảm biến hình ảnh 3CMOS, tiêu cự: 15.9-31.3 mm - Có chế độ quan sát với ánh sáng ở dải bước sóng hẹp (NBI) - Có chế độ quan sát ánh sáng hồng ngoại (IR) - Có chức năng màn chắn điện tử - Có chức năng phóng đại điện tử - Tương thích với bộ xử lý hình ảnh hãng Olympus, model: OTV-S200 đang có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
34 | 34 | Dây dẫn sáng | Dây dẫn sáng, chiều dài 300cm - Cấu tạo: + Chiều dài khoảng 300cm, (±3%) + Đường kính 2.8mm + Tương thích với ống kính soi của hãng Olympus, model: WA2T430A có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái | 1
35 | 35 | Ống mềm nội soi video bàng quang – thận có van hút | Ống mềm nội soi video bàng quang – thận có van hút: - Độ nét hình ảnh: HDTV - Có chức năng NBI (Hình ảnh băng hẹp) giúp tăng cường hiển thị mạng lưới mao mạch và hình thái niêm mạc. - Thân ống soi có khả năng thay đổi độ cứng dọc theo thân ống soi giảm thiểu sự khó chịu cho bệnh nhân. - Trường nhìn: ≥ 1200 - Hướng nhìn Nhìn thẳng - Độ sâu trường nhìn: từ 3mm đến 50 mm - Thân ống soi + Đường kính ngoài đầu cuối ống soi 8.1 Fr (2.7 mm) + Đường kính ngoài của thân ống soi 16.5 Fr (5.5 mm) + Chiều dài làm việc: 380 mm, (±3%) - Kênh dụng cụ: Đường kính trong kênh dụng cụ 6.6 Fr (2.2 mm) - Phần uốn cong: Độ gập góc Lên ≥ 2200 , Xuống ≥ 1300 - Chiều dài tổng ống soi: 660 mm, (±3%) - Tương thích với bộ xử lý hình ảnh hãng Olympus, model: OTV-S200 đang có tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1