## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cán dao mổ dài 125mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±3%) - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 15
2 | 2 | Cán dao mổ dài 135mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 135mm (±3%) - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
3 | 3 | Nhíp phẫu tích, cán vàng, dài 120mm | Nhíp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng chéo, ngàm rộng 1.2mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
4 | 4 | Nhíp phẫu tích, cán vàng, dài 145mm | Nhíp phẫu tích - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh, ngàm có răng chéo, ngàm rộng 1.3mm - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
5 | 5 | Nhíp mô thẳng, dài 130mm | Nhíp mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130mm (±3%) - Loại: trung bình, thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 1.5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 18
6 | 6 | Nhíp mô thẳng, dài 145mm | Nhíp mô - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145mm (±3%) - Loại: trung bình, thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 1.5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
7 | 7 | Nhíp Adson Micro không mấu, dài 120mm | Nhíp Adson Micro không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng ngang, ngàm rộng 0.9mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
8 | 8 | Nhíp Adson không mấu, dài 120mm | Nhíp Adson không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng ngang, ngàm rộng 1.5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
9 | 9 | Nhíp Adson Micro có mấu, dài 120mm | Nhíp Adson Micro có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 120mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 0.8mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 14
10 | 10 | Kéo vi phẫu cong, dài 95mm | Kéo vi phẫu cong -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 95mm (±3%) - Loại: mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 48
11 | 11 | Kéo vi phẫu cong, dài 110mm | Kéo vi phẫu cong -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110mm (±3%) - Loại: mảnh, cong, siêu bén, mũi nhọn/nhọn, ngàm gợn sóng - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 28
12 | 12 | Kéo vi phẫu thẳng, dài 110mm | Kéo vi phẫu thẳng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 110mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, mũi nhọn/nhọn - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
13 | 13 | Kéo phẫu tích Mayo thẳng, dài 140mm | Kéo phẫu tích Mayo -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Loại: thẳng, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
14 | 14 | Kéo phẫu tích Mayo, thẳng, dài 170mm | Kéo phẫu tích Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170mm (±3%) - Loại: thẳng, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
15 | 15 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
16 | 16 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, dài 145mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145mm (±3%) - Loại: cong, mũi tù/tù, mảnh - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 7
17 | 17 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 185mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: Hegar- Mayo, thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ tới 3/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide -Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
18 | 18 | Kẹp mang kim, dài 145mm, bước răng 0.5mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145mm (±3%) - Loại: Baumgartner, thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ tới 3/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide -Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
19 | 19 | Kẹp mang kim, dài 130mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 130mm (±3%) - Loại: Webster, thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ tới 4/0 - 6/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide -Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 27
20 | 20 | Kẹp mang kim, dài 145mm, bước răng 0.4mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 145mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ tới 4/0 - 6/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide -Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
21 | 21 | Kẹp mang kim, dài 150mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ tới 3/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide -Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 8
22 | 22 | Kẹp cầm máu, cong, dài 125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
23 | 23 | Kẹp cầm máu, dài 100mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 100mm (±3%) - Loại: mảnh, cong, ngàm có răng ngang - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 59
24 | 24 | Kẹp cầm máu cong, dài 180mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 12
25 | 25 | Móc da đơn, dài 180mm | Móc da đơn -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: nhỏ, 1 răng nhọn, độ sâu của đầu 4.0mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 13
26 | 26 | Móc da đôi, dài 160mm | Móc da đôi -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 160mm (±3%) - Loại: 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm, độ sâu của đầu 4.2mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
27 | 27 | Banh vết thương, hai đầu, dài 220mm | Banh vết thương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 220mm (±3%) - Loại: 2 đầu (1 lớn, 1 nhỏ), lưỡi rộng 15mm, độ sâu phần đầu nhỏ 23mm, 26 mm và độ sâu phần đầu lớn 40mm, 43mm - Quy cách: 2 cái/ bộ - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Bộ | 3
28 | 28 | Banh vết thương, dài 165mm | Banh vết thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 165mm (±3%) - Loại: 2 đầu, nhọn/tù, 3 răng, độ sâu 2 đầu 8/18mm, độ rộng 2 đầu 7/5.5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
29 | 29 | Kẹp săng, nhọn, dài 90mm | Kẹp săng -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 90mm (±3%) - Loại: cong, răng 1x1, nhọn - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 24
30 | 30 | Thìa nạo xương, dài 170mm | Thìa nạo xương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 170mm (±3%) - Loại: thẳng, rộng ngàm 3.4mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
31 | 31 | Thước đo, dài 150mm | Thước đo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: chia độ theo mm và inches - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
32 | 32 | Ống hút, cong, dài 225mm | Ống hút, bao gồm vỏ, nòng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1. - Nòng tương thích với vỏ ống hút hãng Aseculap, model: GF860R hiện đang có tại Bệnh viện. - Kích thước: dài 225mm (±3%) - Loại: cong, đường kính 7.5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
33 | 33 | Banh tai, đường kính 7mm | Banh tai -Vật liệu: thép mạ chromium - Kích thước dài 37 mm (±3%) - Loại: đường kính 7mm, đầu tròn - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
34 | 34 | Ống hút, dài 180mm | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, đường kính 3.3mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
35 | 35 | Kéo vi phẫu, dài 105mm | Kéo vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 105mm (±3%) - Loại: cong, nhọn/nhọn, tay cầm phẳng - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
36 | 36 | Banh tự giữ, dài 125mm, 3 răng nhọn nằm khác phía với khóa | Banh tự giữ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125 mm (±3%) - Loại: lưỡi không răng/ lưỡi 3 răng nhọn, lưỡi 3 răng nhọn nằm khác phía với khóa, chiều rộng mở 55mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
37 | 37 | Banh tự giữ, dài 125mm, 3 răng nhọn nằm cùng phía với khóa | Banh tự giữ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1 - Kích thước: dài 125 mm (±3%) - Loại: lưỡi không răng/ lưỡi 3 răng nhọn, lưỡi 3 răng nhọn nằm cùng phía với khóa, chiều rộng mở 55mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4