## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Phần lô: Dụng cụ thay thế ghép gan |  |  | 0
2 | 2 | Kẹp cầm máu, thẳng, dài 125mm | Kẹp mạch máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 125mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh, ngàm có răng ngang - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20
3 | 3 | Kẹp cầm máu, cong, dài 125mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 125mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, ngàm có răng ngang - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20
4 | 4 | Kẹp cầm máu Jacobson, cong, dài 130mm | Kẹp cầm máu Jacobson - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 130mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
5 | 5 | Kẹp cầm máu Jacobson, cong, dài 190mm | Kẹp cầm máu Jacobson - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 190mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 15
6 | 6 | Kẹp cầm máu FUCHSIG cong, dài 190mm | Kẹp cầm máu FUCHSIG - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 190mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20
7 | 7 | Kéo phẫu tích thẳng, dài 145mm | Kéo phẫu tích thẳng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 145mm (±3%) - Loại: thẳng, mũi nhọn/tù - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
8 | 8 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 230mm | Kẹp mang kim Durogrip - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 230mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh, bước răng 0,2mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
9 | 9 | Nhíp phẫu tích không mấu, thẳng, cán vàng, dài 230mm | Nhíp phẫu tích không mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 230mm (±3%) - Loại: thẳng, mảnh, có răng chéo, ngàm rộng 1.4mm, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
10 | 10 | Kẹp cầm máu cong, dài 180mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, ngàm có răng ngang, mảnh - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20
11 | 11 | Đè ruột Ribbon, dài 330 | Đè ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 330mm (±3%) - Loại: dễ uốn, lưỡi rộng 50mm, 2 đầu bằng nhau - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
12 | 12 | Đè ruột, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm | Đè ruột - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 330mm (±3%) - Loại: dễ uốn, lưỡi rộng 30mm, 2 đầu bằng nhau - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
13 | 13 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 135mm (±3%) - Loại: cong, nhọn - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
14 | 14 | Trục kẹp khí nén, chiều dài làm việc 370mm | Trục kẹp khí nén - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: chiều dài làm việc 370mm (±3%) - Loại: nhiều chế độ bắn, khí nén, đường kính 10mm - Tương thích với tay cầm kẹp hãng Aesculap, model: PL520R đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
15 | 15 | Trục kẹp khí nén, chiều dài làm việc 310mm | Trục kẹp khí nén - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: chiều dài làm việc 310mm (±3%) - Loại: nhiều chế độ bắn, khí nén, đường kính 5mm - Tương thích với tay cầm kẹp hãng Aesculap, model: PL520R đang sử dụng tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
16 | 16 | Tay cầm kẹp khí nén | Tay cầm kẹp khí nén - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Tương thích với: trục khí nén chiều dài 370mm đường kính 10mm và trục khí nén chiều dài 310mm đường kính 5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
17 | 17 | Phần 2: Dụng cụ thay thế ghép gan vi phẫu, rửa gan |  |  | 0
18 | 18 | Kẹp mạch máu Cooley thẳng, dài 140mm | Kẹp mạch máu Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 140mm (±3%) - Loại: cooley, ngàm thẳng - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
19 | 19 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 145mm | Kẹp mạch máu Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 145mm (±3%) - Loại: ngàm thẳng, loại cooley, gập góc - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
20 | 20 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 165mm | Kẹp mạch máu Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 165mm (±3%) - Loại: cooley, thân cong - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
21 | 21 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 175mm | Kẹp mạch máu Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 175mm (±3%) - Loại: cooley, thân cong - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
22 | 22 | Kẹp đa năng DeBakey, dài 250mm | Kẹp đa năng DeBakey - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 250mm (±3%) - Loại: ngàm Debakey, gập góc - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
23 | 23 | Kẹp đa năng Cooley, dài 240mm | Kẹp đa năng Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 240mm (±3%) - Loại: cooley, gập góc - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
24 | 24 | Kẹp ống động mạch Cooley thẳng, dài 175mm | Kẹp ống động mạch Cooley - Vật liệu: titanium - Kích thước: dài 175mm (±3%) - Loại: cooley, cán thẳng - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
25 | 25 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 250mm | Kẹp mạch máu Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 250mm (±3%) - Loại: cooley, gập góc 02 lần - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
26 | 26 | Kẹp động mạch chủ Cooley, dài 270mm | Kẹp động mạch chủ Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 270mm (±3%) - Loại: cooley, gập góc 02 lần - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
27 | 27 | Kẹp động mạch chủ Cooley, dài 225mm | Kẹp động mạch chủ Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 225mm (±3%) - Loại: cooley, gập góc 02 lần - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
28 | 28 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 180mm | Kẹp mạch máu Cooley - Vật liệu: titanium - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cooley, thân gập góc, gập góc 02 lần - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
29 | 29 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 185mm | Kẹp mạch máu Cooley - Vật liệu: titanium - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: cooley, thân gập góc 02 lần - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
30 | 30 | Kéo phẫu tích Mayo cong, siêu sắc, dài 170 mm | Kéo phẫu tích Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 170mm (±3%) - Loại: cong, siêu sắc - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
31 | 31 | Kéo phẫu tích Mayo thẳng, siêu sắc, dài 170 mm | Kéo phẫu tích Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 170mm (±3%) - Loại: thẳng, siêu sắc - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
32 | 32 | Kéo phẫu tích Metzenbaum - FINO cong, dài 180mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - FINO - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, mũi tù/tù, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
33 | 33 | Kéo phẫu tích Jameson, dài 180mm | Kéo phẫu tích Jameson - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, siêu sắc - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
34 | 34 | Cây móc chỉ Rumel, dài 260mm | Cây móc chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 260mm (±3%) - Loại: 1 móc, Rumel - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
35 | 35 | Cây móc chỉ, tay cầm tròn, dài 260mm | Cây móc chỉ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 260mm (±3%) - Loại: 2 đầu móc, tay cầm tròn - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
36 | 36 | Giá đỡ dụng cụ kích thước 270 x 210mm | Giá đỡ dụng cụ Lortat Jacob - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: chân đế 270mm x 210mm, thanh treo dụng cụ dài 350mm (±3%) - Loại: 5 nhánh, dụng cụ khung gập đôi, có chân đế - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
37 | 37 | Kéo phẫu tích Potts Smith, mũi gập góc 60°, dài 190mm | Kéo phẫu tích Potts Smith - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 190mm (±3%) - Loại: mũi nhọn dài 20mm, mũi gập góc 60° - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
38 | 38 | Kéo phẫu tích Potts Smith, gập góc 45°, dài 190mm | Kéo phẫu tích Potts Smith - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 190mm (±3%) - Loại: mũi nhọn dài 20mm, mũi gập góc 45° - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
39 | 39 | Kéo phẫu tích Potts Smith, gập góc 25°, dài 190mm | Kéo phẫu tích Potts Smith - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 190mm (±3%) - Loại: mũi nhọn dài 20mm, mũi gập góc 25° - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
40 | 40 | Nhíp mô Gerald không chấn thương, dài 180mm | Nhíp mô Gerald không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm 1.0mm, phủ bụi kim cương, có khóa - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
41 | 41 | Kẹp bóc tách, dài 200 mm | Kẹp bóc tách - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: ngàm cong 45° - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
42 | 42 | Kẹp mang kim Crile wood thẳng, bước răng 0.4mm, dài 200 mm | Kẹp mang kim Crile wood - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ 5/0-3/0, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
43 | 43 | Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, dài 205 mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 205mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm 1.2mm, dùng cho chỉ 7/0-5/0, tay cầm tròn, có khóa - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
44 | 44 | Kẹp mang kim vi phẫu thẳng, dài 225 mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: titanium - Kích thước: dài 225mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm 1.2mm, dùng cho chỉ 7/0-5/0, tay cầm tròn, có khóa - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
45 | 45 | Kẹp mang kim thẳng Debakey, dài 180mm | Kẹp mang kim Debakey - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.3mm, dùng cho chỉ 7/0-5/0, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
46 | 46 | Kẹp mang kim Mayo Hegar thẳng, bước răng 0.5mm, dài 200 mm | Kẹp mang kim Mayo Hegar - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ 4/0-1/0, cán vàng - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
47 | 47 | Nhíp mô vi phẫu cong, dài 210mm | Nhíp mô vi phẫu - Vật liệu: titanium - Kích thước: dài 210mm (±3%) - Loại: cán tròn, lực kẹp 180g - Ngàm: 0.4 mm, cong, phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
48 | 48 | Nhíp mô vi phẫu thẳng, dài 210mm | Nhíp mô vi phẫu thẳng - Vật liệu: titanium - Kích thước: dài 210mm (±3%) - Loại: cán tròn, lực kẹp 180gr - Ngàm: 0.4 mm, thẳng, phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
49 | 49 | Nhíp mô vi phẫu, mũi tròn, dài 210mm | Nhíp mô vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 210mm (±3%) - Loại: thẳng, chuôi cân bằng, lực kẹp 180g - Ngàm: mũi tròn, đường kính 1.0 mm, phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
50 | 50 | Kéo vi phẫu Jacobson, dài 210mm | Kéo vi phẫu Jacobson - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 210mm (±3%) - Loại: cán tròn, ngàm dài 10mm, gập góc 45° - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
51 | 51 | Ống hút Frazỉer, đường kính 8Fr | Ống hút Frazỉer - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: đường kính 8Fr (±3%) - Loại: cong, tay cầm có lỗ kiểm soát - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
52 | 52 | Kim bơm rửa, đường kính 1.5mm | Kim bơm rửa - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: đường kính 1.5mm (±3%) - Loại: gập góc 30°, chiều dài gập góc 25mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
53 | 53 | Kim bơm rửa, đường kính 2.5mm | Kim bơm rửa - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: đường kính 2.5mm (±3%) - Loại: gập góc 20°, chiều dài gập góc 40mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
54 | 54 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 0.5mm, dài 140mm | Que nong ống mật Garrett - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: 140mm (±3%) - Loại: thẳng, đường kính 0.5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
55 | 55 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 1.0mm, dài 140mm | Que nong ống mật Garrett - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: 140mm (±3%) - Loại: thẳng, đường kính 1.0mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
56 | 56 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 1.5mm, dài 140mm | Que nong ống mật Garrett - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: 140mm (±3%) - Loại: thẳng, đường kính 1.5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
57 | 57 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 2.0mm, dài 140mm | Que nong ống mật Garrett - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: 140mm (±3%) - Loại: thẳng, đường kính 2.0mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
58 | 58 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 2.5mm, dài 140mm | Que nong ống mật Garrett - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: 140mm (±3%) - Loại: thẳng, đường kính 2.5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
59 | 59 | Que nong ống mật Garrett, đường kính 3.0mm, dài 140mm | Que nong ống mật Garrett - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: 140mm (±3%) - Loại: thẳng, đường kính 3.0mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
60 | 60 | Kẹp nối mạch máu Cooley, dài 270mm | Kẹp nối mạch máu Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 270mm (±3%) - Loại: cooley, ngàm gập góc - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
61 | 61 | Kẹp nối mạch máu Cooley, dài 175mm | Kẹp nối mạch máu Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 175mm (±3%) - Loại: cooley, thân cong, ngàm gập góc - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
62 | 62 | Kẹp mạch máu Cooley, dài 170mm | Kẹp mạch máu Cooley - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 170mm (±3%) - Loại: cooley, thân cong, ngàm gập góc - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
63 | 63 | Nhíp mô vi phẫu, dài 205mm | Nhíp mô vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 205mm (±3%) - Loại: mũi cong kích thước 0.4mm, ngàm phủ bụi kim cương, lực kẹp 180gr - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
64 | 64 | Nhíp mô Gerald không chấn thương, mũi cong dài 180mm | Nhíp mô Gerald không chấn thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn NF EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: mũi cong, răng 1x2, ngàm rộng 1mm, phủ bụi kim cương - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2