## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho đèn mổ | Board điều khiển nằm trên chóa đèn 400 tương thích với đèn mổ model: Volista StandOP, hãng sản xuất: Maquet (Getinge), số serial: 510315: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 1
2 | 2 | Sửa chữa máy bơm hút dịch tự động | Sửa chữa bo mạch nguồn và điều khiển cho máy bơm hút dịch tự động model: 26331020, hãng sản xuất: Storz, số serial: EA07995: - Thay IC khiển - Thay IC Servo Motor - Thay 2 diode - Thay 6 Mosfet lớn - Thay thế bộ phận nhận biết màng áp lực và cảm ứng áp lực - Vệ sinh cân chỉnh lại thiết bị - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa máy bơm, trục quay và đèn báo động hoạt động bình thường, cài đặt thông số và điều khiển máy đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Gói | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho máy đo điện tim gắng sức | Main board công suất tương thích máy đo điện tim gắng sức model: ST80I, hãng sản xuất: Philip, số serial: 1600983: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, thiết bị hoạt động ổn định. | Cái | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho thiết bị sóng ngắn trị liệu | Board điều khiển tương thích với thiết bị sóng ngắn trị liệu model: Imtelect Shortwave, hãng sản xuất: Chattanoga, số serial: T5311: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, thiết bị hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 1
5 | 5 | Đầu dò siêu âm cho máy siêu âm tim | Đầu dò siêu âm tương thích các máy siêu âm tim: - Đầu dò siêu âm S5-1 cho máy siêu âm tim model: Affiniti 70G, số serial: US618F1773 - Đầu dò siêu âm S4-2 cho máy siêu âm tim model: Affiniti 50G, số serial: US618D1775 - Đầu dò siêu âm S4-2 cho máy siêu âm tim model: Affiniti 50G, số serial: US618D1776 - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, thiết bị không còn bị nhiễu khi siêu âm, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Cái | 3
6 | 6 | Thay linh kiện cho máy rửa khử khuẩn | Đầu nén khí tương thích máy nén khí model: SKD-100N, số serial: D17100320 của máy rửa khử khuẩn Getinge 4 model: S-8668, hãng sản xuất: Getinge, số serial: WAA 085852: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, thiết bị hoạt động ổn định. | Cái | 1
7 | 7 | Thay thế linh kiện cho máy đo nhĩ lượng | Đầu đo nhĩ lượng cho máy đo nhĩ lượng model: Clarinet Plus, hãng sản xuất: Inventis EU – Ý, số serial: IM1CG20223921: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. | Cái | 1
8 | 8 |  |  |  | 0
9 | 9 |  |  |  | 0
10 | 10 |  |  |  | 0