## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Cán dao mổ, số 3, dài 225mm | Cán dao mổ - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 225mm (±3%) - Loại: số 3 - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
2 | 2 | Nhíp có mấu, dài 160mm | Nhíp có mấu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 160mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 2.7mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
3 | 3 | Nhíp Adson có mấu, dài 150mm | Nhíp Adson có mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2, ngàm rộng 1.5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
4 | 4 | Nhíp phẫu tích không mấu, dài 200mm | Nhíp phẫu tích không mấu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: thẳng, trung bình, ngàm có khía, ngàm rộng 2.6mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
5 | 5 | Nhíp gắp mô, dài 200mm | Nhíp gắp mô -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) Loại: thẳng, có răng, đầu tròn, ngàm rộng 7mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
6 | 6 | Kẹp vi phẫu khối u, dài 220mm | Kẹp vi phẫu khối u -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 220mm (±3%) - Loại: thẳng, đầu tròn, tù, nhẵn, chiều dài làm việc 95mm, đường kính ngàm 3mm, tay cầm dẹp - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
7 | 7 | Kéo phẫu tích Mayo, thẳng, dài 170mm | Kéo phẫu tích Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 170mm (±3%) - Loại: thẳng, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
8 | 8 | Kéo cắt chỉ Mayo, cong, dài 170mm | Kéo cắt chỉ Mayo - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 170mm (±3%) - Loại: cong, lưỡi vát, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
9 | 9 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 180mm, cán vàng | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, mũi tù/tù - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
10 | 10 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, dài 230mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 230mm (±3%) - Loại: cong, mũi tù/tù - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
11 | 11 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 185mm, bước răng 0,4mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ tới 4/0 - 6/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
12 | 12 | Kẹp mang kim, thẳng, dài 185mm | Kẹp mang kim - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ tới 3/0 - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
13 | 13 | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, dài 215mm | Kẹp mang kim vi phẫu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 215mm (±3%) - Loại: thẳng, bước răng 0.2mm, dùng cho chỉ tới 6/0 - 10/0, tay cầm dẹp - Ngàm: chất liệu Tungsten Carbide - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
14 | 14 | Kẹp gắp bông băng, thẳng, dài 180mm | Kẹp gắp bông băng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: thẳng, ngàm có răng, hình oval -Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
15 | 15 | Kẹp cầm máu cong, dài 180mm | Kẹp cầm máu - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, đầu tù, ngàm có răng -Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 17
16 | 16 | Kẹp cầm máu Micro, cong, dài 125mm | Kẹp cầm máu Micro - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 125mm (±3%) - Loại: cong, mảnh, ngàm có răng - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 14
17 | 17 | Ống hút, dài 180mm, loại 9Fr | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 115mm, đường kính 3mm, gập góc 30 độ - Loại: trung bình 9Fr, thon, hình giọt nước - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 14
18 | 18 | Ống hút, dài 180mm, loại 12Fr | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 115mm, đường kính 4mm, gập góc 30 độ - Loại: trung bình 12Fr, thon, hình giọt nước - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 14
19 | 19 | Ống hút, dài 180mm, loại 4 Fr | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 115mm, đường kính 1.30mm, gập góc 30 độ - Loại: trung bình 4Fr, thon, hình giọt nước - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
20 | 20 | Ống hút, dài 180mm, loại 6Fr | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 115mm, đường kính 2mm, gập góc 30 độ - Loại: trung bình 6Fr, thon, hình giọt nước - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
21 | 21 | Ống hút, dài 230mm, loại 4Fr | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 230mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 165mm, đường kính 1.30mm, gập góc 30 độ - Loại: cực rộng 4Fr, thon, hình giọt nước - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
22 | 22 | Ống hút, dài 230mm, loại 6Fr | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 230mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 165mm, đường kính 2mm, gập góc 30 độ - Loại: cực rộng 6Fr, thon, hình giọt nước - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
23 | 23 | Ống hút, dài 230mm, loại 9Fr | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 230mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 165mm, đường kính 3mm, gập góc 30 độ - Loại: cực rộng 9Fr, thon, hình giọt nước - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
24 | 24 | Ống hút, dài 230mm, loại 12Fr | Ống hút - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 230mm (±3%) - Chiều dài làm việc: 165mm, đường kính 4mm, gập góc 30 độ - Loại: cực rộng 12Fr, thon, hình giọt nước - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
25 | 25 | Dụng cụ nạo xương, dài 220mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 220mm (±3%) - Loại: thẳng, đầu sắc, ngàm rộng 3.6mm, tay cầm chất liệu Peek, size số 0 - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
26 | 26 | Dụng cụ nạo xương, hướng lên trên, dài 200mm | Dụng cụ nạo xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: hướng lên trên, đầu sắc, size số 0, ngàm rộng 3.6mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
27 | 27 | Dụng cụ nậy xương, dài 280mm | Dụng cụ nậy xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 280mm (±3%) - Loại: hơi cong, đầu sắc, ngàm rộng 19mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
28 | 28 | Dụng cụ nậy xương, dài 190mm | Dụng cụ nậy xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 190mm (±3%) - Loại: thẳng, đầu sắc, ngàm rộng 16mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
29 | 29 | Kìm gặm xương, dài 155mm | Kìm gặm xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 155mm (±3%) - Loại: tác động kép, đầu hẹp, chiều rộng hàm 3mm, ngàm rộng 13mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
30 | 30 | Kìm gặm xương, dài 180mm | Kìm gặm xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: trợ lực mạnh, cong, ngàm rộng 5.5mm, chiều dài ngàm 17mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
31 | 31 | Kìm gặm xương, dài 240mm, gập góc nghiêng | Kìm gặm xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 240mm (±3%) - Loại: trợ lực rất mạnh, gập góc nghiêng, ngàm rộng 6.8mm, chiều dài ngàm 15mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
32 | 32 | Kìm gặm xương, dài 240mm | Kìm gặm xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 240mm (±3%) - Loại: trợ lực rất mạnh,cong, rộng ngàm 8mm, chiều dài ngàm 17mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
33 | 33 | Banh tự giữ, dài 165mm | Banh tự giữ -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 165mm (±3%) - Loại: có khớp nối, 3 x 4 răng, bán sắc, ngàm rộng 20mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
34 | 34 | Banh tự giữ, dài 190mm | Banh tự giữ -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 190mm (±3%) - Loại: 4 x 4 răng, sắc, có khóa - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
35 | 35 | Kẹp săng, cong, nhọn, dài 135mm | Kẹp săng - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 135mm (±3%) - Loại: cong, nhọn - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20
36 | 36 | Dụng cụ nâng cơ xương, dài 185mm, đầu nhọn/tù | Dụng cụ nâng cơ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: cong, hai đầu, đầu nhọn/tù - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
37 | 37 | Dụng cụ nâng cơ xương, dài 185mm, đầu nhọn/nhọn | Dụng cụ nâng cơ xương -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: cong, hai đầu, đầu nhọn/nhọn, lưỡi rộng 4mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
38 | 38 | Dụng cụ phẫu tích vi phẫu, dài 200mm | Dụng cụ phẫu tích vi phẫu -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Loại: cong, tù, tay cầm tròn, ngàm rộng 1mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
39 | 39 | Vén rễ thần kinh, dài 185mm | Vén rễ thần kinh -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 185mm (±3%) - Loại: 90 độ, đầu bóng đèn, tay cầm tròn, độ sâu ngàm 3.7mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
40 | 40 | Móc da đơn, dài 180mm | Móc da đơn -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - Loại: lớn, 1 răng sắc, răng rộng 5mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
41 | 41 | Vén mạch máu và rễ thần kinh, dài 190mm | Vén mạch máu và rễ thần kinh -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 190mm (±3%) - Loại: 90 độ, tù, độ sâu của răng 6mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
42 | 42 | Banh vết thương, hai đầu, dài 150mm | Banh vết thương - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 150mm (±3%) - Loại: 2 đầu, kích thước 2 đầu 17 x 14mm, 21 x 14mm, 28 x 16mm, 32 x 16mm - Quy cách: 02 cái/ bộ - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3
43 | 43 | Móc trong phẫu thuật sọ não | Móc trong phẫu thuật sọ não -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Loại: 2 răng, nhọn, lớn - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
44 | 44 | Lưỡi banh, 37x37mm | Lưỡi banh -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: 37x37mm (±3%) - Loại: 3 răng, tù - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
45 | 45 | Mũi khoan dẫn đường, dài 145mm | Mũi khoan dẫn đường -Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: 145mm (±3%) - Loại: chiều dài làm việc 8mm, đường kính 1.7mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 2
46 | 46 | Vít giữ banh cột sống cổ tự động, chiều dài 70mm | Vít giữ banh cột sống cổ tự động - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 70mm (±3%) - Chiều dài hoạt động: 14mm - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5