## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Kẹp lưỡng cực không dính chiều dài 15,5 cm, đường kính đầu tip 0,2mm | Kẹp lưỡng cực không dính - Chiều dài: 15,5cm (±3%) - Chiều dài làm việc: 3,1cm - Chiều dài đầu tip: 8mm - Đường kính đầu tip: 0,2mm - Loại thẳng, đầu tip chống dính mô, duy trì đặc tính chống dính suốt vòng đời dụng cụ - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ trợ lực bóc tách - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực của máy đốt Valleylab tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
2 | 2 | Kẹp lưỡng cực không dính chiều dài 24 cm, đường kính đầu tip 0,7mm | Kẹp lưỡng cực không dính - Chiều dài: 24cm (±3%) - Chiều dài làm việc: 13,5cm - Chiều dài đầu tip: 8mm - Đường kính đầu tip: 0,7mm - Đầu tip cong lên 45º - Loại cong, đầu tip chống dính mô, duy trì đặc tính chống dính suốt vòng đời dụng cụ - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ trợ lực bóc tách - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực của máy đốt Valleylab tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
3 | 3 | Kẹp lưỡng cực không dính chiều dài 22 cm, đường kính đầu tip 4,2mm | Kẹp lưỡng cực không dính - Chiều dài: 22cm (±3%) - Chiều dài làm việc: 11,5cm - Chiều dài đầu tip: 4,2mm - Đường kính đầu tip: 4,2mm - Đầu tip cong lên 45º - Loại cong, đầu tip chống dính mô, duy trì đặc tính chống dính suốt vòng đời dụng cụ - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ trợ lực bóc tách - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực của máy đốt Valleylab tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
4 | 4 | Kẹp lưỡng cực không dính chiều dài 19 cm, đường kính đầu tip 2,0mm | Kẹp lưỡng cực không dính - Chiều dài: 19cm (±3%) - Chiều dài làm việc: 8,5cm - Chiều dài đầu tip: 8mm - Đường kính đầu tip: 2,0mm - Loại cong, đầu tip chống dính mô, duy trì đặc tính chống dính suốt vòng đời dụng cụ - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ trợ lực bóc tách - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực của máy đốt Valleylab tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
5 | 5 | Kẹp lưỡng cực không dính chiều dài 22 cm, đường kính đầu tip 0,7mm | Kẹp lưỡng cực không dính - Chiều dài: 22cm (±3%) - Chiều dài làm việc: 11,5cm - Chiều dài đầu tip: 8mm - Đường kính đầu tip: 0,7mm - Loại cong, đầu tip chống dính mô, duy trì đặc tính chống dính suốt vòng đời dụng cụ - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ trợ lực bóc tách - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực của máy đốt Valleylab tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
6 | 6 | Kẹp lưỡng cực không dính chiều dài 24 cm, đường kính đầu tip 0,2mm | Kẹp lưỡng cực không dính - Chiều dài: 24cm (±3%) - Chiều dài làm việc: 13,5cm - Chiều dài đầu tip: 8mm - Đường kính đầu tip: 0,2mm - Loại cong, đầu tip chống dính mô, duy trì đặc tính chống dính suốt vòng đời dụng cụ - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip, hỗ trợ lực bóc tách - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực của máy đốt Valleylab tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn: CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 1
7 | 7 | Khay đựng cho 2 kẹp lưỡng cực không dính | Khay đựng cho 2 kẹp lưỡng cực không dính - Vật liệu: Thân khay bằng thép chống ghỉ, có giá giữ kẹp bằng silicone - Kích thước: 30,5x4,95x4,7cm - Tiêu chuẩn: CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
8 | 8 | Dây đốt lưỡng cực, chiều dài 4,5m | Dây đốt lưỡng cực - Chất liệu lõi dây bằng kim loại, được bọc 2 lớp cách điện - Lõi dây kim loại được thiết kế bện xoắn chặt, mạ bạc, loại dẻo không bị hiệu ứng nhớ - Chiều dài dây 4,5 m (±3%) - Đầu kết nối với kẹp lưỡng cực chuôi tròn - Tương thích với máy đốt lưỡng cực ValleyLab tại Bệnh viện - Sử dụng được nhiều lần - Tiêu chuẩn: CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 20