## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Dụng cụ gặm cột sống, ngàm quay lên 40°, rộng 1 mm, dài 200 mm | Dụng cụ gặm cột sống (Kerrison) - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Kích thước ngàm rộng 1mm, kiểu mỏng, ngàm quay lên 40°, tháo rời được, chống chóa - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6
2 | 2 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, ngàm quay lên 40°, rộng 2 mm, dài 200 mm | Dụng cụ gặm cột sống (Kerrison) - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Kích thước ngàm rộng 2mm, kiểu mỏng, ngàm quay lên 40°, tháo rời được, chống chóa - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
3 | 3 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, kiểu mảnh, ngàm quay lên 40°, rộng 3 mm, dài 200 mm | Dụng cụ gặm cột sống (Kerrison) - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Kích thước ngàm rộng 3mm, kiểu mỏng, ngàm quay lên 40°, tháo rời được, chống chóa, có giải phóng mô - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 11
4 | 4 | Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, ngàm quay lên 40°, rộng 5 mm, dài 200 mm | Dụng cụ gặm cột sống (Kerrison) - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 200mm (±3%) - Kích thước ngàm rộng 5mm, kiểu mỏng, ngàm quay lên 40°, tháo rời được, chống chóa, có giải phóng mô - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
5 | 5 | Dụng cụ gặm nhân đệm, dài 180 mm, kích thước ngàm 2 mm | Dụng cụ gặm nhân đệm - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - kích thước lưỡi 2mm, ngàm thẳng có khía - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 9
6 | 6 | Dụng cụ gặm nhân đệm, dài 180 mm, kích thước ngàm 3mm, thẳng | Dụng cụ gặm nhân đệm - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - kích thước lưỡi 3mm, ngàm thẳng có khía - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 4
7 | 7 | Dụng cụ gặm nhân đệm, dài 180 mm, kích thước ngàm 3 mm, hàm quay lên 30° | Dụng cụ gặm nhân đệm - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - kích thước lưỡi 3mm, ngàm quay lên 30°, ngàm có khía - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 10
8 | 8 | Dụng cụ gặm nhân đệm, dài 180 mm, kích thước ngàm 4 mm | Dụng cụ gặm nhân đệm - Vật liệu: Thép không gỉ đạt tiêu chuẩn Din EN ISO 7153-1, EN ISO 13402 - Kích thước: dài 180mm (±3%) - kích thước lưỡi 4mm, ngàm thẳng có khía - Tiêu chuẩn: EU MDR (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 6