## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bảo trì trọn gói hệ thống DSA Philips model FD20/10 (SN: 43) | 1. Yêu cầu chung | Gói | 1
2 | 2 |  | - Bảo trì định kỳ theo quy định của hãng Siemens ≥ 02 lần/ năm |  | 0
3 | 3 |  | - Với sự cố đơn giản không giới hạn cuộc gọi tư vẫn hỗ trợ sửa chữa, có hotline hỗ trợ bệnh viện 24/24. |  | 0
4 | 4 |  | - Thời gian phản hồi yêu cầu của bệnh viện ≤ 2 giờ, thời gian kỹ sư có mặt tại bệnh viện để sử lý sự cố ≤ 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo. Thời gian cung cấp dịch vụ tại bệnh viện từ thứ 2 đến thứ 7 vào khung giờ từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30; các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước. |  | 0
5 | 5 |  | - Thiết bị được kết nối với dịch vụ mạng từ xa để kiểm tra thông tin kỹ thuật của hệ thống 24/7 trong thời gian hợp đồng bảo trì. |  | 0
6 | 6 |  | - Thay thế, bảo hành miễn phí tất cả linh kiện, bộ thu nhận tín hiệu và đầu đèn thuộc hệ thống trong thời gian hợp đồng. Miễn phí cập nhật phần mềm và phần cứng. |  | 0
7 | 7 |  | - Không giới hạn số lần sửa chữa hư hỏng khi có báo cáo hư hỏng từ phía bệnh viện. |  | 0
8 | 8 |  | - Tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết. |  | 0
9 | 9 |  | - Trong thời gian hợp đồng bảo trì có hiệu lực, nhà thầu cam kết đảm bảo thời gian ngừng máy do hỏng hóc không vượt quá 5% tổng số ngày vận hành hệ thống, tương đương 18 ngày dương lịch/ 1 năm. |  | 0
10 | 10 |  | 2. Yêu cầu chi tiết công việc bảo trì tối thiểu có |  | 0
11 | 11 |  | - Trao đổi với người sử dụng về tình trạng hoạt động của hệ thống |  | 0
12 | 12 |  | - Kiểm tra tình trạng các thiết bị phụ trợ |  | 0
13 | 13 |  | - Kiểm tra hệ thống xử lý hình ảnh AXIS |  | 0
14 | 14 |  | + Kiểm tra phần mềm hệ thống |  | 0
15 | 15 |  | + Kiểm tra dữ liệu làm việc của hệ thống |  | 0
16 | 16 |  | + Kiểm tra chức năng ACE |  | 0
17 | 17 |  | + Vệ sinh hệ thống xử lý hình ảnh |  | 0
18 | 18 |  | - Kiểm tra User Interfaces |  | 0
19 | 19 |  | + Kiểm tra hoạt động các cụm điều khiển C-arm |  | 0
20 | 20 |  | + Kiểm tra chức năng padal phát tia |  | 0
21 | 21 |  | + Kiểm tra chức năng công tắc tay phát tia |  | 0
22 | 22 |  | - Kiểm tra hệ thống tản nhiệt Detector |  | 0
23 | 23 |  | + Kiểm tra dung dịch làm mát |  | 0
24 | 24 |  | + Kiểm tra quạt cho hệ thống tản nhiệt |  | 0
25 | 25 |  | - Kiểm tra bộ điều khiển trung tâm |  | 0
26 | 26 |  | + Kiểm tra cáp kết nối |  | 0
27 | 27 |  | + Kiểm tra chức năng Bypass |  | 0
28 | 28 |  | + Vệ sinh bộ điều khiển trung tâm |  | 0
29 | 29 |  | - Kiểm tra màn hình hiển thị |  | 0
30 | 30 |  | + Vệ sinh màn hình hiển thị |  | 0
31 | 31 |  | + Kiểm tra giá trị màn hình |  | 0
32 | 32 |  | - Kiểm tra nguồn phát tia |  | 0
33 | 33 |  | + Kiểm tra TLU kiểm tra cáp cao thế |  | 0
34 | 34 |  | + Kiểm tra bơm tản nhiệt bóng phát tia X |  | 0
35 | 35 |  | + Thực hiện cân chỉnh bóng và liều phát tia |  | 0
36 | 36 |  | - Kiểm tra chuyển động C-arm và bàn |  | 0
37 | 37 |  | + Kiểm tra vị trí iso-center |  | 0
38 | 38 |  | + Kiểm tra hoạt động các cảm biến |  | 0
39 | 39 |  | + Kiểm tra nút dừng khẩn cấp |  | 0
40 | 40 |  | + Bôi trơn trục chuyển động |  | 0
41 | 41 |  | - Kiểm tra chất lượng hình ảnh |  | 0
42 | 42 |  | + Thực hiện cân chỉnh FD |  | 0
43 | 43 |  | + Thực hiện IQAP |  | 0
44 | 44 |  | - Kiểm tra hệ thống tái tạo 3D và huyết động |  | 0
45 | 45 |  | + Kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống |  | 0
46 | 46 |  | + Sao lưu dữ liệu hệ thống |  | 0
47 | 47 |  | - Hoàn thành bảo trì |  | 0
48 | 48 |  | + Làm mới lại Log file |  | 0
49 | 49 |  | + Kiểm tra hoạt động của máy |  | 0