## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Sửa chữa đầu camera nội soi | Sửa chữa đầu camera nội soi Telecam Dx: - Phần điện tử model: 20213034, hãng sản xuất: Storz, số serial: FX795379-H: + Thay mới dây cáp truyền tín hiệu hình ảnh + Thay túi chống ẩm, vệ sinh các linh kiện và các nút bấm cài đặt chương trình. + Cân chỉnh lại thiết bị. - Phần quang học model: 20200042, hãng sản xuất: Storz, số serial:OQ639330-A: + Thay mới đế kim loại – vòng khóa cố định ống soi quang học. + Thay mới các lăng kính và vệ sinh các linh kiện bên trong. + Cân chỉnh lại thiết bị. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa thay thế linh kiện, hình ảnh nội soi hiển thị rõ nét và ổn định, thiết bị hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy X-quang di động | Board PFC tương thích với máy X-quang di động model: JADE-40, hãng sản xuất: Drgem, số serial: DX02050654A: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
3 | 3 | Sửa chữa máy siêu âm doppler xuyên sọ | Sửa chữa máy siêu âm doppler xuyên sọ model: Digi Lite, hãng sản xuất: Rimed, số serial: 80218004: - Thay mới linh kiện board mạch xử lý tín hiệu và switch nhấn - Sửa chữa cáp kết nối - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa thay thế linh kiện, thiết bị hoạt động ổn định. | Gói | 1
4 | 4 | Sửa chữa hệ thống CT scanner 128 lát | Sửa chữa hệ thống CT scanner 128 lát model: Revolution Evo, hãng sản xuất: GE Healthcare Japan Corporation, số serial: RE36A2000101YC: - Thay mới Hu tank - Khắc phục lỗi đánh lửa (60-0316) Spit max error - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi sửa chữa thay thế linh kiện, thiết bị hoạt động ổn định. | Gói | 1
5 | 5 | Pin sạc dự phòng cho máy trao đổi oxy ngoài cơ thể | Pin sạc dự phòng tương thích với máy trao đổi oxy ngoài cơ thể model: Rotaflow, hãng sản xuất: Maquet/Đức, số serial: 94176841: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1